## H2
H2 Recycling Cavity Length |  |  |  | ADLIGO/IFO/H2_recycling-cavity-length_v5_0.076wedge.xls
2012-01-18
WEDGE
| horizontal | vertical | thick side
ITM/ETM |  | 0.076 | down
CP-x | 0.069 |  | -Y
CP-y | 0.069 |  | -X
BS | 0.074 |  | right
PRM3/SRM3 |  | 0.1 | down
PRM2/SRM2 |  | 1 | down
PRM/SRM |  | 1 | down
Schnupp Assymetry | 50
Schnupp Assymetry correction | 0
COORDINATES, mm
| ZEMAX |  |  | GLOBAL |  |  | LOCAL |  |  | CHAMBER
OPTIC | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
FOLD_ITMY-RADIUS | 80 | 9897.7 | 200 | 200 | 9897.7 | -80 | 200 | 528.7 | -80 | WBSC8
FOLD_ITMY-CP | 80.0119 | 9677.7001 | 200 | 200 | 9677.7001 | -80.0119 | 200 | 308.7001 | -80.0119 | WBSC8
FMY | 80.3542 | 9004.4036 | 199.6893 | 199.6893 | 9004.4036 | -80.3542 | 199.6893 | -364.5964 | -80.3542 | WBSC8
BS AR | 90.6141 | 9113.7178 | 9075.4102 | 9075.4102 | 9113.7178 | -90.6141 | -144.5898 | -255.2822 | -90.6141 | WBSC4
BS HR | 90.6675 | 9096.0551 | 9139.0752 | 9139.0752 | 9096.0551 | -90.6675 | -80.9248 | -123.9449 | -90.6675 | WBSC4
PR3 | 113.1168 | 9314.9608 | 28559.9 | 28559.9 | 9314.9608 | -113.1168 | -782.1 | 94.9608 | -113.1168 | WHAM8
PR2 | 149.5283 | 9750.5319 | 13359.7 | 13359.7 | 9750.5319 | -149.5283 | 308.7 | 530.5319 | -149.5283 | WHAM9
PRM | 167.8038 | 8569.2266 | 29122.8 | 29122.8 | 8569.2266 | -167.8038 | -219.2 | -650.7734 | -167.8038 | WHAM8
FOLD_ITMX-RADIUS | 80 | 200 | 9920.7 | 9920.7 | 200 | -80 | 551.7 | 200 | -80 | WBSC7
FOLD_ITMX-CP | 80.0119 | 200 | 9700.7001 | 9700.7001 | 200 | -80.0119 | 331.7001 | 200 | -80.0119 | WBSC7
FMX | 80.371 | 199.67 | 9003.07 | 9003.07 | 199.67 | -80.371 | -365.93 | 199.67 | -80.371 | WBSC7
BS ARS | 90.4613 | 9159.5962 | 9121.5919 | 9121.5919 | 9159.5962 | -90.4613 | -247.4081 | 9159.5962 | -90.4613 | WBSC4
SR3 | 113.4169 | 29261.5 | 9407.8818 | 9407.8818 | 29261.5 | -113.4169 | 187.8818 | -80.5 | -113.4169 | WHAM11
SR2 | 131.0909 | 13270 | 8682.966 | 8682.966 | 13270 | -131.0909 | -537.034 | 219 | -131.0909 | WHAM10
SRM | 149.1046 | 29222.6 | 8923.9568 | 8923.9568 | 29222.6 | -149.1046 | -296.0432 | -119.4 | -149.1046 | WHAM11
OUTPUT FARADAY IN | 151.6887 | 29575.6992 | 8929.2988 | 8929.2988 | 29575.6992 | -151.6887 | -290.7012 | 233.6992 | -151.6887 | WHAM11
OUTPUT FARADAY OUT | 152.3622 | 30082.2793 | 8940.9834 | 8940.9834 | 30082.2793 | -152.3622 | -279.0166 | 740.2793 | -152.3622 | WHAM11
OMC | 154.3812 | 31910 | 8940.7988 | 8940.7988 | 31910 | -154.3812 | -279.2012 | 2568 | -154.3812 | WHAM12
ETMX | 80 | 200 | 4005920.7 | 4005920.7 | 200 | -80 | -449.3 | 200 | -80 | WBSC5
ETMY | 80 | 4005897.7 | 200 | 200 | 4005897.7 | -80 | 200 | -472.3 | -80 | WBSC6
|  | GLOBAL |  |  | GLOBAL
OPTIC | CHAMBER | RAY VECTOR COSINES |  |  | RAY VECTOR ANGLES, deg
|  | X | Y | Z | X | Y | Z
FOLD_ITMY-RADIUS | WBSC8 | 0 | -1 | 0 | 90 | 0 | 0
FOLD_ITMY-CP | WBSC8 | 0 | -1 | -0.00059694 | 90 | 0 | -0.034202
FMY | WBSC8 | -0.00054196 | -1 | -0.00059694 | 89.9689 | 0.031052 | -0.034202
BS AR | WBSC4 | 0.99992 | 0.012315 | -0.0011559 | 0.70562 | 89.2944 | -0.066226
BS HR | WBSC4 | 0.9636 | -0.26733 | -0.00080459 | 164.4943 | -74.4943 | -0.0461
PR3 | WHAM8 | 0.99994 | 0.011271 | -0.0011559 | 0.64579 | 89.3542 | -0.066227
PR2 | WHAM9 | -0.99959 | 0.028644 | -0.0023945 | 178.3586 | -88.3586 | -0.13719
PRM | WHAM8 | 0.9972 | -0.074732 | -0.0011561 | 175.7142 | -85.7142 | -0.066242
FOLD_ITMX-RADIUS | WBSC7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
FOLD_ITMX-CP | WBSC7 | -1 | 0 | -0.00059694 | 0 | 90 | -0.034202
FMX | WBSC7 | -1 | -0.00054196 | -0.00059694 | 0.031052 | 89.9689 | -0.034202
BS ARS | WBSC4 | N/A INTERNAL REFLECTION
SR3 | WHAM11 | 0.014236 | 0.9999 | -0.0011291 | 89.1843 | 0.81566 | -0.064691
SR2 | WHAM10 | -0.045285 | -0.99897 | -0.0011041 | 87.4045 | 2.5955 | -0.063259
SRM | WHAM11 | 0.015105 | 0.99989 | -0.0011291 | 89.1345 | 0.86551 | -0.064692
OUTPUT FARADAY IN | WHAM11 | 0.015104 | 0.99985 | -0.0089849 | 89.1345 | 0.86549 | -0.5148
OUTPUT FARADAY OUT | WHAM11 | 0.0050439 | 0.99999 | -0.0011085 | 89.711 | 0.289 | -0.063513
OMC | WHAM12 | -0.0028113 | 1 | -0.0011085 | 90.1611 | -0.16108 | -0.063513
ETMX | WBSC5
ETMY | WBSC6
Note: The following recycling cavity lengths are based upon an arm cavity length = 3996000 mm, Ref:T0900043-10
CAVITY LENGTH
| ACTUAL | DESIGN | DIFF
AC length | 3996000 | 3996000 | 0
PRC length | 60411.0233 | 60411 | -0.023308
SRC length | 62137.0086 | 62137 | -0.0086307
Arm Cavity X length | 3996000 | 3996000 | 0
Arm Cavity Y length | 3996000 | 3996000 | 0
Schnupp Asymmetry | 50.4125 | 50 | -0.41246
n | 1.4496
GLOBAL
CHAMBER |  |  |  |  | X | Y | Z
WBSC4 |  |  |  |  | 9220 | 9220 | 0
WBSC5 |  |  |  |  | 4006370 | 0 | 0
WBSC6 |  |  |  |  | 0 | 4006370 | 0
WBSC7 |  |  |  |  | 9369 | 0 | 0
WBSC8 |  |  |  |  | 0 | 9369 | 0
WHAM7 |  |  |  |  | 31912 | 9220 | 0
WHAM8 |  |  |  |  | 29342 | 9220 | 0
WHAM9 |  |  |  |  | 13051 | 9220 | 0
WHAM10 |  |  |  |  | 9220 | 13051 | 0
WHAM11 |  |  |  |  | 9220 | 29342 | 0
WHAM12 |  |  |  |  | 9220 | 31912 | 0
Note: The following recycling cavity lengths are based upon an arm cavity length = 3996000 mm, Ref:T0900043-10
z | x | y | Comment | distance | index | optical path | average length | Schnupp | design length
ACTUAL SPACING
POWER RECYCLING CAVITY
Y-ARM
-80 | 200 | 4005897.7 | ETMY
-80 | 200 | 9897.7 | ITMY-RADIUS |  |  | 0
-80 | 200 | 9797.7 | ITMY-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 200 | 9697.7 | ITMY-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 200 | 9677.7 | ITMY-CP | 20 | 1 | 20
-80 | 200 | 9577.7 | ITMY-CP | 100 | 1.4496 | 144.963
-80.3542 | 199.6893 | 9004.4036 | FMY | 573.2966 | 1 | 573.2966
-90.6141 | 9075.4102 | 9113.7178 | BSAR | 8876.4 | 1 | 8876.4
-90.6675 | 9139.0752 | 9096.0551 | BSHR | 66.0697 | 1.4496 | 95.7767
-113.1168 | 28559.9 | 9314.9608 | PRM3 | 19422.0714 | 1 | 19422.0714 | 29422.4337
-149.5283 | 13359.7 | 9750.5319 | PRM2 | 15206.4831 | 1 | 15206.4831 | 15206.4831
-167.8038 | 29122.8 | 8569.2266 | PRM | 15807.3128 | 1 | 15807.3128 | 15807.3128
60436.2295
X-ARM
-80 | 4005920.7 | 200 | ETMX
-80 | 9920.7 | 200 | ITMX-RADIUS |  |  | 0
-80 | 9820.7 | 200 | ITMX-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 9720.7 | 200 | ITMX-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 9700.7 | 200 | ITMX-CP | 20 | 1 | 20
-80 | 9600.7 | 200 | ITMX-CP | 100 | 1.4496 | 144.963
-80.371 | 9003.07 | 199.67 | FMX | 597.6302 | 1 | 597.6302
-90.6675 | 9139.0752 | 9096.0551 | BSHR | 8897.4306 | 1 | 8897.4306
-113.1168 | 28559.9 | 9314.9608 | PRM3 | 19422.0714 | 1 | 19422.0714
-149.5283 | 13359.7 | 9750.5319 | PRM2 | 15206.4831 | 1 | 15206.4831
-167.8038 | 29122.8 | 8569.2266 | PRM | 15807.3128 | 1 | 15807.3128
[6 empty] | 60385.8171 | 60411.0233 | 50.4125
z | x | y | Comment | distance | index | optical path | average length | Schnupp | design length
ACTUAL SPACING
SIGNAL RECYCLING CAVITY
Y-ARM
-80 | 200 | 9897.7 | ITMY-RADIUS |  |  | 0
-80 | 200 | 9797.7 | ITMY-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 200 | 9697.7 | ITMY-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 200 | 9677.7 | ITMY-CP | 20 | 1 | 20
-80 | 200 | 9577.7 | ITMY-CP | 100 | 1.4496 | 144.963
-80.3542 | 199.6893 | 9004.4036 | FMY | 573.2966 | 1 | 573.2966
-90.6141 | 9075.4102 | 9113.7178 | BSAR | 8876.4 | 1 | 8876.4
-90.6675 | 9139.0752 | 9096.0551 | BSHR | 66.0697 | 1.4496 | 95.7767
-90.4613 | 9121.5919 | 9159.5962 | BSARS | 65.9028 | 1.4496 | 95.5347
-113.4169 | 9407.8818 | 29261.5 | SRM3 | 20103.9555 | 1 | 20103.9555
-131.0909 | 8682.966 | 13270 | SRM2 | 16007.9321 | 1 | 16007.9321
-149.1046 | 8923.9568 | 29222.6 | SRM | 15954.4304 | 1 | 15954.4304
62162.2149
X-ARM
-80 | 9920.7 | 200 | ITMX-RADIUS | 0 | 1.4496 | 0
-80 | 9820.7 | 200 | ITMX-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 9720.7 | 200 | ITMX-RADIUS | 100 | 1.4496 | 144.963
-80 | 9700.7 | 200 | ITMX-CP | 20 | 1 | 20
-80 | 9600.7 | 200 | ITMX-CP | 100 | 1.4496 | 144.963
-80.371 | 9003.07 | 199.67 | FMX | 597.6302 | 1 | 597.6302
-90.6675 | 9139.0752 | 9096.0551 | BSHR | 8897.4306 | 1 | 8897.4306
-90.4613 | 9121.5919 | 9159.5962 | BSARS | 65.9028 | 1.4496 | 95.5347
-113.4169 | 9407.8818 | 29261.5 | SRM3 | 20103.9555 | 1 | 20103.9555
-131.0909 | 8682.966 | 13270 | SRM2 | 16007.9321 | 1 | 16007.9321
-149.1046 | 8923.9568 | 29222.6 | SRM | 15954.4304 | 1 | 15954.4304
[6 empty] | 62111.8024 | 62137.0086 | 50.4125