## Sheet1
ID | Size | Mirror Type | DCC | OptoMechanics Overview | Holder/Post | Pico motors | Clip beam dump | Comments
M3 | 2" | BS90%1064 | E40512-B3 | 2" RIGHT hand on table | D1100361/D1000968 |  |  | 10% of light goes to the sled
M101 | 1" | HR1064 | E1000595 | 1" LEFT hand on sled | D1100362/D1000968 |  | X | POP QPD SLED
M102 | 1" | HR1064 | E1000595 | 1" LEFT hand on sled | D1100362/D1000968 |  | X
M103 | 1" | BS50%1064 | E1000671-02 | 1" LEFT hand on sled | D1100362/D1000968
L101 | 2" | f=+334mm | E1000845-10 | 2" lens on sled | D1100364/D1001116
L102 | 1" | f =-56mm | E1000845-05 | 1" lens on sled | D1100364/D1000968
M1 (AROM RH7) | 2" | HR1064 |  | 2"LEFT hand on table | D1100361/D1000968 | X |  | IO OPTIC, POPforw path
M2 (RH8) | 2" | HR1064 |  | 2" RIGHT hand on table | D1100361/D1000968 | X |  | IO OPTIC, POPforw path