## overview
E1000482-v1
Line | MHz | req. | spare | build | avail. | min. | ordered | part number | rev.
1 | 21.5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 500-14927 | -
2 | 35.5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 500-14928 | -
3 | 71 | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | 15 | 500-20761 | A
4 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 500-22528 | -
5 | 24.0784 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 500-14927 | -
6 | 22.9931 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 500-14927 | -
7 | 24.4071 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 500-14927 | -
8 | 24.5157 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 500-14927 | -
9 | 24.4407 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 500-14927 | -
10 | 24.4821 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 500-14927 | -
11 | 9.0995 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | TBD
12 | 8.6844 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | TBD
50

## serial
RF Source | [7 empty] | E1000482-v1
Serial | Frequency | OCXO | Location | Use | Box | Ship | Avail. | Temp.
S1000543 | 21.5 | 500-14927 | LHO | H1 corner | 1 | 1
S1000544 | 21.5 | 500-14927 | LHO | H2 corner | 1 | 1
S1000545 | 21.5 | 500-14927 | LHO | spare | 8 | 2
S1000546 | 21.5 | 500-14927 | LLO | L1 corner | 12 | 3
S1000547 | 21.5 | 500-14927 | LLO | spare | 16 | 4
S1000548 | 35.5 | 500-14928 | LHO | H1 corner | 1 | 1
S1000549 | 35.5 | 500-14928 | LHO | H2 corner | 2 | 1
S1000550 | 35.5 | 500-14928 | LHO | spare | 8 | 2
S1000551 | 35.5 | 500-14928 | LLO | L1 corner | 12 | 3
S1000552 | 35.5 | 500-14928 | LLO | spare | 16 | 4
S1000553 | 71 | 500-20761 | LHO | H1 corner | 2 | 1
S1000554 | 71 | 500-20761 | LHO | H1 EX | 2 | 1
S1000555 | 71 | 500-20761 | LHO | H1 EY | 3 | 1
S1000556 | 71 | 500-20761 | LHO | H2 corner | 3 | 1
S1000557 | 71 | 500-20761 | LHO | H2 EX | 3 | 1
S1000558 | 71 | 500-20761 | LHO | H2 EY | 4 | 1
S1000559 | 71 | 500-20761 | LHO | spare | 8 | 2
S1000560 | 71 | 500-20761 | LLO | L1 corner | 12 | 3
S1000561 | 71 | 500-20761 | LLO | L1 EX | 13 | 3
S1000562 | 71 | 500-20761 | LLO | L1 EY | 13 | 3
S1000563 | 71 | 500-20761 | LLO | spare | 16 | 4
S1000564 | 80 | 500-22528 | LHO | H1 corner | 4 | 1
S1000565 | 80 | 500-22528 | LHO | H2 corner | 4 | 1
S1000566 | 80 | 500-22528 | LHO | spare | 9 | 2
S1000567 | 80 | 500-22528 | LLO | L1 corner | 13 | 3
S1000568 | 80 | 500-22528 | LLO | spare | 17 | 4
S1000569 | 24.0784 | 500-14927 | LHO | H1 EX | 5 | 1
S1000570 | 24.0784 | 500-14927 | LHO | spare | 9 | 2
S1000571 | 24.0784 | 500-14927 | LLO | L1 EX | 14 | 3
S1000572 | 24.0784 | 500-14927 | LLO | spare | 17 | 4
S1000573 | 22.9931 | 500-14927 | LHO | H2 EX | 5 | 1
S1000574 | 22.9931 | 500-14927 | LHO | spare | 9 | 2
S1000575 | 24.4071 | 500-14927 | LHO | H1 EY | 5 | 1
S1000576 | 24.4071 | 500-14927 | LHO | spare | 10 | 2
S1000577 | 24.4071 | 500-14927 | LLO | L1 EY | 14 | 3
S1000578 | 24.4071 | 500-14927 | LLO | spare | 17 | 4
S1000579 | 24.5157 | 500-14927 | LHO | H2 EY | 6 | 1
S1000580 | 24.5157 | 500-14927 | LHO | spare | 10 | 2
S1000581 | 24.4407 | 500-14927 | LHO | H1 corner | 6 | 1
S1000582 | 24.4407 | 500-14927 | LHO | spare | 10 | 2
S1000583 | 24.4407 | 500-14927 | LLO | L1 corner | 15 | 3
S1000584 | 24.4407 | 500-14927 | LLO | spare | 18 | 4
S1000585 | 24.4821 | 500-14927 | LHO | H2 corner | 7 | 1 | no
S1000586 | 24.4821 | 500-14927 | LHO | spare | 11 | 2 | no
S1000587 | 9.0995 | TBD | LHO | H1 corner | 7 | 1 | no | 35
S1000588 | 9.0995 | TBD | LHO | spare | 11 | 2 | no | 71
S1000589 | 9.0995 | TBD | LLO | L1 corner | 15 | 3 | no | 71
S1000590 | 9.0995 | TBD | LLO | spare | 18 | 4 | no | 71
S1000591 | 8.6844 | TBD | LHO | H2 corner | 7 | 1 | no | 80
S1000592 | 8.6844 | TBD | LHO | spare | 11 | 2 | no | 80

## test box
RF Oscillator Test Box | [5 empty] | E1000482-v1
Serial | Frequency | Frequency | Frequency | Frequency | Location | Box | Ship
S1103737 | 21.5 | 35.5 | 71 | 80 | LHO | 1 | 1
S1103743 | 21.5 | 35.5 | 71 | 80 | LLO | 2 | 2
S1103738 | 9.0995 | 24.0784 | 24.4071 | 24.4407 | LHO | 1 | 1
S1103739 | 9.0995 | 24.0784 | 24.4071 | 24.4407 | LLO | 2 | 2
S1103740 | 8.6844 | 22.9931 | 24.5157 | 24.4821 | LHO | 1 | 1
S1103741 | 10 | 40 | 160 | 78.89 | LHO | 1 | 1
S1103742 | 10 | 40 | 160 | 78.89 | LLO | 2 | 2