## Sheet1
Group 1 |  |  | Group 2 |  |  | Group 3 |  |  | Group 4
Side A | Side B |  | Side A | Side B |  | Side A | Side B |  | Side A | Side B
0.361 | -0.364 |  | 0.364 | -0.368 |  | 0.365 | -0.362 |  | 0.362 | -0.363
0.362 | -0.366 |  | 0.362 | -0.364 |  | 0.363 | -0.356 |  | 0.365 | -0.366 |  | T1000676-v1_with calcs
0.362 | -0.362 |  | 0.363 | -0.364 |  | 0.365 | -0.363 |  | 0.362 | -0.365
0.363 | -0.361 |  | 0.366 | -0.367 |  | 0.362 | -0.359 |  | 0.364 | -0.36
0.366 | -0.363 |  | 0.363 | -0.362 |  | 0.365 | -0.364 |  | 0.365 | -0.365
0.363 | -0.363 |  | 0.364 | -0.362 |  | 0.366 | -0.364 |  | 0.355 | -0.367
0.352 | -0.362 |  | 0.366 | -0.367 |  | 0.363 | -0.357 |  | 0.362 | -0.367
0.36 | -0.359 |  | 0.36 | -0.36 |  | 0.364 | -0.364 |  | 0.365 | -0.366
0.353 | -0.361 |  | 0.35 | -0.363 |  | 0.359 | -0.364 |  | 0.364 | -0.364
0.363 | -0.357 |  | 0.367 | -0.364 |  | 0.364 | -0.365 |  | 0.364 | -0.36
0.362 | -0.361 |  | 0.364 | -0.366 |  | 0.364 | -0.365 |  | 0.363 | -0.358
0.363 | -0.355 |  | 0.359 | -0.363 |  | 0.361 | -0.361 |  | 0.367 | -0.365
0.363 | -0.353 |  | 0.365 | -0.357 |  | 0.364 | -0.367 |  | 0.366 | -0.363
0.364 | -0.362 |  | 0.36 | -0.363 |  | 0.358 | -0.364 |  | 0.365 | -0.365
0.366 | -0.36 |  | 0.357 | -0.358 |  | 0.362 | -0.366 |  | 0.365 | -0.364
0.362 | -0.36 |  |  |  |  | 0.364 | -0.362 |  | 0.364 | -0.364
0.365 | -0.358 |  |  |  |  | 0.364 | -0.367 |  | 0.359 | -0.357
0.365 | -0.359 | [7 empty] | 0.369 | -0.358
0.36 | -0.363 | [7 empty] | 0.359 | -0.367
0.364 | -0.363 | [7 empty] | 0.362 | -0.363
0.368 | -0.36
0.352 | -0.353 |  | 0.35 | -0.357 |  | 0.358 | -0.356 |  | 0.355 | -0.357 | min value disregarding sign | overall min
0.368 | -0.366 |  | 0.367 | -0.368 |  | 0.366 | -0.367 |  | 0.369 | -0.367 | max value disregarding sign | overall max
7.607 | 7.572 | 0 | 5.43 | 5.448 | 0 | 6.173 | 6.17 | 0 | 7.267 | 7.267 | 52.934 | sum (without sign)
21 | 21 |  | 15 | 15 |  | 17 | 17 |  | 20 | 20 | 146 | no of readings
[11 empty] | 0.36256 | average
[11 empty] | 5.2405 | spread (%) | (max-min)/average