## serial
Phase-Frequency Discriminator & Dual Demodulator | [8 empty] | E1100273-v3
No. | Serial | Type | Frequency | Site | Location | Ifo | System | Box | Ship | IQ Mod | Cbl Mod
1 | S1000756 | PFD | 158.8/79.4 | LHO | corner | H1 | ISC/ALS | 1 | 1 |  | yes
3 | S1000758 | PFD | 39.7/- | LHO | X-End | H1 | ISC/ALS | 1 | 1 |  | need
4 | S1000759 | PFD | 39.7/- | LHO | Y-end | H1 | ISC/ALS | 1 | 1 |  | need
6 | S1000761 | PFD | -/- | LHO | spare | H1 |  | 1 | 1 |  | yes
7 | S1000762 | PFD | -/- | LHO | spare | H1 |  | 2 | 1 |  | yes
2 | S1000757 | PFD | 158.8/79.4 | LHO | corner | H2 | ISC/ALS | 1 | 1 |  | no
5 | S1000760 | PFD | 39.7/- | LHO | X-End | H2 | ISC/ALS | 1 | 1 |  | no
8 | S1000763 | PFD | 39.7/- | LHO | Y-End | H2 | ISC/ALS | 2 | 1 |  | no
10 | S1000765 | PFD | -/- | LHO | spare | H2 |  | 2 | 1 |  | no
9 | S1000764 | PFD | -/- | LHO | spare | H2 |  | 2 | 1 |  | no
11 | S1000766 | PFD | 158.8/79.4 | LLO | corner | L1 | ISC/ALS | 3 | 2
12 | S1000767 | PFD | 39.7/- | LLO | X-End | L1 | ISC/ALS | 3 | 2
13 | S1000768 | PFD | 39.7/- | LLO | Y-end | L1 | ISC/ALS | 3 | 2
14 | S1000769 | PFD | -/- | LLO | spare | L1 |  | 3 | 2
15 | S1000770 | PFD | -/- | LLO | spare | L1 |  | 3 | 2
16 | S1000771 | demod | 24.078/- | LHO | corner | H1 | ISC/MC | 4 | 1 | yes | yes
17 | S1000772 | demod | 9.099/9.099 | LHO | corner | H1 | ISC/REFL | 4 | 1 | need | need
18 | S1000773 | demod | 24.4/- | LHO | X-End | H1 | ISC/ALS | 4 | 1 | need | need
19 | S1000774 | demod | 24.4/- | LHO | Y-End | H1 | ISC/ALS | 4 | 1 | yes | yes
24 | S1000779 | demod | -/- | LHO | spare | H1 |  | 5 | 1 | need | need
25 | S1000780 | demod | -/- | LHO | spare | H1 |  | 5 | 1 | yes | yes
26 | S1000781 | demod | -/- | LHO | spare | H1 |  | 5 | 1 | need | need
20 | S1000775 | demod | 24.078/- | LHO | corner | H2 | ISC/MC | 4 | 1 | no | no
21 | S1000776 | demod | 9.099/9.099 | LHO | corner | H2 | ISC/REFL | 4 | 1 | no | no
22 | S1000777 | demod | 24.4/- | LHO | X-End | H2 | ISC/ALS | 5 | 1 | no | no
23 | S1000778 | demod | 24.4/- | LHO | Y-End | H2 | ISC/ALS | 5 | 1 | no | no
27 | S1000782 | demod | -/- | LHO | spare | H2 |  | 5 | 1 | no | no
29 | S1000784 | demod | 9.099/9.099 | LLO | corner | L1 | ISC/REFL | 6 | 2
30 | S1000785 | demod | 24.4/- | LLO | X-End | L1 | ISC/ALS | 6 | 2
31 | S1000786 | demod | 24.4/- | LLO | Y-End | L1 | ISC/ALS | 6 | 2
32 | S1000787 | demod | 24.078/- | LLO | corner | L1 | ISC/MC | 6 | 2
33 | S1000788 | demod | -/- | LLO | spare | L1 |  | 6 | 2
40 | TBD | demod | -/- | LLO | spare | L1 |  | 6 | 2
34 | S1700455 | demod |  | LLO | corner | L1 | SQZ
35 | S1700456 | demod |  | LHO | corner | H1 | SQZ
36 | S1700457 | demod |  | LLO | corner | L1 | SQZ
37 | S1700458 | demod |  | LLO | corner | L1 | SQZ
38 | S1700459 | demod |  | LHO | corner | H1 | SQZ
39 | S1000783 | demod |  | LHO | corner | H1 | SQZ
| S1000789 | demod | -/- |  | non-existing units
| S1000790 | demod | -/- |  | non-existing units