## Chassis1
Chassis 1 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 1 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB1 TS4-E4 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB1 TS6-E6 | 15V Excitation
1 | NA | PCB1 TS4-R | Ground | 1 | NA | PCB1 TS6-R | Ground
2 | B0 | PCB1 TS4-48 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB1 TS6-80 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB1 TS4-49 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB1 TS6-81 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB1 TS4-50 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB1 TS6-82 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB1 TS4-51 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB1 TS6-83 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB1 TS4-52 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB1 TS6-84 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB1 TS4-53 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB1 TS6-85 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB1 TS4-54 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB1 TS6-86 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB1 TS4-55 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB1 TS6-87 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB1 TS4-56 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB1 TS6-88 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB1 TS4-57 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB1 TS6-89 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB1 TS4-58 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB1 TS6-90 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB1 TS4-59 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB1 TS6-91 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB1 TS4-60 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB1 TS6-92 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB1 TS4-61 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB1 TS6-93 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB1 TS4-62 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB1 TS6-94 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB1 TS4-63 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB1 TS6-95 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB1 TS5-E5 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB3 TS4-E4 | 15V Excitation
20 | NA | PCB1 TS5-R | Ground | 20 | NA | PCB3 TS4-R | Ground
21 | B16 | PCB1 TS5-64 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB3 TS4-48 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB1 TS5-65 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB3 TS4-49 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB1 TS5-66 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB3 TS4-50 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB1 TS5-67 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB3 TS4-51 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB1 TS5-68 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB3 TS4-52 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB1 TS5-69 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB3 TS4-53 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB1 TS5-70 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB3 TS4-54 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB1 TS5-71 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB3 TS4-55 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB1 TS5-72 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB3 TS4-56 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB1 TS5-73 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB3 TS4-57 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB1 TS5-74 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB3 TS4-58 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB1 TS5-75 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB3 TS4-59 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB1 TS5-76 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB3 TS4-60 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB1 TS5-77 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB3 TS4-61 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB1 TS5-78 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB3 TS4-62 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB1 TS5-79 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB3 TS4-63 | Ch 8 Latch

## Chassis2
Chassis 2 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 2 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB3 TS5-E5 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB2 TS4-E4 | 15V Excitation
1 | NA | PCB3 TS5-R | Ground | 1 | NA | PCB2 TS4-R | Ground
2 | B0 | PCB3 TS5-64 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB2 TS4-48 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB3 TS5-65 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB2 TS4-49 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB3 TS5-66 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB2 TS4-50 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB3 TS5-67 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB2 TS4-51 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB3 TS5-68 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB2 TS4-52 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB3 TS5-69 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB2 TS4-53 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB3 TS5-70 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB2 TS4-54 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB3 TS5-71 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB2 TS4-55 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB3 TS5-72 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB2 TS4-56 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB3 TS5-73 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB2 TS4-57 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB3 TS5-74 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB2 TS4-58 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB3 TS5-75 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB2 TS4-59 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB3 TS5-76 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB2 TS4-60 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB3 TS5-77 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB2 TS4-61 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB3 TS5-78 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB2 TS4-62 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB3 TS5-79 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB2 TS4-63 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB3 TS6-E6 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB2 TS5-E5 | 15V Excitation
20 | NA | PCB3 TS6-R | Ground | 20 | NA | PCB2 TS5-R | Ground
21 | B16 | PCB3 TS6-80 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB2 TS5-64 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB3 TS6-81 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB2 TS5-65 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB3 TS6-82 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB2 TS5-66 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB3 TS6-83 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB2 TS5-67 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB3 TS6-84 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB2 TS5-68 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB3 TS6-85 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB2 TS5-69 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB3 TS6-86 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB2 TS5-70 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB3 TS6-87 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB2 TS5-71 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB3 TS6-88 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB2 TS5-72 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB3 TS6-89 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB2 TS5-73 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB3 TS6-90 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB2 TS5-74 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB3 TS6-91 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB2 TS5-75 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB3 TS6-92 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB2 TS5-76 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB3 TS6-93 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB2 TS5-77 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB3 TS6-94 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB2 TS5-78 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB3 TS6-95 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB2 TS5-79 | Ch 8 Latch

## Chassis3
Chassis 3 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 3 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB2 TS6-E6 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB4 TS5-E5 | 15V Excitation
1 | NA | PCB2 TS6-R | Ground | 1 | NA | PCB4 TS5-R | Ground
2 | B0 | PCB2 TS6-80 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB4 TS5-64 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB2 TS6-81 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB4 TS5-65 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB2 TS6-82 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB4 TS5-66 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB2 TS6-83 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB4 TS5-67 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB2 TS6-84 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB4 TS5-68 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB2 TS6-85 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB4 TS5-69 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB2 TS6-86 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB4 TS5-70 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB2 TS6-87 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB4 TS5-71 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB2 TS6-88 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB4 TS5-72 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB2 TS6-89 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB4 TS5-73 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB2 TS6-90 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB4 TS5-74 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB2 TS6-91 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB4 TS5-75 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB2 TS6-92 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB4 TS5-76 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB2 TS6-93 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB4 TS5-77 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB2 TS6-94 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB4 TS5-78 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB2 TS6-95 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB4 TS5-79 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB4 TS4-E4 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB4 TS6-E6 | 15V Excitation
20 | NA | PCB4 TS4-R | Ground | 20 | NA | PCB4 TS6-R | Ground
21 | B16 | PCB4 TS4-48 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB4 TS6-80 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB4 TS4-49 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB4 TS6-81 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB4 TS4-50 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB4 TS6-82 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB4 TS4-51 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB4 TS6-83 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB4 TS4-52 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB4 TS6-84 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB4 TS4-53 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB4 TS6-85 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB4 TS4-54 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB4 TS6-86 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB4 TS4-55 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB4 TS6-87 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB4 TS4-56 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB4 TS6-88 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB4 TS4-57 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB4 TS6-89 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB4 TS4-58 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB4 TS6-90 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB4 TS4-59 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB4 TS6-91 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB4 TS4-60 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB4 TS6-92 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB4 TS4-61 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB4 TS6-93 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB4 TS4-62 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB4 TS6-94 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB4 TS4-63 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB4 TS6-95 | Ch 8 Latch

## Chassis4
Chassis 4 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 4 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB1 TS1-E1 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB1 TS3-E3 | 15V Excitation
1 | NA | PCB1 TS1-R | Ground | 1 | NA | PCB1 TS3-R | Ground
2 | B0 | PCB1 TS1-0 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB1 TS3-32 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB1 TS1-1 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB1 TS3-33 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB1 TS1-2 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB1 TS3-34 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB1 TS1-3 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB1 TS3-35 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB1 TS1-4 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB1 TS3-36 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB1 TS1-5 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB1 TS3-37 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB1 TS1-6 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB1 TS3-38 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB1 TS1-7 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB1 TS3-39 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB1 TS1-8 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB1 TS3-40 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB1 TS1-9 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB1 TS3-41 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB1 TS1-10 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB1 TS3-42 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB1 TS1-11 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB1 TS3-43 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB1 TS1-12 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB1 TS3-44 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB1 TS1-13 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB1 TS3-45 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB1 TS1-14 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB1 TS3-46 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB1 TS1-15 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB1 TS3-47 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB1 TS2-E2 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB3 TS1-E1 | 15V Excitation
20 | NA | PCB1 TS2-R | Ground | 20 | NA | PCB3 TS1-R | Ground
21 | B16 | PCB1 TS2-16 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB3 TS1-0 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB1 TS2-17 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB3 TS1-1 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB1 TS2-18 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB3 TS1-2 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB1 TS2-19 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB3 TS1-3 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB1 TS2-20 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB3 TS1-4 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB1 TS2-21 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB3 TS1-5 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB1 TS2-22 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB3 TS1-6 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB1 TS2-23 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB3 TS1-7 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB1 TS2-24 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB3 TS1-8 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB1 TS2-25 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB3 TS1-9 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB1 TS2-26 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB3 TS1-10 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB1 TS2-27 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB3 TS1-11 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB1 TS2-28 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB3 TS1-12 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB1 TS2-29 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB3 TS1-13 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB1 TS2-30 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB3 TS1-14 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB1 TS2-31 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB3 TS1-15 | Ch 8 Latch

## Chassis5
Chassis 5 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 5 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB3 TS2-E2 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB2 TS1-E1 | 15V Excitation
1 | NA | PCB3 TS2-R | Ground | 1 | NA | PCB2 TS1-R | Ground
2 | B0 | PCB3 TS2-16 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB2 TS1-0 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB3 TS2-17 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB2 TS1-1 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB3 TS2-18 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB2 TS1-2 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB3 TS2-19 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB2 TS1-3 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB3 TS2-20 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB2 TS1-4 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB3 TS2-21 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB2 TS1-5 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB3 TS2-22 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB2 TS1-6 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB3 TS2-23 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB2 TS1-7 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB3 TS2-24 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB2 TS1-8 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB3 TS2-25 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB2 TS1-9 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB3 TS2-26 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB2 TS1-10 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB3 TS2-27 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB2 TS1-11 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB3 TS2-28 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB2 TS1-12 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB3 TS2-29 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB2 TS1-13 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB3 TS2-30 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB2 TS1-14 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB3 TS2-31 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB2 TS1-15 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB3 TS3-E3 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB2 TS2-E2 | 15V Excitation
20 | NA | PCB3 TS3-R | Ground | 20 | NA | PCB2 TS2-R | Ground
21 | B16 | PCB3 TS3-32 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB2 TS2-16 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB3 TS3-33 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB2 TS2-17 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB3 TS3-34 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB2 TS2-18 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB3 TS3-35 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB2 TS2-19 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB3 TS3-36 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB2 TS2-20 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB3 TS3-37 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB2 TS2-21 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB3 TS3-38 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB2 TS2-22 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB3 TS3-39 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB2 TS2-23 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB3 TS3-40 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB2 TS2-24 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB3 TS3-41 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB2 TS2-25 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB3 TS3-42 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB2 TS2-26 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB3 TS3-43 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB2 TS2-27 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB3 TS3-44 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB2 TS2-28 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB3 TS3-45 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB2 TS2-29 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB3 TS3-46 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB2 TS2-30 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB3 TS3-47 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB2 TS2-31 | Ch 8 Latch

## Chassis6
Chassis 6 Board 1 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function | Chassis 6 Board 2 37 pin D-sub | Whitening Channel Bit Number | TS-pin | Function
18 | NA | PCB2 TS3-E3 | 15V Excitation | 18 | NA | PCB4 TS2-E2 | 15V Excitation
1 | NA | PCB2 TS3-R | Ground | 1 | NA | PCB4 TS2-R | Ground
2 | B0 | PCB2 TS3-32 | Ch 1 24dB Bit | 2 | B0 | PCB4 TS2-16 | Ch 5 24dB Bit
3 | B1 | PCB2 TS3-33 | Ch 1 12dB Bit | 3 | B1 | PCB4 TS2-17 | Ch 5 12dB Bit
4 | B2 | PCB2 TS3-34 | Ch 1 6dB Bit | 4 | B2 | PCB4 TS2-18 | Ch 5 6dB Bit
5 | B3 | PCB2 TS3-35 | Ch 1 3dB Bit | 5 | B3 | PCB4 TS2-19 | Ch 5 3dB Bit
6 | B4 | PCB2 TS3-36 | Ch 1 Filter 1 | 6 | B4 | PCB4 TS2-20 | Ch 5 Filter 1
7 | B5 | PCB2 TS3-37 | Ch 1 Filter 2 | 7 | B5 | PCB4 TS2-21 | Ch 5 Filter 2
8 | B6 | PCB2 TS3-38 | Ch 1 Filter 3 | 8 | B6 | PCB4 TS2-22 | Ch 5 Filter 3
9 | B7 | PCB2 TS3-39 | CH 1 Latch | 9 | B7 | PCB4 TS2-23 | Ch 5 Latch
10 | B8 | PCB2 TS3-40 | Ch 2 24dB Bit | 10 | B8 | PCB4 TS2-24 | Ch 6 24dB Bit
11 | B9 | PCB2 TS3-41 | Ch 2 12dB Bit | 11 | B9 | PCB4 TS2-25 | Ch 6 12dB Bit
12 | B10 | PCB2 TS3-42 | Ch 2 6dB Bit | 12 | B10 | PCB4 TS2-26 | Ch 6 6dB Bit
13 | B11 | PCB2 TS3-43 | Ch 2 3dB Bit | 13 | B11 | PCB4 TS2-27 | Ch 6 3dB Bit
14 | B12 | PCB2 TS3-44 | Ch 2 Filter 1 | 14 | B12 | PCB4 TS2-28 | Ch 6 Filter 1
15 | B13 | PCB2 TS3-45 | Ch 2 Filter 2 | 15 | B13 | PCB4 TS2-29 | Ch 6 Filter 2
16 | B14 | PCB2 TS3-46 | Ch 2 Filter 3 | 16 | B14 | PCB4 TS2-30 | Ch 6 Filter 3
17 | B15 | PCB2 TS3-47 | CH 2 Latch | 17 | B15 | PCB4 TS2-31 | Ch 6 Latch
37 | NA | PCB4 TS1-E1 | 15V Excitation | 37 | NA | PCB4 TS3-E3 | 15V Excitation
20 | NA | PCB4 TS1-R | Ground | 20 | NA | PCB4 TS3-R | Ground
21 | B16 | PCB4 TS1-0 | Ch 3 24dB Bit | 21 | B16 | PCB4 TS3-32 | Ch 7 24dB Bit
22 | B17 | PCB4 TS1-1 | Ch 3 12dB Bit | 22 | B17 | PCB4 TS3-33 | Ch 7 12dB Bit
23 | B18 | PCB4 TS1-2 | Ch 3 6dB Bit | 23 | B18 | PCB4 TS3-34 | Ch 7 6dB Bit
24 | B19 | PCB4 TS1-3 | Ch 3 3dB Bit | 24 | B19 | PCB4 TS3-35 | Ch 7 3dB Bit
25 | B20 | PCB4 TS1-4 | Ch 3 Filter 1 | 25 | B20 | PCB4 TS3-36 | Ch 7 Filter 1
26 | B21 | PCB4 TS1-5 | Ch 3 Filter 2 | 26 | B21 | PCB4 TS3-37 | Ch 7 Filter 2
27 | B22 | PCB4 TS1-6 | Ch 3 Filter 3 | 27 | B22 | PCB4 TS3-38 | Ch 7 Filter 3
28 | B23 | PCB4 TS1-7 | CH 3 Latch | 28 | B23 | PCB4 TS3-39 | Ch 7 Latch
29 | B24 | PCB4 TS1-8 | Ch 4 24dB Bit | 29 | B24 | PCB4 TS3-40 | Ch 8 24dB Bit
30 | B25 | PCB4 TS1-9 | Ch 4 12dB Bit | 30 | B25 | PCB4 TS3-41 | Ch 8 12dB Bit
31 | B26 | PCB4 TS1-10 | Ch 4 6dB Bit | 31 | B26 | PCB4 TS3-42 | Ch 8 6dB Bit
32 | B27 | PCB4 TS1-11 | Ch 4 3dB Bit | 32 | B27 | PCB4 TS3-43 | Ch 8 3dB Bit
33 | B28 | PCB4 TS1-12 | Ch 4 Filter 1 | 33 | B28 | PCB4 TS3-44 | Ch 8 Filter 1
34 | B29 | PCB4 TS1-13 | Ch 4 Filter 2 | 34 | B29 | PCB4 TS3-45 | Ch 8 Filter 2
35 | B30 | PCB4 TS1-14 | Ch 4 Filter 3 | 35 | B30 | PCB4 TS3-46 | Ch 8 Filter 3
36 | B31 | PCB4 TS1-15 | CH 4 Latch | 36 | B31 | PCB4 TS3-47 | Ch 8 Latch