## Sheet1
Wavelength (nm) | % Reflectance (average)
400 | 91.5837
401 | 91.7458
402 | 91.9051
403 | 92.0617
404 | 92.2155
405 | 92.3666
406 | 92.5149
407 | 92.6604
408 | 92.8032
409 | 92.9433
410 | 93.0806
411 | 93.2153
412 | 93.3473
413 | 93.4766
414 | 93.6034
415 | 93.7275
416 | 93.8492
417 | 93.9683
418 | 94.085
419 | 94.1992
420 | 94.3111
421 | 94.4206
422 | 94.5278
423 | 94.6328
424 | 94.7355
425 | 94.8361
426 | 94.9345
427 | 95.0308
428 | 95.1251
429 | 95.2174
430 | 95.3077
431 | 95.3961
432 | 95.4826
433 | 95.5673
434 | 95.6501
435 | 95.7313
436 | 95.8107
437 | 95.8884
438 | 95.9645
439 | 96.039
440 | 96.1119
441 | 96.1833
442 | 96.2532
443 | 96.3216
444 | 96.3886
445 | 96.4543
446 | 96.5186
447 | 96.5815
448 | 96.6432
449 | 96.7036
450 | 96.7628
451 | 96.8018
452 | 96.8401
453 | 96.8777
454 | 96.9145
455 | 96.9506
456 | 96.9861
457 | 97.0208
458 | 97.055
459 | 97.0884
460 | 97.1213
461 | 97.1535
462 | 97.1851
463 | 97.2162
464 | 97.2467
465 | 97.2766
466 | 97.3059
467 | 97.3348
468 | 97.3631
469 | 97.3909
470 | 97.4181
471 | 97.4449
472 | 97.4713
473 | 97.4971
474 | 97.5225
475 | 97.5474
476 | 97.572
477 | 97.596
478 | 97.6197
479 | 97.6429
480 | 97.6658
481 | 97.6882
482 | 97.7103
483 | 97.732
484 | 97.7533
485 | 97.7743
486 | 97.795
487 | 97.8152
488 | 97.8352
489 | 97.8548
490 | 97.8741
491 | 97.893
492 | 97.9117
493 | 97.9301
494 | 97.9481
495 | 97.9659
496 | 97.9834
497 | 98.0006
498 | 98.0175
499 | 98.0342
500 | 98.0506
501 | 98.0591
502 | 98.0675
503 | 98.0756
504 | 98.0837
505 | 98.0916
506 | 98.0993
507 | 98.1069
508 | 98.1144
509 | 98.1217
510 | 98.1289
511 | 98.136
512 | 98.1429
513 | 98.1497
514 | 98.1564
515 | 98.1629
516 | 98.1694
517 | 98.1757
518 | 98.1819
519 | 98.188
520 | 98.1939
521 | 98.1998
522 | 98.2056
523 | 98.2112
524 | 98.2168
525 | 98.2222
526 | 98.2275
527 | 98.2328
528 | 98.2379
529 | 98.2429
530 | 98.2479
531 | 98.2528
532 | 98.2575
533 | 98.2622
534 | 98.2668
535 | 98.2713
536 | 98.2757
537 | 98.28
538 | 98.2843
539 | 98.2884
540 | 98.2925
541 | 98.2965
542 | 98.3004
543 | 98.3042
544 | 98.308
545 | 98.3117
546 | 98.3153
547 | 98.3189
548 | 98.3224
549 | 98.3258
550 | 98.3291
551 | 98.3321
552 | 98.335
553 | 98.3378
554 | 98.3405
555 | 98.3432
556 | 98.3459
557 | 98.3484
558 | 98.351
559 | 98.3534
560 | 98.3559
561 | 98.3582
562 | 98.3605
563 | 98.3628
564 | 98.3649
565 | 98.3671
566 | 98.3692
567 | 98.3712
568 | 98.3732
569 | 98.3751
570 | 98.377
571 | 98.3788
572 | 98.3806
573 | 98.3824
574 | 98.3841
575 | 98.3857
576 | 98.3873
577 | 98.3889
578 | 98.3904
579 | 98.3919
580 | 98.3933
581 | 98.3947
582 | 98.3961
583 | 98.3974
584 | 98.3987
585 | 98.3999
586 | 98.4011
587 | 98.4023
588 | 98.4034
589 | 98.4045
590 | 98.4055
591 | 98.4065
592 | 98.4075
593 | 98.4084
594 | 98.4093
595 | 98.4102
596 | 98.411
597 | 98.4118
598 | 98.4126
599 | 98.4133
600 | 98.414
601 | 98.4124
602 | 98.4107
603 | 98.409
604 | 98.4072
605 | 98.4055
606 | 98.4037
607 | 98.4019
608 | 98.4001
609 | 98.3982
610 | 98.3964
611 | 98.3945
612 | 98.3926
613 | 98.3907
614 | 98.3888
615 | 98.3868
616 | 98.3849
617 | 98.3829
618 | 98.3809
619 | 98.3789
620 | 98.3769
621 | 98.3748
622 | 98.3727
623 | 98.3707
624 | 98.3686
625 | 98.3665
626 | 98.3643
627 | 98.3622
628 | 98.36
629 | 98.3579
630 | 98.3557
631 | 98.3535
632 | 98.3513
633 | 98.349
634 | 98.3468
635 | 98.3445
636 | 98.3423
637 | 98.34
638 | 98.3377
639 | 98.3354
640 | 98.3331
641 | 98.3307
642 | 98.3284
643 | 98.326
644 | 98.3237
645 | 98.3213
646 | 98.3189
647 | 98.3165
648 | 98.3141
649 | 98.3117
650 | 98.3093
651 | 98.3089
652 | 98.3085
653 | 98.3081
654 | 98.3077
655 | 98.3072
656 | 98.3068
657 | 98.3063
658 | 98.3059
659 | 98.3054
660 | 98.3049
661 | 98.3044
662 | 98.3039
663 | 98.3033
664 | 98.3028
665 | 98.3022
666 | 98.3016
667 | 98.3011
668 | 98.3005
669 | 98.2999
670 | 98.2992
671 | 98.2986
672 | 98.298
673 | 98.2973
674 | 98.2967
675 | 98.296
676 | 98.2953
677 | 98.2946
678 | 98.2939
679 | 98.2932
680 | 98.2925
681 | 98.2918
682 | 98.2911
683 | 98.2903
684 | 98.2896
685 | 98.2888
686 | 98.2881
687 | 98.2873
688 | 98.2866
689 | 98.2858
690 | 98.285
691 | 98.2842
692 | 98.2834
693 | 98.2826
694 | 98.2818
695 | 98.281
696 | 98.2802
697 | 98.2793
698 | 98.2785
699 | 98.2777
700 | 98.2768
701 | 98.276
702 | 98.2752
703 | 98.2743
704 | 98.2735
705 | 98.2726
706 | 98.2717
707 | 98.2709
708 | 98.27
709 | 98.2692
710 | 98.2683
711 | 98.2674
712 | 98.2666
713 | 98.2657
714 | 98.2648
715 | 98.2639
716 | 98.2631
717 | 98.2622
718 | 98.2613
719 | 98.2604
720 | 98.2596
721 | 98.2587
722 | 98.2578
723 | 98.2569
724 | 98.256
725 | 98.2552
726 | 98.2543
727 | 98.2534
728 | 98.2525
729 | 98.2516
730 | 98.2508
731 | 98.2499
732 | 98.249
733 | 98.2481
734 | 98.2473
735 | 98.2464
736 | 98.2455
737 | 98.2447
738 | 98.2438
739 | 98.243
740 | 98.2421
741 | 98.2413
742 | 98.2404
743 | 98.2396
744 | 98.2387
745 | 98.2379
746 | 98.2371
747 | 98.2362
748 | 98.2354
749 | 98.2346
750 | 98.2338
751 | 98.2313
752 | 98.2289
753 | 98.2265
754 | 98.2241
755 | 98.2216
756 | 98.2192
757 | 98.2168
758 | 98.2144
759 | 98.212
760 | 98.2096
761 | 98.2073
762 | 98.2049
763 | 98.2026
764 | 98.2002
765 | 98.1979
766 | 98.1955
767 | 98.1932
768 | 98.1909
769 | 98.1886
770 | 98.1863
771 | 98.184
772 | 98.1817
773 | 98.1794
774 | 98.1772
775 | 98.1749
776 | 98.1727
777 | 98.1704
778 | 98.1682
779 | 98.166
780 | 98.1638
781 | 98.1616
782 | 98.1594
783 | 98.1573
784 | 98.1551
785 | 98.1529
786 | 98.1508
787 | 98.1487
788 | 98.1466
789 | 98.1444
790 | 98.1423
791 | 98.1403
792 | 98.1382
793 | 98.1361
794 | 98.1341
795 | 98.132
796 | 98.13
797 | 98.128
798 | 98.126
799 | 98.124
800 | 98.122
801 | 98.1201
802 | 98.1181
803 | 98.1162
804 | 98.1142
805 | 98.1123
806 | 98.1104
807 | 98.1086
808 | 98.1067
809 | 98.1048
810 | 98.103
811 | 98.1011
812 | 98.0993
813 | 98.0975
814 | 98.0957
815 | 98.0939
816 | 98.0922
817 | 98.0904
818 | 98.0887
819 | 98.087
820 | 98.0853
821 | 98.0836
822 | 98.0819
823 | 98.0802
824 | 98.0786
825 | 98.0769
826 | 98.0753
827 | 98.0737
828 | 98.0721
829 | 98.0705
830 | 98.069
831 | 98.0674
832 | 98.0659
833 | 98.0644
834 | 98.0629
835 | 98.0614
836 | 98.0599
837 | 98.0585
838 | 98.0571
839 | 98.0556
840 | 98.0542
841 | 98.0528
842 | 98.0515
843 | 98.0501
844 | 98.0487
845 | 98.0474
846 | 98.0461
847 | 98.0448
848 | 98.0435
849 | 98.0423
850 | 98.041
851 | 98.0398
852 | 98.0386
853 | 98.0374
854 | 98.0362
855 | 98.035
856 | 98.0339
857 | 98.0327
858 | 98.0316
859 | 98.0305
860 | 98.0294
861 | 98.0284
862 | 98.0273
863 | 98.0263
864 | 98.0253
865 | 98.0243
866 | 98.0233
867 | 98.0223
868 | 98.0214
869 | 98.0205
870 | 98.0195
871 | 98.0186
872 | 98.0178
873 | 98.0169
874 | 98.0161
875 | 98.0152
876 | 98.0144
877 | 98.0136
878 | 98.0128
879 | 98.0121
880 | 98.0113
881 | 98.0106
882 | 98.0099
883 | 98.0092
884 | 98.0085
885 | 98.0079
886 | 98.0072
887 | 98.0066
888 | 98.006
889 | 98.0054
890 | 98.0048
891 | 98.0042
892 | 98.0037
893 | 98.0032
894 | 98.0027
895 | 98.0022
896 | 98.0017
897 | 98.0012
898 | 98.0008
899 | 98.0004
900 | 98
901 | 97.9996
902 | 97.9992
903 | 97.9989
904 | 97.9985
905 | 97.9982
906 | 97.9979
907 | 97.9976
908 | 97.9973
909 | 97.9971
910 | 97.9968
911 | 97.9966
912 | 97.9964
913 | 97.9962
914 | 97.996
915 | 97.9959
916 | 97.9957
917 | 97.9956
918 | 97.9955
919 | 97.9954
920 | 97.9953
921 | 97.9953
922 | 97.9952
923 | 97.9952
924 | 97.9952
925 | 97.9952
926 | 97.9952
927 | 97.9953
928 | 97.9953
929 | 97.9954
930 | 97.9955
931 | 97.9956
932 | 97.9957
933 | 97.9959
934 | 97.996
935 | 97.9962
936 | 97.9964
937 | 97.9965
938 | 97.9968
939 | 97.997
940 | 97.9972
941 | 97.9975
942 | 97.9978
943 | 97.9981
944 | 97.9984
945 | 97.9987
946 | 97.999
947 | 97.9994
948 | 97.9997
949 | 98.0001
950 | 98.0005
951 | 97.9987
952 | 97.9969
953 | 97.995
954 | 97.9932
955 | 97.9915
956 | 97.9897
957 | 97.9879
958 | 97.9861
959 | 97.9844
960 | 97.9827
961 | 97.981
962 | 97.9792
963 | 97.9775
964 | 97.9759
965 | 97.9742
966 | 97.9725
967 | 97.9709
968 | 97.9692
969 | 97.9676
970 | 97.966
971 | 97.9644
972 | 97.9628
973 | 97.9612
974 | 97.9596
975 | 97.9581
976 | 97.9565
977 | 97.955
978 | 97.9535
979 | 97.9519
980 | 97.9505
981 | 97.949
982 | 97.9475
983 | 97.946
984 | 97.9446
985 | 97.9431
986 | 97.9417
987 | 97.9403
988 | 97.9388
989 | 97.9374
990 | 97.936
991 | 97.9347
992 | 97.9333
993 | 97.9319
994 | 97.9306
995 | 97.9293
996 | 97.9279
997 | 97.9266
998 | 97.9253
999 | 97.924
1000 | 97.9227
1001 | 97.9215
1002 | 97.9202
1003 | 97.919
1004 | 97.9177
1005 | 97.9165
1006 | 97.9153
1007 | 97.9141
1008 | 97.9129
1009 | 97.9117
1010 | 97.9105
1011 | 97.9094
1012 | 97.9082
1013 | 97.9071
1014 | 97.9059
1015 | 97.9048
1016 | 97.9037
1017 | 97.9026
1018 | 97.9015
1019 | 97.9004
1020 | 97.8994
1021 | 97.8983
1022 | 97.8972
1023 | 97.8962
1024 | 97.8952
1025 | 97.8941
1026 | 97.8931
1027 | 97.8921
1028 | 97.8911
1029 | 97.8902
1030 | 97.8892
1031 | 97.8882
1032 | 97.8873
1033 | 97.8863
1034 | 97.8854
1035 | 97.8845
1036 | 97.8836
1037 | 97.8827
1038 | 97.8818
1039 | 97.8809
1040 | 97.88
1041 | 97.8792
1042 | 97.8783
1043 | 97.8775
1044 | 97.8766
1045 | 97.8758
1046 | 97.875
1047 | 97.8742
1048 | 97.8734
1049 | 97.8726
1050 | 97.8718
1051 | 97.871
1052 | 97.8703
1053 | 97.8695
1054 | 97.8688
1055 | 97.868
1056 | 97.8673
1057 | 97.8666
1058 | 97.8659
1059 | 97.8652
1060 | 97.8645
1061 | 97.8638
1062 | 97.8632
1063 | 97.8625
1064 | 97.8618
1065 | 97.8612
1066 | 97.8605
1067 | 97.8599
1068 | 97.8593
1069 | 97.8587
1070 | 97.8581
1071 | 97.8575
1072 | 97.8569
1073 | 97.8563
1074 | 97.8557
1075 | 97.8552
1076 | 97.8546
1077 | 97.8541
1078 | 97.8535
1079 | 97.853
1080 | 97.8525
1081 | 97.852
1082 | 97.8514
1083 | 97.8509
1084 | 97.8504
1085 | 97.85
1086 | 97.8495
1087 | 97.849
1088 | 97.8486
1089 | 97.8481
1090 | 97.8477
1091 | 97.8472
1092 | 97.8468
1093 | 97.8464
1094 | 97.846
1095 | 97.8456
1096 | 97.8452
1097 | 97.8448
1098 | 97.8444
1099 | 97.844
1100 | 97.8436
1101 | 97.8432
1102 | 97.8429
1103 | 97.8425
1104 | 97.8422
1105 | 97.8419
1106 | 97.8415
1107 | 97.8412
1108 | 97.8409
1109 | 97.8406
1110 | 97.8403
1111 | 97.84
1112 | 97.8397
1113 | 97.8394
1114 | 97.8392
1115 | 97.8389
1116 | 97.8386
1117 | 97.8384
1118 | 97.8381
1119 | 97.8379
1120 | 97.8376
1121 | 97.8374
1122 | 97.8372
1123 | 97.837
1124 | 97.8368
1125 | 97.8366
1126 | 97.8364
1127 | 97.8362
1128 | 97.836
1129 | 97.8358
1130 | 97.8356
1131 | 97.8355
1132 | 97.8353
1133 | 97.8351
1134 | 97.835
1135 | 97.8349
1136 | 97.8347
1137 | 97.8346
1138 | 97.8345
1139 | 97.8343
1140 | 97.8342
1141 | 97.8341
1142 | 97.834
1143 | 97.8339
1144 | 97.8338
1145 | 97.8337
1146 | 97.8337
1147 | 97.8336
1148 | 97.8335
1149 | 97.8334
1150 | 97.8334
1151 | 97.8333
1152 | 97.8333
1153 | 97.8333
1154 | 97.8332
1155 | 97.8332
1156 | 97.8332
1157 | 97.8331
1158 | 97.8331
1159 | 97.8331
1160 | 97.8331
1161 | 97.8331
1162 | 97.8331
1163 | 97.8331
1164 | 97.8331
1165 | 97.8331
1166 | 97.8332
1167 | 97.8332
1168 | 97.8332
1169 | 97.8333
1170 | 97.8333
1171 | 97.8333
1172 | 97.8334
1173 | 97.8335
1174 | 97.8335
1175 | 97.8336
1176 | 97.8337
1177 | 97.8337
1178 | 97.8338
1179 | 97.8339
1180 | 97.834
1181 | 97.8341
1182 | 97.8342
1183 | 97.8343
1184 | 97.8344
1185 | 97.8345
1186 | 97.8346
1187 | 97.8347
1188 | 97.8348
1189 | 97.835
1190 | 97.8351
1191 | 97.8352
1192 | 97.8354
1193 | 97.8355
1194 | 97.8356
1195 | 97.8358
1196 | 97.8359
1197 | 97.8361
1198 | 97.8363
1199 | 97.8364
1200 | 97.8366
1201 | 97.836
1202 | 97.8354
1203 | 97.8348
1204 | 97.8343
1205 | 97.8337
1206 | 97.8332
1207 | 97.8327
1208 | 97.8323
1209 | 97.8318
1210 | 97.8314
1211 | 97.831
1212 | 97.8306
1213 | 97.8302
1214 | 97.8299
1215 | 97.8296
1216 | 97.8293
1217 | 97.829
1218 | 97.8287
1219 | 97.8285
1220 | 97.8282
1221 | 97.8281
1222 | 97.8279
1223 | 97.8277
1224 | 97.8275
1225 | 97.8274
1226 | 97.8273
1227 | 97.8272
1228 | 97.8271
1229 | 97.827
1230 | 97.827
1231 | 97.827
1232 | 97.827
1233 | 97.827
1234 | 97.827
1235 | 97.827
1236 | 97.8271
1237 | 97.8272
1238 | 97.8273
1239 | 97.8274
1240 | 97.8275
1241 | 97.8277
1242 | 97.8278
1243 | 97.828
1244 | 97.8282
1245 | 97.8284
1246 | 97.8286
1247 | 97.8288
1248 | 97.8291
1249 | 97.8293
1250 | 97.8296
1251 | 97.8299
1252 | 97.8302
1253 | 97.8305
1254 | 97.8309
1255 | 97.8312
1256 | 97.8316
1257 | 97.832
1258 | 97.8323
1259 | 97.8328
1260 | 97.8332
1261 | 97.8336
1262 | 97.834
1263 | 97.8345
1264 | 97.835
1265 | 97.8354
1266 | 97.8359
1267 | 97.8364
1268 | 97.837
1269 | 97.8375
1270 | 97.838
1271 | 97.8386
1272 | 97.8392
1273 | 97.8398
1274 | 97.8404
1275 | 97.841
1276 | 97.8416
1277 | 97.8422
1278 | 97.8428
1279 | 97.8435
1280 | 97.8441
1281 | 97.8448
1282 | 97.8455
1283 | 97.8462
1284 | 97.8469
1285 | 97.8476
1286 | 97.8483
1287 | 97.8491
1288 | 97.8498
1289 | 97.8506
1290 | 97.8514
1291 | 97.8521
1292 | 97.8529
1293 | 97.8537
1294 | 97.8545
1295 | 97.8553
1296 | 97.8562
1297 | 97.857
1298 | 97.8578
1299 | 97.8587
1300 | 97.8595
1301 | 97.8604
1302 | 97.8613
1303 | 97.8622
1304 | 97.8631
1305 | 97.864
1306 | 97.8649
1307 | 97.8658
1308 | 97.8668
1309 | 97.8677
1310 | 97.8687
1311 | 97.8696
1312 | 97.8706
1313 | 97.8715
1314 | 97.8725
1315 | 97.8735
1316 | 97.8745
1317 | 97.8755
1318 | 97.8765
1319 | 97.8775
1320 | 97.8786
1321 | 97.8796
1322 | 97.8806
1323 | 97.8817
1324 | 97.8827
1325 | 97.8838
1326 | 97.8849
1327 | 97.8859
1328 | 97.887
1329 | 97.8881
1330 | 97.8892
1331 | 97.8903
1332 | 97.8914
1333 | 97.8925
1334 | 97.8936
1335 | 97.8948
1336 | 97.8959
1337 | 97.897
1338 | 97.8982
1339 | 97.8993
1340 | 97.9005
1341 | 97.9017
1342 | 97.9028
1343 | 97.904
1344 | 97.9052
1345 | 97.9064
1346 | 97.9076
1347 | 97.9087
1348 | 97.9099
1349 | 97.9112
1350 | 97.9124
1351 | 97.9136
1352 | 97.9148
1353 | 97.916
1354 | 97.9173
1355 | 97.9185
1356 | 97.9197
1357 | 97.921
1358 | 97.9222
1359 | 97.9235
1360 | 97.9248
1361 | 97.926
1362 | 97.9273
1363 | 97.9286
1364 | 97.9298
1365 | 97.9311
1366 | 97.9324
1367 | 97.9337
1368 | 97.935
1369 | 97.9363
1370 | 97.9376
1371 | 97.9389
1372 | 97.9402
1373 | 97.9415
1374 | 97.9429
1375 | 97.9442
1376 | 97.9455
1377 | 97.9468
1378 | 97.9482
1379 | 97.9495
1380 | 97.9508
1381 | 97.9522
1382 | 97.9535
1383 | 97.9549
1384 | 97.9562
1385 | 97.9576
1386 | 97.959
1387 | 97.9603
1388 | 97.9617
1389 | 97.963
1390 | 97.9644
1391 | 97.9658
1392 | 97.9672
1393 | 97.9686
1394 | 97.9699
1395 | 97.9713
1396 | 97.9727
1397 | 97.9741
1398 | 97.9755
1399 | 97.9769
1400 | 97.9783
1401 | 97.9797
1402 | 97.9811
1403 | 97.9825
1404 | 97.9839
1405 | 97.9854
1406 | 97.9868
1407 | 97.9882
1408 | 97.9896
1409 | 97.991
1410 | 97.9925
1411 | 97.9939
1412 | 97.9953
1413 | 97.9968
1414 | 97.9982
1415 | 97.9996
1416 | 98.0011
1417 | 98.0025
1418 | 98.0039
1419 | 98.0054
1420 | 98.0068
1421 | 98.0083
1422 | 98.0097
1423 | 98.0112
1424 | 98.0126
1425 | 98.0141
1426 | 98.0155
1427 | 98.017
1428 | 98.0185
1429 | 98.0199
1430 | 98.0214
1431 | 98.0228
1432 | 98.0243
1433 | 98.0258
1434 | 98.0272
1435 | 98.0287
1436 | 98.0302
1437 | 98.0316
1438 | 98.0331
1439 | 98.0346
1440 | 98.0361
1441 | 98.0375
1442 | 98.039
1443 | 98.0405
1444 | 98.042
1445 | 98.0435
1446 | 98.0449
1447 | 98.0464
1448 | 98.0479
1449 | 98.0494
1450 | 98.0509
1451 | 98.0524
1452 | 98.0539
1453 | 98.0553
1454 | 98.0568
1455 | 98.0583
1456 | 98.0598
1457 | 98.0613
1458 | 98.0628
1459 | 98.0643
1460 | 98.0658
1461 | 98.0673
1462 | 98.0688
1463 | 98.0703
1464 | 98.0718
1465 | 98.0733
1466 | 98.0748
1467 | 98.0763
1468 | 98.0777
1469 | 98.0793
1470 | 98.0807
1471 | 98.0823
1472 | 98.0837
1473 | 98.0853
1474 | 98.0867
1475 | 98.0883
1476 | 98.0897
1477 | 98.0913
1478 | 98.0927
1479 | 98.0943
1480 | 98.0957
1481 | 98.0973
1482 | 98.0988
1483 | 98.1003
1484 | 98.1018
1485 | 98.1033
1486 | 98.1048
1487 | 98.1063
1488 | 98.1078
1489 | 98.1093
1490 | 98.1108
1491 | 98.1123
1492 | 98.1138
1493 | 98.1153
1494 | 98.1168
1495 | 98.1183
1496 | 98.1198
1497 | 98.1213
1498 | 98.1228
1499 | 98.1243
1500 | 98.1258
1501 | 98.1273
1502 | 98.1288
1503 | 98.1303
1504 | 98.1318
1505 | 98.1333
1506 | 98.1348
1507 | 98.1363
1508 | 98.1378
1509 | 98.1393
1510 | 98.1408
1511 | 98.1423
1512 | 98.1438
1513 | 98.1453
1514 | 98.1468
1515 | 98.1483
1516 | 98.1498
1517 | 98.1513
1518 | 98.1528
1519 | 98.1543
1520 | 98.1558
1521 | 98.1573
1522 | 98.1588
1523 | 98.1603
1524 | 98.1618
1525 | 98.1633
1526 | 98.1648
1527 | 98.1663
1528 | 98.1677
1529 | 98.1692
1530 | 98.1707
1531 | 98.1722
1532 | 98.1737
1533 | 98.1752
1534 | 98.1767
1535 | 98.1782
1536 | 98.1797
1537 | 98.1811
1538 | 98.1826
1539 | 98.1841
1540 | 98.1856
1541 | 98.1871
1542 | 98.1886
1543 | 98.19
1544 | 98.1915
1545 | 98.193
1546 | 98.1945
1547 | 98.196
1548 | 98.1974
1549 | 98.1989
1550 | 98.2004
1551 | 98.2019
1552 | 98.2034
1553 | 98.2048
1554 | 98.2063
1555 | 98.2078
1556 | 98.2092
1557 | 98.2107
1558 | 98.2122
1559 | 98.2136
1560 | 98.2151
1561 | 98.2166
1562 | 98.2181
1563 | 98.2195
1564 | 98.221
1565 | 98.2224
1566 | 98.2239
1567 | 98.2254
1568 | 98.2268
1569 | 98.2283
1570 | 98.2297
1571 | 98.2312
1572 | 98.2327
1573 | 98.2341
1574 | 98.2356
1575 | 98.237
1576 | 98.2385
1577 | 98.2399
1578 | 98.2414
1579 | 98.2428
1580 | 98.2443
1581 | 98.2457
1582 | 98.2472
1583 | 98.2486
1584 | 98.2501
1585 | 98.2515
1586 | 98.2529
1587 | 98.2544
1588 | 98.2558
1589 | 98.2572
1590 | 98.2587
1591 | 98.2601
1592 | 98.2616
1593 | 98.263
1594 | 98.2644
1595 | 98.2659
1596 | 98.2673
1597 | 98.2687
1598 | 98.2701
1599 | 98.2716
1600 | 98.273
1601 | 98.2744
1602 | 98.2758
1603 | 98.2773
1604 | 98.2787
1605 | 98.2801
1606 | 98.2815
1607 | 98.2829
1608 | 98.2844
1609 | 98.2858
1610 | 98.2872
1611 | 98.2886
1612 | 98.29
1613 | 98.2914
1614 | 98.2928
1615 | 98.2942
1616 | 98.2956
1617 | 98.297
1618 | 98.2984
1619 | 98.2999
1620 | 98.3012
1621 | 98.3026
1622 | 98.304
1623 | 98.3054
1624 | 98.3068
1625 | 98.3082
1626 | 98.3096
1627 | 98.311
1628 | 98.3124
1629 | 98.3138
1630 | 98.3152
1631 | 98.3166
1632 | 98.3179
1633 | 98.3193
1634 | 98.3207
1635 | 98.3221
1636 | 98.3235
1637 | 98.3249
1638 | 98.3262
1639 | 98.3276
1640 | 98.329
1641 | 98.3304
1642 | 98.3317
1643 | 98.3331
1644 | 98.3345
1645 | 98.3358
1646 | 98.3372
1647 | 98.3386
1648 | 98.3399
1649 | 98.3413
1650 | 98.3427
1651 | 98.344
1652 | 98.3454
1653 | 98.3467
1654 | 98.3481
1655 | 98.3494
1656 | 98.3508
1657 | 98.3521
1658 | 98.3535
1659 | 98.3548
1660 | 98.3562
1661 | 98.3575
1662 | 98.3589
1663 | 98.3602
1664 | 98.3615
1665 | 98.3629
1666 | 98.3642
1667 | 98.3656
1668 | 98.3669
1669 | 98.3682
1670 | 98.3696
1671 | 98.3709
1672 | 98.3722
1673 | 98.3736
1674 | 98.3749
1675 | 98.3762
1676 | 98.3775
1677 | 98.3789
1678 | 98.3802
1679 | 98.3815
1680 | 98.3828
1681 | 98.3841
1682 | 98.3855
1683 | 98.3868
1684 | 98.3881
1685 | 98.3894
1686 | 98.3907
1687 | 98.392
1688 | 98.3933
1689 | 98.3946
1690 | 98.3959
1691 | 98.3972
1692 | 98.3985
1693 | 98.3998
1694 | 98.4011
1695 | 98.4024
1696 | 98.4037
1697 | 98.405
1698 | 98.4063
1699 | 98.4076
1700 | 98.4089
1701 | 98.4102
1702 | 98.4114
1703 | 98.4127
1704 | 98.414
1705 | 98.4153
1706 | 98.4166
1707 | 98.4179
1708 | 98.4191
1709 | 98.4204
1710 | 98.4217
1711 | 98.423
1712 | 98.4242
1713 | 98.4255
1714 | 98.4268
1715 | 98.428
1716 | 98.4293
1717 | 98.4305
1718 | 98.4318
1719 | 98.4331
1720 | 98.4343
1721 | 98.4356
1722 | 98.4369
1723 | 98.4381
1724 | 98.4394
1725 | 98.4406
1726 | 98.4419
1727 | 98.4431
1728 | 98.4444
1729 | 98.4456
1730 | 98.4468
1731 | 98.4481
1732 | 98.4493
1733 | 98.4506
1734 | 98.4518
1735 | 98.4531
1736 | 98.4543
1737 | 98.4555
1738 | 98.4568
1739 | 98.458
1740 | 98.4592
1741 | 98.4604
1742 | 98.4617
1743 | 98.4629
1744 | 98.4641
1745 | 98.4653
1746 | 98.4666
1747 | 98.4678
1748 | 98.469
1749 | 98.4702
1750 | 98.4714
1751 | 98.4727
1752 | 98.4739
1753 | 98.4751
1754 | 98.4763
1755 | 98.4775
1756 | 98.4787
1757 | 98.4799
1758 | 98.4811
1759 | 98.4823
1760 | 98.4835
1761 | 98.4847
1762 | 98.4859
1763 | 98.4871
1764 | 98.4883
1765 | 98.4895
1766 | 98.4907
1767 | 98.4919
1768 | 98.4931
1769 | 98.4942
1770 | 98.4954
1771 | 98.4966
1772 | 98.4978
1773 | 98.499
1774 | 98.5002
1775 | 98.5013
1776 | 98.5025
1777 | 98.5037
1778 | 98.5049
1779 | 98.506
1780 | 98.5072
1781 | 98.5084
1782 | 98.5096
1783 | 98.5107
1784 | 98.5119
1785 | 98.513
1786 | 98.5142
1787 | 98.5154
1788 | 98.5165
1789 | 98.5177
1790 | 98.5188
1791 | 98.52
1792 | 98.5212
1793 | 98.5223
1794 | 98.5234
1795 | 98.5246
1796 | 98.5258
1797 | 98.5269
1798 | 98.528
1799 | 98.5292
1800 | 98.5303
1801 | 98.5315
1802 | 98.5326
1803 | 98.5337
1804 | 98.5349
1805 | 98.536
1806 | 98.5371
1807 | 98.5383
1808 | 98.5394
1809 | 98.5405
1810 | 98.5417
1811 | 98.5428
1812 | 98.5439
1813 | 98.5451
1814 | 98.5462
1815 | 98.5473
1816 | 98.5484
1817 | 98.5495
1818 | 98.5507
1819 | 98.5518
1820 | 98.5529
1821 | 98.554
1822 | 98.5551
1823 | 98.5562
1824 | 98.5573
1825 | 98.5584
1826 | 98.5595
1827 | 98.5606
1828 | 98.5617
1829 | 98.5628
1830 | 98.5639
1831 | 98.565
1832 | 98.5661
1833 | 98.5672
1834 | 98.5683
1835 | 98.5694
1836 | 98.5705
1837 | 98.5716
1838 | 98.5727
1839 | 98.5738
1840 | 98.5749
1841 | 98.5759
1842 | 98.577
1843 | 98.5781
1844 | 98.5792
1845 | 98.5803
1846 | 98.5813
1847 | 98.5824
1848 | 98.5835
1849 | 98.5846
1850 | 98.5856
1851 | 98.5867
1852 | 98.5878
1853 | 98.5888
1854 | 98.5899
1855 | 98.591
1856 | 98.592
1857 | 98.5931
1858 | 98.5942
1859 | 98.5952
1860 | 98.5963
1861 | 98.5973
1862 | 98.5984
1863 | 98.5995
1864 | 98.6005
1865 | 98.6016
1866 | 98.6026
1867 | 98.6037
1868 | 98.6047
1869 | 98.6058
1870 | 98.6068
1871 | 98.6078
1872 | 98.6089
1873 | 98.6099
1874 | 98.611
1875 | 98.612
1876 | 98.613
1877 | 98.6141
1878 | 98.6151
1879 | 98.6161
1880 | 98.6172
1881 | 98.6182
1882 | 98.6192
1883 | 98.6202
1884 | 98.6213
1885 | 98.6223
1886 | 98.6233
1887 | 98.6244
1888 | 98.6254
1889 | 98.6264
1890 | 98.6274
1891 | 98.6284
1892 | 98.6294
1893 | 98.6304
1894 | 98.6315
1895 | 98.6325
1896 | 98.6335
1897 | 98.6345
1898 | 98.6355
1899 | 98.6365
1900 | 98.6375
1901 | 98.6385
1902 | 98.6395
1903 | 98.6405
1904 | 98.6415
1905 | 98.6425
1906 | 98.6435
1907 | 98.6445
1908 | 98.6455
1909 | 98.6465
1910 | 98.6475
1911 | 98.6485
1912 | 98.6495
1913 | 98.6505
1914 | 98.6514
1915 | 98.6524
1916 | 98.6534
1917 | 98.6544
1918 | 98.6554
1919 | 98.6564
1920 | 98.6573
1921 | 98.6583
1922 | 98.6593
1923 | 98.6603
1924 | 98.6613
1925 | 98.6622
1926 | 98.6632
1927 | 98.6642
1928 | 98.6651
1929 | 98.6661
1930 | 98.6671
1931 | 98.668
1932 | 98.669
1933 | 98.67
1934 | 98.6709
1935 | 98.6719
1936 | 98.6728
1937 | 98.6738
1938 | 98.6748
1939 | 98.6757
1940 | 98.6767
1941 | 98.6776
1942 | 98.6786
1943 | 98.6795
1944 | 98.6805
1945 | 98.6814
1946 | 98.6824
1947 | 98.6833
1948 | 98.6843
1949 | 98.6852
1950 | 98.6862
1951 | 98.6871
1952 | 98.688
1953 | 98.689
1954 | 98.6899
1955 | 98.6908
1956 | 98.6918
1957 | 98.6927
1958 | 98.6937
1959 | 98.6946
1960 | 98.6955
1961 | 98.6964
1962 | 98.6974
1963 | 98.6983
1964 | 98.6992
1965 | 98.7001
1966 | 98.7011
1967 | 98.702
1968 | 98.7029
1969 | 98.7038
1970 | 98.7048
1971 | 98.7057
1972 | 98.7066
1973 | 98.7075
1974 | 98.7084
1975 | 98.7093
1976 | 98.7102
1977 | 98.7112
1978 | 98.7121
1979 | 98.713
1980 | 98.7139
1981 | 98.7148
1982 | 98.7157
1983 | 98.7166
1984 | 98.7175
1985 | 98.7184
1986 | 98.7193
1987 | 98.7202
1988 | 98.7211
1989 | 98.722
1990 | 98.7229
1991 | 98.7238
1992 | 98.7247
1993 | 98.7255
1994 | 98.7264
1995 | 98.7273
1996 | 98.7282
1997 | 98.7291
1998 | 98.73
1999 | 98.7309
2000 | 98.7318
2001 | 98.7311
2002 | 98.7304
2003 | 98.7297
2004 | 98.7291
2005 | 98.7284
2006 | 98.7277
2007 | 98.7271
2008 | 98.7264
2009 | 98.7257
2010 | 98.7251
2011 | 98.7244
2012 | 98.7237
2013 | 98.7231
2014 | 98.7224
2015 | 98.7218
2016 | 98.7211
2017 | 98.7205
2018 | 98.7198
2019 | 98.7192
2020 | 98.7185
2021 | 98.7179
2022 | 98.7172
2023 | 98.7166
2024 | 98.716
2025 | 98.7153
2026 | 98.7147
2027 | 98.7141
2028 | 98.7134
2029 | 98.7128
2030 | 98.7121
2031 | 98.7115
2032 | 98.7109
2033 | 98.7103
2034 | 98.7096
2035 | 98.709
2036 | 98.7084
2037 | 98.7078
2038 | 98.7072
2039 | 98.7065
2040 | 98.7059
2041 | 98.7053
2042 | 98.7047
2043 | 98.7041
2044 | 98.7035
2045 | 98.7029
2046 | 98.7023
2047 | 98.7017
2048 | 98.7011
2049 | 98.7005
2050 | 98.6999
2051 | 98.6993
2052 | 98.6987
2053 | 98.6981
2054 | 98.6975
2055 | 98.6969
2056 | 98.6963
2057 | 98.6957
2058 | 98.6951
2059 | 98.6945
2060 | 98.6939
2061 | 98.6933
2062 | 98.6928
2063 | 98.6922
2064 | 98.6916
2065 | 98.691
2066 | 98.6904
2067 | 98.6899
2068 | 98.6893
2069 | 98.6887
2070 | 98.6881
2071 | 98.6876
2072 | 98.687
2073 | 98.6864
2074 | 98.6859
2075 | 98.6853
2076 | 98.6847
2077 | 98.6842
2078 | 98.6836
2079 | 98.6831
2080 | 98.6825
2081 | 98.682
2082 | 98.6814
2083 | 98.6808
2084 | 98.6803
2085 | 98.6797
2086 | 98.6792
2087 | 98.6786
2088 | 98.6781
2089 | 98.6775
2090 | 98.677
2091 | 98.6765
2092 | 98.6759
2093 | 98.6754
2094 | 98.6748
2095 | 98.6743
2096 | 98.6738
2097 | 98.6732
2098 | 98.6727
2099 | 98.6722
2100 | 98.6716
2101 | 98.6711
2102 | 98.6706
2103 | 98.6701
2104 | 98.6695
2105 | 98.669
2106 | 98.6685
2107 | 98.668
2108 | 98.6674
2109 | 98.6669
2110 | 98.6664
2111 | 98.6659
2112 | 98.6654
2113 | 98.6648
2114 | 98.6643
2115 | 98.6638
2116 | 98.6633
2117 | 98.6628
2118 | 98.6623
2119 | 98.6618
2120 | 98.6613
2121 | 98.6608
2122 | 98.6603
2123 | 98.6598
2124 | 98.6593
2125 | 98.6588
2126 | 98.6583
2127 | 98.6578
2128 | 98.6573
2129 | 98.6568
2130 | 98.6563
2131 | 98.6558
2132 | 98.6553
2133 | 98.6548
2134 | 98.6543
2135 | 98.6538
2136 | 98.6534
2137 | 98.6529
2138 | 98.6524
2139 | 98.6519
2140 | 98.6514
2141 | 98.6509
2142 | 98.6505
2143 | 98.65
2144 | 98.6495
2145 | 98.649
2146 | 98.6486
2147 | 98.6481
2148 | 98.6476
2149 | 98.6471
2150 | 98.6467
2151 | 98.6462
2152 | 98.6457
2153 | 98.6453
2154 | 98.6448
2155 | 98.6443
2156 | 98.6439
2157 | 98.6434
2158 | 98.6429
2159 | 98.6425
2160 | 98.642
2161 | 98.6416
2162 | 98.6411
2163 | 98.6407
2164 | 98.6402
2165 | 98.6398
2166 | 98.6393
2167 | 98.6389
2168 | 98.6384
2169 | 98.638
2170 | 98.6375
2171 | 98.6371
2172 | 98.6366
2173 | 98.6362
2174 | 98.6357
2175 | 98.6353
2176 | 98.6349
2177 | 98.6344
2178 | 98.634
2179 | 98.6335
2180 | 98.6331
2181 | 98.6327
2182 | 98.6322
2183 | 98.6318
2184 | 98.6314
2185 | 98.6309
2186 | 98.6305
2187 | 98.6301
2188 | 98.6296
2189 | 98.6292
2190 | 98.6288
2191 | 98.6284
2192 | 98.6279
2193 | 98.6275
2194 | 98.6271
2195 | 98.6267
2196 | 98.6263
2197 | 98.6258
2198 | 98.6254
2199 | 98.625
2200 | 98.6246
2201 | 98.6242
2202 | 98.6238
2203 | 98.6234
2204 | 98.623
2205 | 98.6225
2206 | 98.6221
2207 | 98.6217
2208 | 98.6213
2209 | 98.6209
2210 | 98.6205
2211 | 98.6201
2212 | 98.6197
2213 | 98.6193
2214 | 98.6189
2215 | 98.6185
2216 | 98.6181
2217 | 98.6177
2218 | 98.6173
2219 | 98.6169
2220 | 98.6165
2221 | 98.6161
2222 | 98.6157
2223 | 98.6153
2224 | 98.6149
2225 | 98.6145
2226 | 98.6142
2227 | 98.6138
2228 | 98.6134
2229 | 98.613
2230 | 98.6126
2231 | 98.6122
2232 | 98.6119
2233 | 98.6115
2234 | 98.6111
2235 | 98.6107
2236 | 98.6103
2237 | 98.6099
2238 | 98.6096
2239 | 98.6092
2240 | 98.6088
2241 | 98.6085
2242 | 98.6081
2243 | 98.6077
2244 | 98.6073
2245 | 98.607
2246 | 98.6066
2247 | 98.6062
2248 | 98.6059
2249 | 98.6055
2250 | 98.6051
2251 | 98.6047
2252 | 98.6044
2253 | 98.604
2254 | 98.6037
2255 | 98.6033
2256 | 98.6029
2257 | 98.6026
2258 | 98.6022
2259 | 98.6019
2260 | 98.6015
2261 | 98.6012
2262 | 98.6008
2263 | 98.6004
2264 | 98.6001
2265 | 98.5997
2266 | 98.5994
2267 | 98.599
2268 | 98.5987
2269 | 98.5983
2270 | 98.598
2271 | 98.5976
2272 | 98.5973
2273 | 98.5969
2274 | 98.5966
2275 | 98.5963
2276 | 98.5959
2277 | 98.5956
2278 | 98.5952
2279 | 98.5949
2280 | 98.5945
2281 | 98.5942
2282 | 98.5939
2283 | 98.5935
2284 | 98.5932
2285 | 98.5929
2286 | 98.5925
2287 | 98.5922
2288 | 98.5919
2289 | 98.5915
2290 | 98.5912
2291 | 98.5909
2292 | 98.5905
2293 | 98.5902
2294 | 98.5899
2295 | 98.5896
2296 | 98.5892
2297 | 98.5889
2298 | 98.5886
2299 | 98.5883
2300 | 98.5879
2301 | 98.5876
2302 | 98.5873
2303 | 98.587
2304 | 98.5867
2305 | 98.5863
2306 | 98.586
2307 | 98.5857
2308 | 98.5854
2309 | 98.5851
2310 | 98.5848
2311 | 98.5845
2312 | 98.5841
2313 | 98.5838
2314 | 98.5835
2315 | 98.5832
2316 | 98.5829
2317 | 98.5826
2318 | 98.5823
2319 | 98.582
2320 | 98.5817
2321 | 98.5814
2322 | 98.5811
2323 | 98.5807
2324 | 98.5804
2325 | 98.5801
2326 | 98.5798
2327 | 98.5795
2328 | 98.5792
2329 | 98.5789
2330 | 98.5786
2331 | 98.5783
2332 | 98.5781
2333 | 98.5777
2334 | 98.5774
2335 | 98.5772
2336 | 98.5769
2337 | 98.5766
2338 | 98.5763
2339 | 98.576
2340 | 98.5757
2341 | 98.5754
2342 | 98.5751
2343 | 98.5748
2344 | 98.5745
2345 | 98.5743
2346 | 98.574
2347 | 98.5737
2348 | 98.5734
2349 | 98.5731
2350 | 98.5728
2351 | 98.5726
2352 | 98.5723
2353 | 98.572
2354 | 98.5717
2355 | 98.5714
2356 | 98.5712
2357 | 98.5709
2358 | 98.5706
2359 | 98.5703
2360 | 98.57
2361 | 98.5698
2362 | 98.5695
2363 | 98.5692
2364 | 98.5689
2365 | 98.5687
2366 | 98.5684
2367 | 98.5681
2368 | 98.5679
2369 | 98.5676
2370 | 98.5673
2371 | 98.567
2372 | 98.5668
2373 | 98.5665
2374 | 98.5662
2375 | 98.566
2376 | 98.5657
2377 | 98.5655
2378 | 98.5652
2379 | 98.5649
2380 | 98.5647
2381 | 98.5644
2382 | 98.5641
2383 | 98.5639
2384 | 98.5636
2385 | 98.5634
2386 | 98.5631
2387 | 98.5629
2388 | 98.5626
2389 | 98.5623
2390 | 98.5621
2391 | 98.5618
2392 | 98.5616
2393 | 98.5613
2394 | 98.5611
2395 | 98.5608
2396 | 98.5606
2397 | 98.5603
2398 | 98.5601
2399 | 98.5598
2400 | 98.5596
2401 | 98.5593
2402 | 98.5591
2403 | 98.5588
2404 | 98.5586
2405 | 98.5584
2406 | 98.5581
2407 | 98.5579
2408 | 98.5576
2409 | 98.5574
2410 | 98.5571
2411 | 98.5569
2412 | 98.5567
2413 | 98.5564
2414 | 98.5562
2415 | 98.5559
2416 | 98.5557
2417 | 98.5555
2418 | 98.5552
2419 | 98.555
2420 | 98.5547
2421 | 98.5545
2422 | 98.5543
2423 | 98.5541
2424 | 98.5538
2425 | 98.5536
2426 | 98.5534
2427 | 98.5531
2428 | 98.5529
2429 | 98.5527
2430 | 98.5524
2431 | 98.5522
2432 | 98.552
2433 | 98.5518
2434 | 98.5515
2435 | 98.5513
2436 | 98.5511
2437 | 98.5509
2438 | 98.5506
2439 | 98.5504
2440 | 98.5502
2441 | 98.55
2442 | 98.5497
2443 | 98.5495
2444 | 98.5493
2445 | 98.5491
2446 | 98.5489
2447 | 98.5486
2448 | 98.5484
2449 | 98.5482
2450 | 98.548
2451 | 98.5478
2452 | 98.5476
2453 | 98.5473
2454 | 98.5471
2455 | 98.5469
2456 | 98.5467
2457 | 98.5465
2458 | 98.5463
2459 | 98.5461
2460 | 98.5459
2461 | 98.5457
2462 | 98.5455
2463 | 98.5452
2464 | 98.545
2465 | 98.5448
2466 | 98.5446
2467 | 98.5444
2468 | 98.5442
2469 | 98.544
2470 | 98.5438
2471 | 98.5436
2472 | 98.5434
2473 | 98.5432
2474 | 98.543
2475 | 98.5428
2476 | 98.5426
2477 | 98.5424
2478 | 98.5422
2479 | 98.542
2480 | 98.5418
2481 | 98.5416
2482 | 98.5414
2483 | 98.5412
2484 | 98.541
2485 | 98.5408
2486 | 98.5406
2487 | 98.5404
2488 | 98.5402
2489 | 98.54
2490 | 98.5398
2491 | 98.5396
2492 | 98.5394
2493 | 98.5392
2494 | 98.5391
2495 | 98.5389
2496 | 98.5387
2497 | 98.5385
2498 | 98.5383
2499 | 98.5381
2500 | 98.5379
2501 | 98.5377
2502 | 98.5375
2503 | 98.5374
2504 | 98.5372
2505 | 98.537
2506 | 98.5368
2507 | 98.5366
2508 | 98.5364
2509 | 98.5363
2510 | 98.5361
2511 | 98.5359
2512 | 98.5357
2513 | 98.5355
2514 | 98.5353
2515 | 98.5352
2516 | 98.535
2517 | 98.5348
2518 | 98.5346
2519 | 98.5345
2520 | 98.5343
2521 | 98.5341
2522 | 98.5339
2523 | 98.5338
2524 | 98.5336
2525 | 98.5334
2526 | 98.5332
2527 | 98.5331
2528 | 98.5329
2529 | 98.5327
2530 | 98.5325
2531 | 98.5324
2532 | 98.5322
2533 | 98.532
2534 | 98.5319
2535 | 98.5317
2536 | 98.5315
2537 | 98.5314
2538 | 98.5312
2539 | 98.531
2540 | 98.5309
2541 | 98.5307
2542 | 98.5305
2543 | 98.5304
2544 | 98.5302
2545 | 98.53
2546 | 98.5299
2547 | 98.5297
2548 | 98.5295
2549 | 98.5294
2550 | 98.5292
2551 | 98.529
2552 | 98.5289
2553 | 98.5287
2554 | 98.5286
2555 | 98.5284
2556 | 98.5282
2557 | 98.5281
2558 | 98.5279
2559 | 98.5278
2560 | 98.5276
2561 | 98.5275
2562 | 98.5273
2563 | 98.5272
2564 | 98.527
2565 | 98.5268
2566 | 98.5267
2567 | 98.5265
2568 | 98.5264
2569 | 98.5262
2570 | 98.5261
2571 | 98.5259
2572 | 98.5258
2573 | 98.5256
2574 | 98.5255
2575 | 98.5253
2576 | 98.5252
2577 | 98.525
2578 | 98.5249
2579 | 98.5247
2580 | 98.5246
2581 | 98.5244
2582 | 98.5243
2583 | 98.5242
2584 | 98.524
2585 | 98.5239
2586 | 98.5237
2587 | 98.5236
2588 | 98.5234
2589 | 98.5233
2590 | 98.5231
2591 | 98.523
2592 | 98.5229
2593 | 98.5227
2594 | 98.5226
2595 | 98.5224
2596 | 98.5223
2597 | 98.5221
2598 | 98.522
2599 | 98.5219
2600 | 98.5217
2601 | 98.5216
2602 | 98.5215
2603 | 98.5213
2604 | 98.5212
2605 | 98.5211
2606 | 98.5209
2607 | 98.5208
2608 | 98.5207
2609 | 98.5205
2610 | 98.5204
2611 | 98.5203
2612 | 98.5201
2613 | 98.52
2614 | 98.5199
2615 | 98.5197
2616 | 98.5196
2617 | 98.5195
2618 | 98.5193
2619 | 98.5192
2620 | 98.5191
2621 | 98.5189
2622 | 98.5188
2623 | 98.5187
2624 | 98.5186
2625 | 98.5184
2626 | 98.5183
2627 | 98.5182
2628 | 98.5181
2629 | 98.5179
2630 | 98.5178
2631 | 98.5177
2632 | 98.5175
2633 | 98.5174
2634 | 98.5173
2635 | 98.5172
2636 | 98.5171
2637 | 98.5169
2638 | 98.5168
2639 | 98.5167
2640 | 98.5166
2641 | 98.5165
2642 | 98.5163
2643 | 98.5162
2644 | 98.5161
2645 | 98.516
2646 | 98.5159
2647 | 98.5157
2648 | 98.5156
2649 | 98.5155
2650 | 98.5154
2651 | 98.5153
2652 | 98.5152
2653 | 98.515
2654 | 98.5149
2655 | 98.5148
2656 | 98.5147
2657 | 98.5146
2658 | 98.5145
2659 | 98.5143
2660 | 98.5142
2661 | 98.5141
2662 | 98.514
2663 | 98.5139
2664 | 98.5138
2665 | 98.5137
2666 | 98.5136
2667 | 98.5135
2668 | 98.5134
2669 | 98.5132
2670 | 98.5131
2671 | 98.513
2672 | 98.5129
2673 | 98.5128
2674 | 98.5127
2675 | 98.5126
2676 | 98.5125
2677 | 98.5124
2678 | 98.5123
2679 | 98.5122
2680 | 98.5121
2681 | 98.512
2682 | 98.5119
2683 | 98.5118
2684 | 98.5117
2685 | 98.5115
2686 | 98.5114
2687 | 98.5113
2688 | 98.5112
2689 | 98.5111
2690 | 98.511
2691 | 98.5109
2692 | 98.5108
2693 | 98.5107
2694 | 98.5106
2695 | 98.5105
2696 | 98.5104
2697 | 98.5103
2698 | 98.5102
2699 | 98.5101
2700 | 98.5101
2701 | 98.51
2702 | 98.5099
2703 | 98.5098
2704 | 98.5097
2705 | 98.5096
2706 | 98.5095
2707 | 98.5094
2708 | 98.5093
2709 | 98.5092
2710 | 98.5091
2711 | 98.509
2712 | 98.5089
2713 | 98.5088
2714 | 98.5087
2715 | 98.5086
2716 | 98.5085
2717 | 98.5084
2718 | 98.5084
2719 | 98.5083
2720 | 98.5082
2721 | 98.5081
2722 | 98.508
2723 | 98.5079
2724 | 98.5078
2725 | 98.5077
2726 | 98.5076
2727 | 98.5076
2728 | 98.5075
2729 | 98.5074
2730 | 98.5073
2731 | 98.5072
2732 | 98.5071
2733 | 98.507
2734 | 98.507
2735 | 98.5069
2736 | 98.5068
2737 | 98.5067
2738 | 98.5066
2739 | 98.5065
2740 | 98.5065
2741 | 98.5064
2742 | 98.5063
2743 | 98.5062
2744 | 98.5061
2745 | 98.506
2746 | 98.506
2747 | 98.5059
2748 | 98.5058
2749 | 98.5057
2750 | 98.5056
2751 | 98.5056
2752 | 98.5055
2753 | 98.5054
2754 | 98.5053
2755 | 98.5052
2756 | 98.5052
2757 | 98.5051
2758 | 98.505
2759 | 98.5049
2760 | 98.5049
2761 | 98.5048
2762 | 98.5047
2763 | 98.5046
2764 | 98.5046
2765 | 98.5045
2766 | 98.5044
2767 | 98.5043
2768 | 98.5043
2769 | 98.5042
2770 | 98.5041
2771 | 98.504
2772 | 98.504
2773 | 98.5039
2774 | 98.5038
2775 | 98.5037
2776 | 98.5037
2777 | 98.5036
2778 | 98.5035
2779 | 98.5035
2780 | 98.5034
2781 | 98.5033
2782 | 98.5033
2783 | 98.5032
2784 | 98.5031
2785 | 98.5031
2786 | 98.503
2787 | 98.5029
2788 | 98.5028
2789 | 98.5028
2790 | 98.5027
2791 | 98.5027
2792 | 98.5026
2793 | 98.5025
2794 | 98.5025
2795 | 98.5024
2796 | 98.5023
2797 | 98.5023
2798 | 98.5022
2799 | 98.5021
2800 | 98.5021
2801 | 98.502
2802 | 98.5019
2803 | 98.5019
2804 | 98.5018
2805 | 98.5018
2806 | 98.5017
2807 | 98.5016
2808 | 98.5016
2809 | 98.5015
2810 | 98.5015
2811 | 98.5014
2812 | 98.5013
2813 | 98.5013
2814 | 98.5012
2815 | 98.5012
2816 | 98.5011
2817 | 98.501
2818 | 98.501
2819 | 98.5009
2820 | 98.5009
2821 | 98.5008
2822 | 98.5007
2823 | 98.5007
2824 | 98.5006
2825 | 98.5006
2826 | 98.5005
2827 | 98.5005
2828 | 98.5004
2829 | 98.5004
2830 | 98.5003
2831 | 98.5002
2832 | 98.5002
2833 | 98.5002
2834 | 98.5001
2835 | 98.5
2836 | 98.5
2837 | 98.4999
2838 | 98.4999
2839 | 98.4998
2840 | 98.4998
2841 | 98.4997
2842 | 98.4997
2843 | 98.4996
2844 | 98.4996
2845 | 98.4995
2846 | 98.4995
2847 | 98.4994
2848 | 98.4994
2849 | 98.4993
2850 | 98.4993
2851 | 98.4992
2852 | 98.4992
2853 | 98.4991
2854 | 98.4991
2855 | 98.499
2856 | 98.499
2857 | 98.4989
2858 | 98.4989
2859 | 98.4989
2860 | 98.4988
2861 | 98.4988
2862 | 98.4987
2863 | 98.4987
2864 | 98.4986
2865 | 98.4986
2866 | 98.4985
2867 | 98.4985
2868 | 98.4985
2869 | 98.4984
2870 | 98.4984
2871 | 98.4983
2872 | 98.4983
2873 | 98.4982
2874 | 98.4982
2875 | 98.4981
2876 | 98.4981
2877 | 98.4981
2878 | 98.498
2879 | 98.498
2880 | 98.4979
2881 | 98.4979
2882 | 98.4979
2883 | 98.4978
2884 | 98.4978
2885 | 98.4977
2886 | 98.4977
2887 | 98.4977
2888 | 98.4976
2889 | 98.4976
2890 | 98.4976
2891 | 98.4975
2892 | 98.4975
2893 | 98.4974
2894 | 98.4974
2895 | 98.4974
2896 | 98.4973
2897 | 98.4973
2898 | 98.4973
2899 | 98.4972
2900 | 98.4972
2901 | 98.4972
2902 | 98.4971
2903 | 98.4971
2904 | 98.4971
2905 | 98.497
2906 | 98.497
2907 | 98.4969
2908 | 98.4969
2909 | 98.4969
2910 | 98.4968
2911 | 98.4968
2912 | 98.4968
2913 | 98.4968
2914 | 98.4967
2915 | 98.4967
2916 | 98.4967
2917 | 98.4966
2918 | 98.4966
2919 | 98.4966
2920 | 98.4965
2921 | 98.4965
2922 | 98.4965
2923 | 98.4964
2924 | 98.4964
2925 | 98.4964
2926 | 98.4964
2927 | 98.4963
2928 | 98.4963
2929 | 98.4963
2930 | 98.4963
2931 | 98.4962
2932 | 98.4962
2933 | 98.4962
2934 | 98.4961
2935 | 98.4961
2936 | 98.4961
2937 | 98.4961
2938 | 98.496
2939 | 98.496
2940 | 98.496
2941 | 98.496
2942 | 98.4959
2943 | 98.4959
2944 | 98.4959
2945 | 98.4959
2946 | 98.4958
2947 | 98.4958
2948 | 98.4958
2949 | 98.4958
2950 | 98.4957
2951 | 98.4957
2952 | 98.4957
2953 | 98.4957
2954 | 98.4956
2955 | 98.4956
2956 | 98.4956
2957 | 98.4956
2958 | 98.4956
2959 | 98.4955
2960 | 98.4955
2961 | 98.4955
2962 | 98.4955
2963 | 98.4955
2964 | 98.4955
2965 | 98.4954
2966 | 98.4954
2967 | 98.4954
2968 | 98.4954
2969 | 98.4954
2970 | 98.4953
2971 | 98.4953
2972 | 98.4953
2973 | 98.4953
2974 | 98.4953
2975 | 98.4952
2976 | 98.4952
2977 | 98.4952
2978 | 98.4952
2979 | 98.4952
2980 | 98.4952
2981 | 98.4951
2982 | 98.4951
2983 | 98.4951
2984 | 98.4951
2985 | 98.4951
2986 | 98.4951
2987 | 98.4951
2988 | 98.495
2989 | 98.495
2990 | 98.495
2991 | 98.495
2992 | 98.495
2993 | 98.495
2994 | 98.495
2995 | 98.495
2996 | 98.4949
2997 | 98.4949
2998 | 98.4949
2999 | 98.4949
3000 | 98.4949