## Sheet1
rev v3 change 8-32 screw and 4-40 screw part number
PART NUMBER | DESCRIPTION | MATERIAL | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
D1002172 | ISC QPD HOUSING - Retainer | 6061-T6 Al | bar: -1 to -6
D1002601 | ISC QPD BACK - PEEK | PEEK | bar: -1 to -6
D1002110 | ISC QPD Housing | 6061-T6 Al | bar: -1 to -6
D1001116 | ISC Short Mounting Post | 6061-T6 Al | bar: -1 to -6
D1002059 | ISC MOUNTING BASE - DOUBLE | 6061-T6 Al | bar: -1 to -6
D1002603 | ISC QPD FRONT - ALUMINA | CERAMIC | bar: -1 to -6
D1101911 | aLIGO ISC, QPD STRAIN RELIEF CLAMP | PEEK | bar: -1 to -6
D1101910 | aLIGO ISC, MOUNT STRAIN RELIEF | PEEK | bar: -1 to -6
UCC_C-2008-NA | SHCS, 1/4-20 x .50 AG PLATED | 18-8 SSTL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
HOLOKROME_78028 | SCREW SHCS, 8-32 X 1/2 LG. | 18-8 SSTL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T-2008 | SET SCREW 1/4-20 X 1/2 LG CUP POINT, VENTED | 18-8 SSTL | bar: -1 to -6
HOLOKROME_78014 | SCREW SHCS, 4-40 X 1/2 LG | 18-8 SSTL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
D1000231 | CUSTOM CABLE V25T DUAL QPD ASSY 36" X 36" | N/A | bar: -1 to -6
D1101624 | CUSTOM CABLE V25T DUAL QPD ASSY 68" X 80" | N/A | bar: -1 to -6
D1101654 | CUSTOM CABLE V25T DUAL QPD ASSY 40" X 40" | N/A | bar: -1 to -6
D1100521 | ISC QPD PCB 532 nm | N/A | bar: -1 to -6
D1002602 | ISC QPD PCB 1064 nm | N/A | bar: -1 to -6
C30845EH | DIODE 532 nm | N/A | bar: -1 to -6
InGaAs-Q3000 | DIODE 1064 nm | N/A | bar: -1 to -6