## Sheet1
Type 1, dual wavelength
CVI data
AR Reflectivity, %
wavelength, nm
Set No. | Run No. | Face No. | SN | 1064 | 532
Requirement | E1100267 |  |  | 0.2 | 0.3
Set 1 | 113-501 | 1 | 6 | 0.18174 | 0.2211
| 113-503 | 2 | 6 | 0.098618 | 0.10638
Set 2 | 113-502 | 1 | 1 | 0.24097 | 0.27256
| 113-504 | 2 | 1 | 0.16863 | 0.15981
Set 3 | 113-505 | 1 | 22 | 0.17368 | 0.19155
| 113-510 | 2 | 22 | 0.17631 | 0.16883
Set 4 | 113-545 | 1 | 17 | 0.17105 | 0.36247
| 113-546 | 2 | 17 | 0.15065 | 0.37664
Set 5 | 113-547 | 1 | 27 | 0.1453 | 0.27441
| 113-548 | 2 | 27 | 0.13914 | 0.090414
Set 6 | 113-585 | 1 | 29
| 113-587 | 2 | 29 | 0.096447 | 0.14034
Set 7 | 113-610 | 1 | 35 | 0.19412 | 0.20945
| 113-612 | 2 | 35 | 0.14763 | 0.12554
Set 8 | 113-625 | 1 | 2 | 0.13933 | 0.074309
| 113-626 | 2 | 2 | 0.17857 | 0.099749
Set 9 | 113-643 | 1 | 40 | 0.10885 | 0.099065
| 113-645 | 2 | 40 | 0.18006 | 0.087283