## Sheet1
D080702 RF Oscillator Test Data | [6 empty] | 2012-03-19
| Desired Frequency |  | Hi | Mid | Lo | Width | Pos
S1000543 | 21500000 |  | 21501183 | 21500645 | 21498783 | 2400 | 1.417%
S1000544 | 21500000 |  | 21501169 | 21500579 | 21498411 | 2758 | 15.23%
S1000545 | 21500000 |  | 21501199 | 21500610 | 21498771 | 2428 | 1.236%
S1000546 | 21500000 |  | 21501232 | 21500671 | 21498748 | 2484 | 0.8052%
S1000547 | 21500000 |  | 21501161 | 21500597 | 21498797 | 2364 | 1.777%
S1000573 | 22993090 |  | 22994188 | 22993639 | 22992022 | 2166 | -1.385%
S1000574 | 22993090 |  | 22994141 | 22993582 | 22992532 | 1609 | -30.64%
S1000569 | 24078360 |  | 24079528 | 24078004 | 24077046 | 2482 | 5.882%
S1000570 | 24078360 |  | 24079517 | 24078995 | 24077127 | 2390 | 3.18%
S1000571 | 24078360 |  | 24079471 | 24078866 | 24076378 | 3093 | 28.16%
S1000572 | 24078360 |  | 24079377 | 24078925 | 24077487 | 1890 | -7.619%
S1000575 | 24407079 |  | 24408334 | 24407696 | 24405855 | 2479 | -1.251%
S1000576 | 24407079 |  | 24408257 | 24407748 | 24406286 | 1971 | -19.53%
S1000577 | 24407079 |  | 24408302 | 24407865 | 24405924 | 2378 | -2.86%
S1000578 | 24407079 |  | 24408303 | 24407703 | 24405463 | 2840 | 13.8%
S1000581 | 24440707 |  | 24441908 | 24441448 | 24439575 | 2333 | -2.958%
S1000582 | 24440707 |  | 24441804 | 24441387 | 24439632 | 2172 | -1.013%
S1000583 | 24440707 |  | 24441827 | 24441357 | 24439571 | 2256 | 0.7092%
S1000584 | 24440707 |  | 24441898 | 24441443 | 24439435 | 2463 | 3.289%
S1000579 | 24515730 |  | 24516967 | 24516473 | 24514538 | 2429 | -1.853%
S1000580 | 24515730 |  | 24516778 | 24516271 | 24514044 | 2734 | 23.34%
S1000585 | 24482125 |  | 24481126 | 24480676 | 24478867 | 2259 | 188.4%
S1000586 | 24482125 |  | 24483239 | 24482857 | 24481033 | 2206 | -0.9973%
S1000548 | 35500000 |  | 35501829 | 35501085 | 35498133 | 3696 | 1.028%
S1000549 | 35500000 |  | 35502609 | 35501673 | 35498847 | 3762 | -38.7%
S1000550 | 35500000 |  | 35501805 | 35500974 | 35498224 | 3581 | -0.8098%
S1000551 | 35500000 |  | 35501755 | 35501046 | 35498124 | 3631 | 3.332%
S1000552 | 35500000 |  | 35501888 | 35500969 | 35497723 | 4165 | 9.34%
S1000553 | 71000000 |  | 71003696 | 70999587 | 70996919 | 6777 | -9.075%
S1000554 | 71000000 |  | 71005797 | 71001337 | 70998197 | 7600 | -52.55%
S1000555 | 71000000 |  | 71004225 | 71000089 | 70996720 | 7505 | -12.59%
S1000556 | 71000000 |  | 71003837 | 70999662 | 70996141 | 7696 | 0.2859%
S1000557 | 71000000 |  | 71003244 | 70999545 | 70995949 | 7295 | 11.06%
S1000558 | 71000000 |  | 71004393 | 70999624 | 70996392 | 8001 | -9.811%
S1000559 | 71000000 |  | 71003862 | 70999609 | 70996081 | 7781 | 0.7326%
S1000560 | 71000000 |  | 71003633 | 70999801 | 70996889 | 6744 | -7.74%
S1000561 | 71000000 |  | 71004293 | 70999498 | 70996348 | 7945 | -8.068%
S1000562 | 71000000 |  | 71004195 | 70999811 | 70996862 | 7333 | -14.41%
S1000563 | 71000000 |  | 71004120 | 70999707 | 70996176 | 7944 | -3.726%
S1000564 | 80000000 |  | 80005054 | 79999751 | 79995996 | 9058 | -11.59%
S1000565 | 80000000 |  | 80005558 | 79999826 | 79996114 | 9444 | -17.7%
S1000566 | 80000000 |  | 80005620 | 80000090 | 79995974 | 9646 | -16.52%
S1000567 | 80000000 |  | 80005025 | 79999853 | 79995663 | 9362 | -7.349%
S1000568 | 80000000 |  | 80005634 | 79999802 | 79995649 | 9985 | -12.85%
S1000588 | 99099471 |  | No Oscillator Installed
S1000590 | 99099471 |  | No Oscillator Installed
S1000591 | 86844280 |  | No Oscillator Installed
S1000592 | 86844280 |  | No Oscillator Installed
S1000587 | 99099471 | 21.5 | 21501159 | 21500662 | 21498877
S1000589 | 99099471 | 71 | 71004153 | 70999481 | 71996276
| Desired Freq. |  | Above/Below Freq. | Freq. Range | Above/Below Freq. | Width
|  |  | (Jam Hi Ref.) | Jam Hi - Lo | (Jam Mid Ref.) | (ppm)
S1000543 | 21500000 |  | 1183 | 2400 | 645 | 111.6279
S1000544 | 21500000 |  | 1169 | 2758 | 579 | 128.2791
S1000545 | 21500000 |  | 1199 | 2428 | 610 | 112.9302
S1000546 | 21500000 |  | 1232 | 2484 | 671 | 115.5349
S1000547 | 21500000 |  | 1161 | 2364 | 597 | 109.9535
S1000573 | 22993090 |  | 1098 | 2166 | 549 | 94.2022
S1000574 | 22993090 |  | 1051 | 1609 | 492 | 69.9775
S1000569 | 24078360 |  | 1168 | 2482 | -356 | 103.0801
S1000570 | 24078360 |  | 1157 | 2390 | 635 | 99.2593
S1000571 | 24078360 |  | 1111 | 3093 | 506 | 128.4556
S1000572 | 24078360 |  | 1017 | 1890 | 565 | 78.4937
S1000575 | 24407079 |  | 1255 | 2479 | 617 | 101.5689
S1000576 | 24407079 |  | 1178 | 1971 | 669 | 80.7553
S1000577 | 24407079 |  | 1223 | 2378 | 786 | 97.4307
S1000578 | 24407079 |  | 1224 | 2840 | 624 | 116.3597
S1000581 | 24440707 |  | 1201 | 2333 | 741 | 95.4555
S1000582 | 24440707 |  | 1097 | 2172 | 680 | 88.8681
S1000583 | 24440707 |  | 1120 | 2256 | 650 | 92.305
S1000584 | 24440707 |  | 1191 | 2463 | 736 | 100.7745
S1000579 | 24515730 |  | 1237 | 2429 | 743 | 99.0792
S1000580 | 24515730 |  | 1048 | 2734 | 541 | 111.5202
S1000585 | 24482125 |  | -999 | 2259 | -1449 | 92.2714
S1000586 | 24482125 |  | 1114 | 2206 | 732 | 90.1066
S1000548 | 35500000 |  | 1829 | 3696 | 1085 | 104.1127
S1000549 | 35500000 |  | 2609 | 3762 | 1673 | 105.9718
S1000550 | 35500000 |  | 1805 | 3581 | 974 | 100.8732
S1000551 | 35500000 |  | 1755 | 3631 | 1046 | 102.2817
S1000552 | 35500000 |  | 1888 | 4165 | 969 | 117.3239
S1000553 | 71000000 |  | 3696 | 6777 | -413 | 95.4507
S1000554 | 71000000 |  | 5797 | 7600 | 1337 | 107.0423
S1000555 | 71000000 |  | 4225 | 7505 | 89 | 105.7042
S1000556 | 71000000 |  | 3837 | 7696 | -338 | 108.3944
S1000557 | 71000000 |  | 3244 | 7295 | -455 | 102.7465
S1000558 | 71000000 |  | 4393 | 8001 | -376 | 112.6901
S1000559 | 71000000 |  | 3862 | 7781 | -391 | 109.5915
S1000560 | 71000000 |  | 3633 | 6744 | -199 | 94.9859
S1000561 | 71000000 |  | 4293 | 7945 | -502 | 111.9014
S1000562 | 71000000 |  | 4195 | 7333 | -189 | 103.2817
S1000563 | 71000000 |  | 4120 | 7944 | -293 | 111.8873
S1000564 | 80000000 |  | 5054 | 9058 | -249 | 113.225
S1000565 | 80000000 |  | 5558 | 9444 | -174 | 118.05
S1000566 | 80000000 |  | 5620 | 9646 | 90 | 120.575
S1000567 | 80000000 |  | 5025 | 9362 | -147 | 117.025
S1000568 | 80000000 |  | 5634 | 9985 | -198 | 124.8125
S1000588 | 99099471 |  | No Osc
S1000590 | 99099471 |  | No Osc
S1000591 | 86844280 |  | No Osc
S1000592 | 86844280 |  | No Osc
S1000587 | 99099471 |  | 21.500 Installed
S1000589 | 99099471 |  | 71.000 Installed