## Sheet1
L1-VDC-C6 S1105252 | Chassis Type | H# | H# | NOTES | D1200895 | S1105252
42
41
40
39 | JQE 15V 6A JQE 15V 12A JQE 15 6A | NA H114626 NA |  | PSL-R1 12V OAF-C1 PEM 12V OAF-C1 Timing 12V | 1/4 width
38 |  |  |  |  | 1/2 width
37 |  |  |  |  | 1/4 width
36
35 | BHK 500-0.4MG 500V 0.4A | NA | This is a full width unit | PSL-R2 500V
34
33
32
31 | PCX 200-0.1MAT 200V 0.1A PCX 200-0.1MAT 200V 0.1A | NA | NA | PSL-R2 180V | 1/6 Width units
30
29
28
27 | JQE 150V 1.5A JQE 150V 1.5A | H193676 | H179837 | L1-ISC-R5 Fast Shutter 125+125V
26
25
24
23 | BHK 500-80MG 500V 80mA BHK 500-80MG 500V 80mA | A107269 | C72844 | ITMX ESD 430V
22
21
20
19 | JQE 15V 12A JQE 15V 12A | H114633 | H114642 | SUS-R3 12V SPARE
18
17
16
15 | JQE 25V 20A JQE 150V 1.5A | H210611 | H193672 | SPARE TCS-R1,R2 100V
14
13
12
11 | JQE 25-20MVPY-27274 JQE 25-20MVPY-27274 | H236431 | H236470 | AOS-C1 18V
10
9
8
7 | JQE 25-20MVPY-27274 JQE 25-20MVPY-27274 | H236423 | H236413 | OAF-C1 18V
6
5
4
3 | JQE 25-20MVPY-27274 JQE 25-20MVPY-27274 | H236491 | H236472 | AOS-C1 24V OAF-C1 24V
2
1