## Hanford
E1200836-v1
Optical Lever | Source Position (local coords.) |  |  | Optic Position |  |  | Detector Position |  |  | Path length | Angle of Incid | angle from Horiz. | Length to angle cross-coupling (mrad/m)
H1/L1 | x | y | z | x | y | z | x | y | z |  |  |  | pitch | yaw
Beam Splitter | 1230 | -1253 | 0 | -175.7 | -241.9 | 0 | 1264 | -1224 | 0 | 4021.7 | 3.03 | 0 | 0 | 26.3236
ITM-X | 33471 | 155 | -685 | 421.1 | -199.7 | -79.9 | 33471 | -554.5 | 525.3 | 66114.7 | 1.22 | 59.62 | 0.55576 | 0.3258
ETM-X | 56969.7 | 168.4 | -725 | 62501.1 | -200.2 | -80 | 56969.7 | -568.9 | 565 | 11162.1 | 7.65 | 60.25 | 20.8946 | 11.9422
ITM-Y | 155 | 33471 | -685 | -199.8 | 418.1 | -79.8 | -554.5 | 33371 | 525.4 | 66120.7 | 1.22 | 59.62 | 0.55571 | 0.32577
ETM-y | 168.4 | 56969.7 | -725 | -200 | 62498.1 | -80.4 | -568.5 | 56969.7 | 564.3 | 11156.1 | 7.65 | 60.25 | 20.9058 | 11.9487
PR3 | -5893.5 | -336.8 | -977.4 | -19740 | -183.4 | -111.2 | -5918 | -336.3 | 783 | 27726.2 | 3.64 | 89.99 | 4.5888 | 0.0008009
SR3 | -367.2 | -5893.5 | -965.1 | -170.9 | 19615 | -95.9 | -369 | -5893.5 | 774 | 27500.9 | 1.95 | 89.94 | 2.4761 | 0.0025929
HAM2 | -5893.5 | 514.9 | -913.9 | -19199.6 | 75.9 | -149.9 | -5918 | 425.9 | -912.3 | 26643.4 | 0.19 | 3.58 | 0.015544 | 0.24844
HAM3 | -17957.1 | -426.9 | -913.9 | -4700.1 | 147.1 | -216.3 | -17957 | -528.9 | -914.1 | 26580.1 | 0.22 | 3.01 | 0.015171 | 0.28852
HAM4 | 514.9 | -17957.1 | -913.9 | 114.6 | -4700.3 | -219 | 421.6 | -17957.1 | -913.8 | 26559.8 | 0.2 | 3 | 0.013757 | 0.26249
HAM5 | 514.9 | -5893.5 | -913.9 | 74.3 | -19249.8 | -220.7 | 430.9 | -5893.5 | -913.8 | 26760.5 | 0.18 | 2.97 | 0.012165 | 0.23448
H2
ITM-Y | -9524 | 38051 | -685 | -9169.3 | 9897.9 | -80.1 | -8814.5 | 38051 | 524.9 | 56324.1 | 1.425 | 59.61 | 0.76195 | 0.44686
ETM-Y | -160 | -3743.3 | -755 | 197.9 | -472.3 | -80.8 | 555.8 | -3743.3 | 593.4 | 6717.7 | 13.135 | 62.04 | 61.3643 | 32.573
Note: Input data comes from E1000601 (H1) and E1000608 (L1)