## Corner
Type | BIO | Chassis | Channel | Num | Variable | Description
WFS | 1 | 1 | 1 | 8 | H1.IMC.Wfs_A.Whiten | IMC WFS_A
WFS | 1 | 2 | 1 | 8 | H1.IMC.Wfs_B.Whiten | IMC WFS_B
LS | 1 | 3 | 1 | 2 | H1.LSC.Popair_B.Rf18.Whiten | LSC POPAIR_B
LS | 1 | 3 | 3 | 2 | H1.LSC.Popair_B.Rf90.Whiten | LSC POPAIR_B
LS | 1 | 3 | 5 | 2 | H1.LSC.Reflair_B.Rf27.Whiten | LSC REFLAIR_B
LS | 1 | 3 | 7 | 2 | H1.LSC.Reflair_B.Rf135.Whiten | LSC REFLAIR_B
LS | 1 | 4 | 1 | 2 | H1.LSC.Popair_A.Rf9.Whiten | LSC POPAIR_A
LS | 1 | 4 | 3 | 2 | H1.LSC.Popair_A.Rf45.Whiten | LSC POPAIR_A
LS | 1 | 4 | 5 | 2 | H1.LSC.Reflair_A.Rf9.Whiten | LSC REFLAIR_A
LS | 1 | 4 | 7 | 2 | H1.LSC.Reflair_A.Rf45.Whiten | LSC REFLAIR_A
LS | 1 | 5 | 1 | 2 | H1.LSC.Pop_A.Rf9.Whiten | LSC POP_A
LS | 1 | 5 | 3 | 2 | H1.LSC.Pop_A.Rf45.Whiten | LSC POP_A
LS | 1 | 5 | 5 | 2 | H1.LSC.Refl_A.Rf9.Whiten | LSC REFL_A
LS | 1 | 5 | 7 | 2 | H1.LSC.Refl_A.Rf45.Whiten | LSC REFL_A
WFS | 1 | 6 | 1 | 8 | H1.ASC.Reflair_A.Rf9.Whiten | ASC WFS REFLAIR_A
WFS | 2 | 1 | 1 | 8 | H1.ASC.Reflair_A.Rf45.Whiten | ASC WFS REFLAIR_A
WFS | 2 | 2 | 1 | 8 | H1.ASC.Reflair_B.Rf9.Whiten | ASC WFS REFLAIR_B
WFS | 2 | 3 | 1 | 8 | H1.ASC.Reflair_B.Rf45.Whiten | ASC WFS REFLAIR_B
WFS | 2 | 4 | 1 | 8 | H1.ASC.Wfs_X.Refl.Whiten | ASC WFS REFL Spare
QPD | 2 | 5 | 1 | 4 | H1.ASC.Pop_A.Whiten | ASC QPD POP_A
QPD | 2 | 5 | 5 | 4 | H1.ASC.Pop_B.Whiten | ASC QPD POP_B
— | 2 | 6 | 1 | 8 | — | Spare
QPD | 3 | 1 | 1 | 4 | H1.ASC.Omcr_A.Whiten | ASC QPD OMCR_A
QPD | 3 | 1 | 5 | 4 | H1.ASC.Omcr_B.Whiten | ASC QPD OMCR_B
QPD | 3 | 2 | 1 | 4 | H1.ASC.AS_C.Whiten | ASC QPD AS_C
DC | 3 | 2 | 5 | 1 | H1.OMC-DCPD_A.Dc.Whiten | OMC DCPD_A
DC | 3 | 2 | 6 | 1 | H1.OMC-DCPD_B.Dc.Whiten | OMC DCPD_B
— | 3 | 2 | 7 | 2 | — | connected, not used
WFS | 3 | 3 | 1 | 8 | H1.ASC.Wfs_X.As.Whiten | ASC WFS AS Spare
WFS | 3 | 4 | 1 | 8 | H1.ASC.Asair_A.Rf45.Whiten | ASC WFS ASAIR_A
WFS | 3 | 5 | 1 | 8 | H1.ASC.Asair_A.Rf36.Whiten | ASC WFS ASAIR_A
WFS | 3 | 6 | 1 | 8 | H1.ASC.Asair_B.Rf45.Whiten | ASC WFS ASAIR_B
WFS | 4 | 1 | 1 | 8 | H1.ASC.Asair_B.Rf36.Whiten | ASC WFS ASAIR_B
LS | 4 | 2 | 1 | 2 | H1.LSC.Asair_B.Rf18.Whiten | LSC ASAIR_B
LS | 4 | 2 | 3 | 2 | H1.LSC.Asair_B.Rf90.Whiten | LSC ASAIR_B
LS | 4 | 2 | 5 | 2 | H1.LSC.Asair_A.Rf45.Whiten | LSC ASAIR_A
QPD | 4 | 3 | 1 | 4 | H1.ASC-Omc_A.Whiten | ASC OMC_A
QPD | 4 | 3 | 5 | 8 | H1.ASC-Omc_B.Whiten | ASC OMC_B
— | 4 | 4 | 1 | 8 | — | Spare
QPD | 4 | 5 | 1 | 4 | H1.IMC.Im4_Trans.Whiten | IMC QPD IM4 transmission
QPD | 4 | 5 | 5 | 4 | H1.PSL.Iss_SecondLoop_Qpd.Whiten | PSL ISS_QPD_A
QPD | 4 | 6 | 1 | 4 | H1.IMC.Mc2_Trans.Whiten | IMC QPD MC2 transmission
— | 4 | 6 | 5 | 4 | — | connected, not used

## End
Type | BIO | Chassis | Channel | Num | Variable | Description
QPD | 1 | 1 | 1 | 4 | H1.ASC.X.Tr_A.Whiten | ASC QPD Tr_A
QPD | 1 | 1 | 5 | 4 | H1.ASC.X.Tr_B.Whiten | ASC QPD Tr_B
QPD | 1 | 2 | 1 | 4 | H1.ALS.X.Qpd_A.Whiten | ALS QPD_A
QPD | 1 | 2 | 5 | 4 | H2.ALS.X.Qpd_B.Whiten | ALS QPD_B
— | 1 | 3 | 1 | 8 | — | Spare
— | 1 | 4 | 1 | 8 | — | Spare
— | 1 | 5 | 1 | 8 | — | Spare
— | 1 | 6 | 1 | 8 | — | Spare