## 01201110c
DLC @ 15 deg incidence
backward
Reflectivity, pos 1 |  | 0.0074
Reflectivity, pos 2 |  | 0.0078
slope exponent |  | 0.7
break-over angle, deg |  | 1.5
Max BRDF |  | 0.015
large angle BRDF |  | 1e-06
micro-roughness angle |  | 10
micro-roughness constant |  | 2468.3791
| Angle | Angle(minus) |  |  | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | angle(minus) | Instrument | parametric fit
| -100 | 100 | -100 | 1.718e-05 | 1.699e-05 | 1.718e-05 |  |  | 3.0022e-05
| -99.494 | 99.494 | -99.494 | 1.768e-05 | 1.831e-05 | 1.768e-05 |  |  | 3.0229e-05
| -98.988 | 98.988 | -98.988 | 1.923e-05 | 2.102e-05 | 1.923e-05 |  |  | 3.0439e-05
| -98.482 | 98.482 | -98.482 | 2.436e-05 | 1.981e-05 | 2.436e-05 |  |  | 3.0651e-05
| -97.976 | 97.976 | -97.976 | 2.82e-05 | 1.996e-05 | 2.82e-05 |  |  | 3.0865e-05
| -97.47 | 97.47 | -97.47 | 2.969e-05 | 2.216e-05 | 2.969e-05 |  |  | 3.1082e-05
| -96.964 | 96.964 | -96.964 | 2.985e-05 | 2.566e-05 | 2.985e-05 |  |  | 3.1302e-05
| -96.458 | 96.458 | -96.458 | 2.913e-05 | 3.198e-05 | 2.913e-05 |  |  | 3.1525e-05
| -95.952 | 95.952 | -95.952 | 2.97e-05 | 3.379e-05 | 2.97e-05 |  |  | 3.1751e-05
| -95.446 | 95.446 | -95.446 | 3.152e-05 | 3.437e-05 | 3.152e-05 |  |  | 3.1979e-05
| -94.94 | 94.94 | -94.94 | 3.299e-05 | 3.491e-05 | 3.299e-05 |  |  | 3.2211e-05
| -94.434 | 94.434 | -94.434 | 3.279e-05 | 3.42e-05 | 3.279e-05 |  |  | 3.2445e-05
| -93.928 | 93.928 | -93.928 | 3.305e-05 | 3.208e-05 | 3.305e-05 |  |  | 3.2682e-05
| -93.422 | 93.422 | -93.422 | 3.334e-05 | 2.848e-05 | 3.334e-05 |  |  | 3.2923e-05
| -92.916 | 92.916 | -92.916 | 3.865e-05 | 2.751e-05 | 3.865e-05 |  |  | 3.3166e-05
| -92.41 | 92.41 | -92.41 | 3.865e-05 | 2.769e-05 | 3.865e-05 |  |  | 3.3413e-05
| -91.9041 | 91.9041 | -91.9041 | 3.172e-05 | 3.231e-05 | 3.172e-05 |  |  | 3.3663e-05
| -91.3981 | 91.3981 | -91.3981 | 2.896e-05 | 3.432e-05 | 2.896e-05 |  |  | 3.3917e-05
| -90.8921 | 90.8921 | -90.8921 | 3.284e-05 | 3.526e-05 | 3.284e-05 |  |  | 3.4173e-05
| -90.3861 | 90.3861 | -90.3861 | 3.78e-05 | 3.787e-05 | 3.78e-05 |  |  | 3.4434e-05
| -89.8801 | 89.8801 | -89.8801 | 3.995e-05 | 4.001e-05 | 3.995e-05 |  |  | 3.4697e-05
| -89.3741 | 89.3741 | -89.3741 | 4.101e-05 | 3.97e-05 | 4.101e-05 |  |  | 3.4965e-05
| -88.8681 | 88.8681 | -88.8681 | 4.132e-05 | 4.073e-05 | 4.132e-05 |  |  | 3.5236e-05
| -88.3621 | 88.3621 | -88.3621 | 4.195e-05 | 4.182e-05 | 4.195e-05 |  |  | 3.551e-05
| -87.8561 | 87.8561 | -87.8561 | 4.2e-05 | 4.013e-05 | 4.2e-05 |  |  | 3.5789e-05
| -87.3501 | 87.3501 | -87.3501 | 4.01e-05 | 3.64e-05 | 4.01e-05 |  |  | 3.6071e-05
| -86.8441 | 86.8441 | -86.8441 | 3.632e-05 | 3.448e-05 | 3.632e-05 |  |  | 3.6358e-05
| -86.3381 | 86.3381 | -86.3381 | 3.756e-05 | 3.505e-05 | 3.756e-05 |  |  | 3.6648e-05
| -85.8321 | 85.8321 | -85.8321 | 4.185e-05 | 3.812e-05 | 4.185e-05 |  |  | 3.6943e-05
| -85.3261 | 85.3261 | -85.3261 | 4.596e-05 | 3.963e-05 | 4.596e-05 |  |  | 3.7241e-05
| -84.8201 | 84.8201 | -84.8201 | 4.901e-05 | 4.13e-05 | 4.901e-05 |  |  | 3.7544e-05
| -84.3141 | 84.3141 | -84.3141 | 4.721e-05 | 3.987e-05 | 4.721e-05 |  |  | 3.7852e-05
| -83.8081 | 83.8081 | -83.8081 | 4.521e-05 | 3.86e-05 | 4.521e-05 |  |  | 3.8164e-05
| -83.3021 | 83.3021 | -83.3021 | 4.502e-05 | 4.08e-05 | 4.502e-05 |  |  | 3.848e-05
| -82.7961 | 82.7961 | -82.7961 | 4.386e-05 | 4.312e-05 | 4.386e-05 |  |  | 3.8801e-05
| -82.2901 | 82.2901 | -82.2901 | 4.207e-05 | 4.595e-05 | 4.207e-05 |  |  | 3.9127e-05
| -81.7841 | 81.7841 | -81.7841 | 4.156e-05 | 4.418e-05 | 4.156e-05 |  |  | 3.9457e-05
| -81.2781 | 81.2781 | -81.2781 | 3.992e-05 | 4.488e-05 | 3.992e-05 |  |  | 3.9793e-05
| -80.7721 | 80.7721 | -80.7721 | 3.995e-05 | 4.51e-05 | 3.995e-05 |  |  | 4.0133e-05
| -80.2661 | 80.2661 | -80.2661 | 3.811e-05 | 4.766e-05 | 3.811e-05 |  |  | 4.0479e-05
| -79.7601 | 79.7601 | -79.7601 | 3.751e-05 | 5.065e-05 | 3.751e-05 |  |  | 4.083e-05
| -79.2541 | 79.2541 | -79.2541 | 3.757e-05 | 4.831e-05 | 3.757e-05 |  |  | 4.1186e-05
| -78.7481 | 78.7481 | -78.7481 | 3.797e-05 | 5.062e-05 | 3.797e-05 |  |  | 4.1548e-05
| -78.2421 | 78.2421 | -78.2421 | 3.742e-05 | 5.177e-05 | 3.742e-05 |  |  | 4.1916e-05
| -77.7361 | 77.7361 | -77.7361 | 3.653e-05 | 4.754e-05 | 3.653e-05 |  |  | 4.2289e-05
| -77.2301 | 77.2301 | -77.2301 | 3.702e-05 | 4.505e-05 | 3.702e-05 |  |  | 4.2668e-05
| -76.7242 | 76.7242 | -76.7242 | 3.954e-05 | 4.801e-05 | 3.954e-05 |  |  | 4.3053e-05
| -76.2182 | 76.2182 | -76.2182 | 4.243e-05 | 5.047e-05 | 4.243e-05 |  |  | 4.3445e-05
| -75.7122 | 75.7122 | -75.7122 | 4.547e-05 | 5.197e-05 | 4.547e-05 |  |  | 4.3842e-05
| -75.2062 | 75.2062 | -75.2062 | 4.61e-05 | 5.494e-05 | 4.61e-05 |  |  | 4.4246e-05
| -74.7002 | 74.7002 | -74.7002 | 4.663e-05 | 5.615e-05 | 4.663e-05 |  |  | 4.4657e-05
| -74.1942 | 74.1942 | -74.1942 | 5.055e-05 | 5.262e-05 | 5.055e-05 |  |  | 4.5074e-05
| -73.6882 | 73.6882 | -73.6882 | 5.246e-05 | 5.228e-05 | 5.246e-05 |  |  | 4.5498e-05
| -73.1822 | 73.1822 | -73.1822 | 5.097e-05 | 5.148e-05 | 5.097e-05 |  |  | 4.5929e-05
| -72.6762 | 72.6762 | -72.6762 | 4.808e-05 | 5.112e-05 | 4.808e-05 |  |  | 4.6368e-05
| -72.1702 | 72.1702 | -72.1702 | 4.644e-05 | 5.23e-05 | 4.644e-05 |  |  | 4.6814e-05
| -71.6642 | 71.6642 | -71.6642 | 4.723e-05 | 5.498e-05 | 4.723e-05 |  |  | 4.7267e-05
| -71.1582 | 71.1582 | -71.1582 | 4.776e-05 | 5.563e-05 | 4.776e-05 |  |  | 4.7728e-05
| -70.6522 | 70.6522 | -70.6522 | 4.758e-05 | 5.47e-05 | 4.758e-05 |  |  | 4.8197e-05
| -70.1462 | 70.1462 | -70.1462 | 4.475e-05 | 5.221e-05 | 4.475e-05 |  |  | 4.8675e-05
| -69.6402 | 69.6402 | -69.6402 | 4.281e-05 | 5.233e-05 | 4.281e-05 |  |  | 4.916e-05
| -69.1342 | 69.1342 | -69.1342 | 4.52e-05 | 5.275e-05 | 4.52e-05 |  |  | 4.9654e-05
| -68.6282 | 68.6282 | -68.6282 | 4.762e-05 | 5.03e-05 | 4.762e-05 |  |  | 5.0157e-05
| -68.1222 | 68.1222 | -68.1222 | 4.965e-05 | 4.621e-05 | 4.965e-05 |  |  | 5.0669e-05
| -67.6162 | 67.6162 | -67.6162 | 4.749e-05 | 4.712e-05 | 4.749e-05 |  |  | 5.119e-05
| -67.1102 | 67.1102 | -67.1102 | 4.865e-05 | 5.272e-05 | 4.865e-05 |  |  | 5.172e-05
| -66.6042 | 66.6042 | -66.6042 | 4.785e-05 | 5.431e-05 | 4.785e-05 |  |  | 5.226e-05
| -66.0982 | 66.0982 | -66.0982 | 4.632e-05 | 5.272e-05 | 4.632e-05 |  |  | 5.281e-05
| -65.5922 | 65.5922 | -65.5922 | 4.57e-05 | 5.525e-05 | 4.57e-05 |  |  | 5.3371e-05
| -65.0862 | 65.0862 | -65.0862 | 4.735e-05 | 5.644e-05 | 4.735e-05 |  |  | 5.3941e-05
| -64.5802 | 64.5802 | -64.5802 | 4.852e-05 | 5.66e-05 | 4.852e-05 |  |  | 5.4523e-05
| -64.0742 | 64.0742 | -64.0742 | 4.954e-05 | 5.567e-05 | 4.954e-05 |  |  | 5.5115e-05
| -63.5682 | 63.5682 | -63.5682 | 5.154e-05 | 5.432e-05 | 5.154e-05 |  |  | 5.5719e-05
| -63.0622 | 63.0622 | -63.0622 | 5.239e-05 | 5.449e-05 | 5.239e-05 |  |  | 5.6335e-05
| -62.5562 | 62.5562 | -62.5562 | 5.43e-05 | 5.617e-05 | 5.43e-05 |  |  | 5.6962e-05
| -62.0502 | 62.0502 | -62.0502 | 5.515e-05 | 5.533e-05 | 5.515e-05 |  |  | 5.7602e-05
| -61.5442 | 61.5442 | -61.5442 | 5.665e-05 | 5.401e-05 | 5.665e-05 |  |  | 5.8254e-05
| -61.0382 | 61.0382 | -61.0382 | 5.557e-05 | 5.739e-05 | 5.557e-05 |  |  | 5.8919e-05
| -60.5322 | 60.5322 | -60.5322 | 5.532e-05 | 5.788e-05 | 5.532e-05 |  |  | 5.9598e-05
| -60.0262 | 60.0262 | -60.0262 | 5.286e-05 | 5.626e-05 | 5.286e-05 |  |  | 6.0291e-05
| -59.5202 | 59.5202 | -59.5202 | 5.038e-05 | 6.049e-05 | 5.038e-05 |  |  | 6.0997e-05
| -59.0142 | 59.0142 | -59.0142 | 4.979e-05 | 6.515e-05 | 4.979e-05 |  |  | 6.1718e-05
| -58.5082 | 58.5082 | -58.5082 | 5.215e-05 | 6.726e-05 | 5.215e-05 |  |  | 6.2454e-05
| -58.0022 | 58.0022 | -58.0022 | 5.563e-05 | 6.966e-05 | 5.563e-05 |  |  | 6.3206e-05
| -57.4962 | 57.4962 | -57.4962 | 5.753e-05 | 6.801e-05 | 5.753e-05 |  |  | 6.3973e-05
| -56.9902 | 56.9902 | -56.9902 | 5.989e-05 | 6.184e-05 | 5.989e-05 |  |  | 6.4757e-05
| -56.4842 | 56.4842 | -56.4842 | 6.017e-05 | 6.06e-05 | 6.017e-05 |  |  | 6.5558e-05
| -55.9782 | 55.9782 | -55.9782 | 6.024e-05 | 6.334e-05 | 6.024e-05 |  |  | 6.6376e-05
| -55.4722 | 55.4722 | -55.4722 | 5.973e-05 | 6.781e-05 | 5.973e-05 |  |  | 6.7212e-05
| -54.9662 | 54.9662 | -54.9662 | 5.817e-05 | 7.23e-05 | 5.817e-05 |  |  | 6.8067e-05
| -54.4602 | 54.4602 | -54.4602 | 5.918e-05 | 7.49e-05 | 5.918e-05 |  |  | 6.894e-05
| -53.9542 | 53.9542 | -53.9542 | 5.728e-05 | 7.379e-05 | 5.728e-05 |  |  | 6.9834e-05
| -53.4482 | 53.4482 | -53.4482 | 5.878e-05 | 8.75e-05 | 5.878e-05 |  |  | 7.0747e-05
| -52.9422 | 52.9422 | -52.9422 | 6.829e-05 | 7.226e-05 | 6.829e-05 |  |  | 7.1682e-05
| -52.4362 | 52.4362 | -52.4362 | 7.014e-05 | 6.727e-05 | 7.014e-05 |  |  | 7.2638e-05
| -51.9302 | 51.9302 | -51.9302 | 6.818e-05 | 7.224e-05 | 6.818e-05 |  |  | 7.3617e-05
| -51.4242 | 51.4242 | -51.4242 | 6.449e-05 | 7.448e-05 | 6.449e-05 |  |  | 7.4619e-05
| -50.9182 | 50.9182 | -50.9182 | 6.513e-05 | 7.23e-05 | 6.513e-05 |  |  | 7.5644e-05
| -50.4122 | 50.4122 | -50.4122 | 6.66e-05 | 6.959e-05 | 6.66e-05 |  |  | 7.6695e-05
| -49.9062 | 49.9062 | -49.9062 | 6.544e-05 | 7.149e-05 | 6.544e-05 |  |  | 7.7771e-05
| -49.4002 | 49.4002 | -49.4002 | 6.613e-05 | 7.905e-05 | 6.613e-05 |  |  | 7.8873e-05
| -48.8942 | 48.8942 | -48.8942 | 6.861e-05 | 8.168e-05 | 6.861e-05 |  |  | 8.0003e-05
| -48.3882 | 48.3882 | -48.3882 | 8.72e-05 | 7.91e-05 | 8.72e-05 |  |  | 8.1162e-05
| -47.8822 | 47.8822 | -47.8822 | 7.716e-05 | 8.125e-05 | 7.716e-05 |  |  | 8.2349e-05
| -47.3762 | 47.3762 | -47.3762 | 7.923e-05 | 8.118e-05 | 7.923e-05 |  |  | 8.3568e-05
| -46.8702 | 46.8702 | -46.8702 | 7.319e-05 | 8.719e-05 | 7.319e-05 |  |  | 8.4818e-05
| -46.3642 | 46.3642 | -46.3642 | 6.991e-05 | 8.9e-05 | 6.991e-05 |  |  | 8.61e-05
| -45.8582 | 45.8582 | -45.8582 | 6.672e-05 | 8.89e-05 | 6.672e-05 |  |  | 8.7417e-05
| -45.3522 | 45.3522 | -45.3522 | 7.115e-05 | 9.689e-05 | 7.115e-05 |  |  | 8.8769e-05
| -44.8462 | 44.8462 | -44.8462 | 7.916e-05 | 0.0001013 | 7.916e-05 |  |  | 9.0157e-05
| -44.3402 | 44.3402 | -44.3402 | 8.173e-05 | 9.803e-05 | 8.173e-05 |  |  | 9.1584e-05
| -43.8342 | 43.8342 | -43.8342 | 7.987e-05 | 9.199e-05 | 7.987e-05 |  |  | 9.305e-05
| -43.3282 | 43.3282 | -43.3282 | 8.166e-05 | 8.62e-05 | 8.166e-05 |  |  | 9.4558e-05
| -42.8222 | 42.8222 | -42.8222 | 8.141e-05 | 9.095e-05 | 8.141e-05 |  |  | 9.6108e-05
| -42.3162 | 42.3162 | -42.3162 | 8.609e-05 | 9.779e-05 | 8.609e-05 |  |  | 9.7703e-05
| -41.8102 | 41.8102 | -41.8102 | 8.487e-05 | 0.0001039 | 8.487e-05 |  |  | 9.9344e-05
| -41.3042 | 41.3042 | -41.3042 | 8.533e-05 | 0.000101 | 8.533e-05 |  |  | 0.00010103
| -40.7982 | 40.7982 | -40.7982 | 8.418e-05 | 0.0001063 | 8.418e-05 |  |  | 0.00010277
| -40.2922 | 40.2922 | -40.2922 | 8.451e-05 | 0.0001094 | 8.451e-05 |  |  | 0.00010457
| -39.7862 | 39.7862 | -39.7862 | 8.398e-05 | 0.0001113 | 8.398e-05 |  |  | 0.00010641
| -39.2802 | 39.2802 | -39.2802 | 8.754e-05 | 0.0001103 | 8.754e-05 |  |  | 0.00010832
| -38.7742 | 38.7742 | -38.7742 | 8.495e-05 | 0.0001122 | 8.495e-05 |  |  | 0.00011028
| -38.2682 | 38.2682 | -38.2682 | 8.607e-05 | 0.0001156 | 8.607e-05 |  |  | 0.00011231
| -37.7622 | 37.7622 | -37.7622 | 8.573e-05 | 0.0001197 | 8.573e-05 |  |  | 0.0001144
| -37.2562 | 37.2562 | -37.2562 | 8.868e-05 | 0.0001122 | 8.868e-05 |  |  | 0.00011656
| -36.7502 | 36.7502 | -36.7502 | 8.956e-05 | 0.0001033 | 8.956e-05 |  |  | 0.00011879
| -36.2442 | 36.2442 | -36.2442 | 8.844e-05 | 0.0001067 | 8.844e-05 |  |  | 0.0001211
| -35.7382 | 35.7382 | -35.7382 | 9.966e-05 | 0.0001135 | 9.966e-05 |  |  | 0.00012348
| -35.2322 | 35.2322 | -35.2322 | 0.0001077 | 0.0001168 | 0.0001077 |  |  | 0.00012595
| -34.7262 | 34.7262 | -34.7262 | 0.0001129 | 0.0001133 | 0.0001129 |  |  | 0.0001285
| -34.2202 | 34.2202 | -34.2202 | 0.0001162 | 0.0001105 | 0.0001162 |  |  | 0.00013115
| -33.7142 | 33.7142 | -33.7142 | 0.0001195 | 0.0001194 | 0.0001195 |  |  | 0.00013389
| -33.2082 | 33.2082 | -33.2082 | 0.0001104 | 0.0001029 | 0.0001104 |  |  | 0.00013673
| -32.7022 | 32.7022 | -32.7022 | 3.09e-05 | 2.768e-05 | 3.09e-05 |  |  | 0.00013967
| -32.1962 | 32.1962 | -32.1962 | 1.453e-06 | 1.76e-06 | 1.453e-06 |  |  | 0.00014273
| -31.6902 | 31.6902 | -31.6902 | 1.745e-06 | 1.98e-06 | 1.745e-06 |  |  | 0.0001459
| -31.1842 | 31.1842 | -31.1842 | 1.87e-06 | 2.032e-06 | 1.87e-06 |  |  | 0.0001492
| -30.6782 | 30.6782 | -30.6782 | 1.356e-06 | 1.44e-06 | 1.356e-06 |  |  | 0.00015263
| -30.1722 | 30.1722 | -30.1722 | 7.548e-07 | 6.349e-07 | 7.548e-07 |  |  | 0.0001562
| -29.6662 | 29.6662 | -29.6662 | 1.212e-06 | 9.904e-07 | 1.212e-06 |  |  | 0.00015991
| -29.1602 | 29.1602 | -29.1602 | 1.673e-06 | 1.689e-06 | 1.673e-06 |  |  | 0.00016378
| -28.6542 | 28.6542 | -28.6542 | 1.264e-06 | 1.511e-06 | 1.264e-06 |  |  | 0.00016781
| -28.1482 | 28.1482 | -28.1482 | 8.457e-07 | 1.318e-06 | 8.457e-07 |  |  | 0.00017201
| -27.6422 | 27.6422 | -27.6422 | 1.287e-06 | 1.265e-06 | 1.287e-06 |  |  | 0.00017641
| -27.1362 | 27.1362 | -27.1362 | 1.709e-06 | 1.463e-06 | 1.709e-06 |  |  | 0.00018099
| -26.6302 | 26.6302 | -26.6302 | 1.513e-06 | 1.469e-06 | 1.513e-06 |  |  | 0.00018579
| -26.1242 | 26.1242 | -26.1242 | 1.562e-06 | 1.627e-06 | 1.562e-06 |  |  | 0.00019081
| -25.6182 | 25.6182 | -25.6182 | 3.51e-05 | 6.026e-05 | 3.51e-05 |  |  | 0.00019607
| -25.1122 | 25.1122 | -25.1122 | 0.0001972 | 0.0001754 | 0.0001972 |  |  | 0.00020158
| -24.6062 | 24.6062 | -24.6062 | 0.0001852 | 0.0002532 | 0.0001852 |  |  | 0.00020737
| -24.1002 | 24.1002 | -24.1002 | 0.0001933 | 0.0002571 | 0.0001933 |  |  | 0.00021345
| -23.5942 | 23.5942 | -23.5942 | 0.0001944 | 0.0002446 | 0.0001944 |  |  | 0.00021984
| -23.0882 | 23.0882 | -23.0882 | 0.0001883 | 0.0002205 | 0.0001883 |  |  | 0.00022656
| -22.5822 | 22.5822 | -22.5822 | 0.0001955 | 0.0002039 | 0.0001955 |  |  | 0.00023365
| -22.0762 | 22.0762 | -22.0762 | 0.0002164 | 0.0002293 | 0.0002164 |  |  | 0.00024113
| -21.5702 | 21.5702 | -21.5702 | 0.0002405 | 0.0002438 | 0.0002405 |  |  | 0.00024903
| -21.0642 | 21.0642 | -21.0642 | 0.0002369 | 0.0002476 | 0.0002369 |  |  | 0.00025739
| -20.5582 | 20.5582 | -20.5582 | 0.000222 | 0.0002556 | 0.000222 |  |  | 0.00026624
| -20.0522 | 20.0522 | -20.0522 | 0.0002264 | 0.000254 | 0.0002264 |  |  | 0.00027563
| -19.5462 | 19.5462 | -19.5462 | 0.0002447 | 0.0002731 | 0.0002447 |  |  | 0.0002856
| -19.0402 | 19.0402 | -19.0402 | 0.0002543 | 0.0003029 | 0.0002543 |  |  | 0.0002962
| -18.5342 | 18.5342 | -18.5342 | 0.0002745 | 0.0003065 | 0.0002745 |  |  | 0.0003075
| -18.0282 | 18.0282 | -18.0282 | 0.0002697 | 0.0003181 | 0.0002697 |  |  | 0.00031957
| -17.5222 | 17.5222 | -17.5222 | 0.0002792 | 0.00032 | 0.0002792 |  |  | 0.00033246
| -17.0162 | 17.0162 | -17.0162 | 0.0002722 | 0.0003248 | 0.0002722 |  |  | 0.00034628
| -16.5102 | 16.5102 | -16.5102 | 0.000314 | 0.0003554 | 0.000314 |  |  | 0.00036112
| -16.0042 | 16.0042 | -16.0042 | 0.0003371 | 0.0003757 | 0.0003371 |  |  | 0.00037707
| -15.4982 | 15.4982 | -15.4982 | 0.0004015 | 0.0003875 | 0.0004015 |  |  | 0.00039428
| -14.9922 | 14.9922 | -14.9922 | 0.0004294 | 0.0004062 | 0.0004294 |  |  | 0.00041288
| -14.4862 | 14.4862 | -14.4862 | 0.0004297 | 0.0004391 | 0.0004297 |  |  | 0.00043303
| -13.9802 | 13.9802 | -13.9802 | 0.0004656 | 0.0004595 | 0.0004656 |  |  | 0.00045494
| -13.4742 | 13.4742 | -13.4742 | 0.0005326 | 0.0004701 | 0.0005326 |  |  | 0.00047881
| -12.9682 | 12.9682 | -12.9682 | 0.0006321 | 0.0005175 | 0.0006321 |  |  | 0.0005049
| -12.4622 | 12.4622 | -12.4622 | 0.0006182 | 0.0005684 | 0.0006182 |  |  | 0.00053354
| -11.9562 | 11.9562 | -11.9562 | 0.0005923 | 0.0006708 | 0.0005923 |  |  | 0.00056506
| -11.4502 | 11.4502 | -11.4502 | 0.0006061 | 0.0006775 | 0.0006061 |  |  | 0.00059992
| -10.9442 | 10.9442 | -10.9442 | 0.0006393 | 0.000673 | 0.0006393 |  |  | 0.00063862
| -10.4382 | 10.4382 | -10.4382 | 0.000673 | 0.0007233 | 0.000673 |  |  | 0.00068179
| -9.9322 | 9.9322 | -9.9322 | 0.0007624 | 0.0008112 | 0.0007624 |  |  | 0.00073019
| -9.4262 | 9.4262 | -9.4262 | 0.0008113 | 0.000845 | 0.0008113 |  |  | 0.00078477
| -8.9202 | 8.9202 | -8.9202 | 0.0009058 | 0.0008334 | 0.0009058 |  |  | 0.00084669
| -8.4142 | 8.4142 | -8.4142 | 0.0009156 | 0.0008901 | 0.0009156 |  |  | 0.00091743
| -7.9082 | 7.9082 | -7.9082 | 0.0009424 | 0.001005 | 0.0009424 |  |  | 0.00099886
| -7.4022 | 7.4022 | -7.4022 | 0.001031 | 0.00119 | 0.001031 |  |  | 0.0010934
| -6.8962 | 6.8962 | -6.8962 | 0.001017 | 0.00139 | 0.001017 |  |  | 0.0012042
| -6.3902 | 6.3902 | -6.3902 | 0.001188 | 0.001476 | 0.001188 |  |  | 0.0013355
| -5.8842 | 5.8842 | -5.8842 | 0.001486 | 0.001648 | 0.001486 |  |  | 0.0014929
| -5.3782 | 5.3782 | -5.3782 | 0.001701 | 0.00175 | 0.001701 |  |  | 0.0016845
| -4.8722 | 4.8722 | -4.8722 | 0.001671 | 0.002066 | 0.001671 |  |  | 0.0019214
| -4.3662 | 4.3662 | -4.3662 | 0.001579 | 0.002702 | 0.001579 |  |  | 0.0022199
| -4.2002 | 4.2002 | -4.2002 | 0.002663 | 0.002736 | 0.002663 | -4.2141 | 2.39e-06 | 0.002335
| -4.0342 | 4.0342 | -4.0342 | 0.003409 | 0.002434 | 0.003409 | -4.0481 | 2.563e-06 | 0.0024604
| -3.8682 | 3.8682 | -3.8682 | 0.002998 | 0.003297 | 0.002998 | -3.8821 | 3.953e-06 | 0.0025974
| -3.7022 | 3.7022 | -3.7022 | 0.002171 | 0.004008 | 0.002171 | -3.7161 | 6.506e-06 | 0.0027475
| -3.5362 | 3.5362 | -3.5362 | 0.002405 | 0.004228 | 0.002405 | -3.5501 | 9.622e-06 | 0.0029124
| -3.3702 | 3.3702 | -3.3702 | 0.00297 | 0.004144 | 0.00297 | -3.3841 | 1.487e-05 | 0.0030941
| -3.2042 | 3.2042 | -3.2042 | 0.003519 | 0.004389 | 0.003519 | -3.2181 | 1.831e-05 | 0.0032951
| -3.0382 | 3.0382 | -3.0382 | 0.003205 | 0.004324 | 0.003205 | -3.0521 | 2.35e-05 | 0.0035182
| -2.8722 | 2.8722 | -2.8722 | 0.003293 | 0.004137 | 0.003293 | -2.8861 | 2.697e-05 | 0.0037666
| -2.7062 | 2.7062 | -2.7062 | 0.003642 | 0.004956 | 0.003642 | -2.7201 | 3.145e-05 | 0.0040444
| -2.5402 | 2.5402 | -2.5402 | 0.004042 | 0.006192 | 0.004042 | -2.5541 | 3.412e-05 | 0.004356
| -2.3742 | 2.3742 | -2.3742 | 0.004454 | 0.00693 | 0.004454 | -2.3881 | 3.861e-05 | 0.004707
| -2.2082 | 2.2082 | -2.2082 | 0.004377 | 0.006852 | 0.004377 | -2.2221 | 4.37e-05 | 0.0051037
| -2.0422 | 2.0422 | -2.0422 | 0.004685 | 0.006151 | 0.004685 | -2.0561 | 4.877e-05 | 0.0055535
| -1.8762 | 1.8762 | -1.8762 | 0.005068 | 0.006118 | 0.005068 | -1.8901 | 0.0001155 | 0.0060649
| -1.7102 | 1.7102 | -1.7102 | 0.005549 | 0.007161 | 0.005549 | -1.7241 | 0.0001179 | 0.0066471
| -1.5442 | 1.5442 | -1.5442 | 0.00657 | 0.008767 | 0.00657 | -1.5581 | 0.0002699 | 0.0073098
| -1.3782 | 1.3782 | -1.3782 | 0.006921 | 0.005177 | 0.006921 | -1.3921 | 0.005421 | 0.008062
| -1.3362 | 1.3362 | -1.3362 | 0.006108 | 0.007186 | 0.006108 | -1.3501 | 0.002731 | 0.0082674
| -1.2942 | 1.2942 | -1.2942 | 0.005062 | 0.008534 | 0.005062 | -1.3081 | 0.002178 | 0.008479
| -1.2522 | 1.2522 | -1.2522 | 0.005687 | 0.008211 | 0.005687 | -1.2661 | 0.002408 | 0.0086968
| -1.2102 | 1.2102 | -1.2102 | 0.008798 | 0.007409 | 0.008798 | -1.2241 | 0.003027 | 0.0089209
| -1.1682 | 1.1682 | -1.1682 | 0.01116 | 0.006102 | 0.01116 | -1.1821 | 0.003899 | 0.0091511
| -1.1262 | 1.1262 | -1.1262 | 0.0101 | 0.00576 | 0.0101 | -1.1401 | 0.004652 | 0.0093873
| -1.0842 | 1.0842 | -1.0842 | 0.009409 | 0.006746 | 0.009409 | -1.0981 | 0.00602 | 0.0096295
| -1.0422 | 1.0422 | -1.0422 | 0.01135 | 0.008259 | 0.01135 | -1.0561 | 0.01792 | 0.0098772
| -1.0002 | 1.0002 | -1.0002 | 0.01247 | 0.01145 | 0.01247 | -1.0141 | 0.03048 | 0.01013
| -0.9582 | 0.9582 | -0.9582 | 0.01218 | 0.01448 | 0.01218 | -0.9721 | 0.09417 | 0.010388
| -0.9162 | 0.9162 | -0.9162 | 0.01314 | 0.01635 | 0.01314 | -0.9301 | 0.1782 | 0.010651
| -0.8742 | 0.8742 | -0.8742 | 0.01464 | 0.01515 | 0.01464 | -0.8881 | 0.2765 | 0.010917
| -0.8322 | 0.8322 | -0.8322 | 0.01691 | 0.01634 | 0.01691 | -0.8461 | 0.2936 | 0.011186
| -0.7902 | 0.7902 | -0.7902 | 0.02038 | 0.02002 | 0.02038 | -0.8041 | 0.2678 | 0.011458
| -0.7482 | 0.7482 | -0.7482 | 0.02107 | 0.0234 | 0.02107 | -0.7621 | 0.3948 | 0.011731
| -0.7062 | 0.7062 | -0.7062 | 0.02009 | 0.03305 | 0.02009 | -0.7201 | 0.5868 | 0.012004
| -0.6642 | 0.6642 | -0.6642 | 0.02038 | 0.04384 | 0.02038 | -0.6781 | 0.7074 | 0.012275
| -0.6222 | 0.6222 | -0.6222 | 0.024 | 0.05065 | 0.024 | -0.6361 | 0.9134 | 0.012545
| -0.5802 | 0.5802 | -0.5802 | 0.03615 | 0.06698 | 0.03615 | -0.5941 | 1.558 | 0.012809
| -0.5382 | 0.5382 | -0.5382 | 0.0523 | 0.09583 | 0.0523 | -0.5521 | 3.144 | 0.013068
| -0.4962 | 0.4962 | -0.4962 | 0.1243 | 0.1976 | 0.1243 | -0.5101 | 6.454 | 0.013319
| -0.4542 | 0.4542 | -0.4542 | 0.1407 | 0.6006 | 0.1407 | -0.4681 | 15.18 | 0.013561
| -0.4122 | 0.4122 | -0.4122 | 0.2607 | 2.575 | 0.2607 | -0.4261 | 35.48 | 0.01379
| -0.3702 | 0.3702 | -0.3702 | 0.5841 | 5.36 | 0.5841 | -0.3841 | 176.1 | 0.014006
| -0.3592 | 0.3592 | -0.3592 | 1.171 | 7.885 | 1.171 |  |  | 0.01406
| -0.3482 | 0.3482 | -0.3482 | 1.834 | 11.36 | 1.834 | -0.3421 | 670.5 | 0.014112
| -0.3372 | 0.3372 | -0.3372 | 2.644 | 15.47 | 2.644 | -0.3311 | 1073 | 0.014164
| -0.3262 | 0.3262 | -0.3262 | 3.77 | 19.62 | 3.77 | -0.3201 | 1653 | 0.014214
| -0.3152 | 0.3152 | -0.3152 | 5.285 | 23.85 | 5.285 | -0.3091 | 2377 | 0.014263
| -0.3042 | 0.3042 | -0.3042 | 7.4 | 27.49 | 7.4 | -0.2981 | 3258 | 0.014311
| -0.2932 | 0.2932 | -0.2932 | 10.23 | 30.84 | 10.23 | -0.2871 | 4135 | 0.014358
| -0.2822 | 0.2822 | -0.2822 | 15.24 | 33.38 | 15.24 | -0.2761 | 4941 | 0.014403
| -0.2712 | 0.2712 | -0.2712 | 16.1 | 35.66 | 16.1 |  |  | 0.014446
| -0.2602 | 0.2602 | -0.2602 | 20.1 | 37.94 | 20.1 | -0.2651 | 5717 | 0.014489
| -0.2492 | 0.2492 | -0.2492 | 23.49 | 39.85 | 23.49 | -0.2541 | 6358 | 0.014529
| -0.2382 | 0.2382 | -0.2382 | 26.29 | 41.35 | 26.29 | -0.2431 | 6854 | 0.014569
| -0.2272 | 0.2272 | -0.2272 | 28.03 | 42.59 | 28.03 | -0.2321 | 7248 | 0.014606
| -0.2162 | 0.2162 | -0.2162 | 28.95 | 43.86 | 28.95 | -0.2211 | 7504 | 0.014643
| -0.2052 | 0.2052 | -0.2052 | 30.75 | 45.18 | 30.75 | -0.2101 | 7680 | 0.014677
| -0.1942 | 0.1942 | -0.1942 | 32.24 | 46.36 | 32.24 | -0.1991 | 7814 | 0.01471
| -0.1832 | 0.1832 | -0.1832 | 33.72 | 47.7 | 33.72 | -0.1881 | 7855 | 0.014742
| -0.1722 | 0.1722 | -0.1722 | 35.22 | 49.04 | 35.22 | -0.1771 | 7837 | 0.014771
| -0.1612 | 0.1612 | -0.1612 | 36.69 | 50.47 | 36.69 | -0.1661 | 7828 | 0.014799
| -0.1502 | 0.1502 | -0.1502 | 37.71 | 52.28 | 37.71 | -0.1551 | 7782 | 0.014825
| -0.1392 | 0.1392 | -0.1392 | 38.22 | 53.97 | 38.22 | -0.1441 | 7755 | 0.01485
| -0.1282 | 0.1282 | -0.1282 | 38.53 | 55.66 | 38.53 | -0.1331 | 7775 | 0.014873
| -0.1172 | 0.1172 | -0.1172 | 38.68 | 57.88 | 38.68 | -0.1221 | 7885 | 0.014893
| -0.1062 | 0.1062 | -0.1062 | 38.7 | 59.97 | 38.7 | -0.1111 | 8077 | 0.014913
| -0.0952 | 0.0952 | -0.0952 | 39.24 | 61.8 | 39.24 | -0.1001 | 8329 | 0.01493
| -0.0842 | 0.0842 | -0.0842 | 39.82 | 63.33 | 39.82 | -0.0891 | 8693 | 0.014945
| -0.0732 | 0.0732 | -0.0732 | 40.99 | 63.85 | 40.99 | -0.0781 | 9122 | 0.014959
| -0.0622 | 0.0622 | -0.0622 | 42.66 | 63.81 | 42.66 | -0.0671 | 9534 | 0.014971
| -0.0512 | 0.0512 | -0.0512 | 44.85 | 62.82 | 44.85 | -0.0561 | 10020 | 0.01498
| -0.0402 | 0.0402 | -0.0402 | 47.12 | 60.8 | 47.12 | -0.0451 | 10340 | 0.014988
| -0.0292 | 0.0292 | -0.0292 | 49.57 | 58.52 | 49.57 | -0.0341 | 10650 | 0.014994
| -0.0182 | 0.0182 | -0.0182 | 52.11 | 56.28 | 52.11 | -0.0231 | 10800 | 0.014998
| -0.0072 | 0.0072 | -0.0072 | 53.95 | 54.41 | 53.95 | -0.0121 | 10750 | 0.015001
[7 empty] | -0.0011 | 10650