## 01201110c
| forward scatter | back scatter
Reflectivity, pos 2
Reflectivity, pos 2 | 0.001
slope exponent | 2 | 2
break-over angle, deg | 0.48 | 0.42
Max BRDF | 10 | 10
large angle BRDF | 0.045 | 0.038
micro-roughness angle | 3.4 | 3.4
micro-roughness constant | 5901.8356 | 7708.5199
| Angle | Angle (minus) | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | Instrument | parametric fit
| -85 | 85 | 0.03513 | 0.03882 | 1.587e-06 | 0.038
| -84.58 | 84.58 | 0.03454 | 0.04093 | 2.279e-06 | 0.038
| -84.16 | 84.16 | 0.03572 | 0.04191 | 1.717e-06 | 0.038
| -83.74 | 83.74 | 0.03709 | 0.04167 | 1.376e-06 | 0.038
| -83.32 | 83.32 | 0.03844 | 0.04039 | 1.489e-06 | 0.038
| -82.9 | 82.9 | 0.03753 | 0.03976 | 7.852e-07 | 0.038
| -82.48 | 82.48 | 0.0376 | 0.03952 | 1.248e-06 | 0.038
| -82.06 | 82.06 | 0.03734 | 0.03913 | 1.917e-06 | 0.038
| -81.64 | 81.64 | 0.03854 | 0.03809 | 1.459e-06 | 0.038
| -81.22 | 81.22 | 0.03902 | 0.03702 | 1.284e-06 | 0.038
| -80.8 | 80.8 | 0.03731 | 0.03721 | 1.172e-06 | 0.038
| -80.38 | 80.38 | 0.03646 | 0.03694 | 1.492e-06 | 0.038
| -79.96 | 79.96 | 0.03673 | 0.03654 | 1.322e-06 | 0.038
| -79.54 | 79.54 | 0.03676 | 0.03551 | 8.391e-07 | 0.038
| -79.12 | 79.12 | 0.03821 | 0.03732 | 5.925e-07 | 0.038
| -78.7 | 78.7 | 0.03657 | 0.03813 | 7.183e-07 | 0.038
| -78.28 | 78.28 | 0.03516 | 0.03842 | 6.601e-07 | 0.038
| -77.86 | 77.86 | 0.03453 | 0.03658 | 7.267e-07 | 0.038
| -77.44 | 77.44 | 0.0356 | 0.03559 | 7.343e-07 | 0.038
| -77.02 | 77.02 | 0.03704 | 0.03495 | 7.821e-07 | 0.038
| -76.6 | 76.6 | 0.039 | 0.03682 | 8.149e-07 | 0.038
| -76.18 | 76.18 | 0.03864 | 0.03862 | 6.931e-07 | 0.038
| -75.76 | 75.76 | 0.03875 | 0.03958 | 7.195e-07 | 0.038
| -75.34 | 75.34 | 0.03718 | 0.03883 | 9.085e-07 | 0.038
| -74.92 | 74.92 | 0.03803 | 0.03754 | 7.573e-07 | 0.038
| -74.5 | 74.5 | 0.0379 | 0.0369 | 6.579e-07 | 0.038
| -74.08 | 74.08 | 0.03807 | 0.03713 | 5.419e-07 | 0.038
| -73.66 | 73.66 | 0.0385 | 0.03816 | 5.594e-07 | 0.038
| -73.2401 | 73.2401 | 0.03878 | 0.03795 | 6.876e-07 | 0.038
| -72.8201 | 72.8201 | 0.03947 | 0.03693 | 7.064e-07 | 0.038
| -72.4001 | 72.4001 | 0.03806 | 0.03856 | 5.907e-07 | 0.038
| -71.9801 | 71.9801 | 0.03727 | 0.03872 | 6.395e-07 | 0.038
| -71.5601 | 71.5601 | 0.0379 | 0.03792 | 5.413e-07 | 0.038
| -71.1401 | 71.1401 | 0.03856 | 0.03596 | 4.928e-07 | 0.038
| -70.7201 | 70.7201 | 0.03953 | 0.03619 | 5.553e-07 | 0.038
| -70.3001 | 70.3001 | 0.03999 | 0.03956 | 5.63e-07 | 0.038
| -69.8801 | 69.8801 | 0.03807 | 0.03858 | 6.509e-07 | 0.038
| -69.4601 | 69.4601 | 0.03671 | 0.03853 | 5.519e-07 | 0.038
| -69.0401 | 69.0401 | 0.03615 | 0.03625 | 4.697e-07 | 0.038
| -68.6201 | 68.6201 | 0.03557 | 0.03503 | 4.682e-07 | 0.038
| -68.2001 | 68.2001 | 0.03462 | 0.03525 | 4.503e-07 | 0.038
| -67.7801 | 67.7801 | 0.03376 | 0.03449 | 5.714e-07 | 0.038
| -67.3601 | 67.3601 | 0.03454 | 0.03613 | 6.333e-07 | 0.038
| -66.9401 | 66.9401 | 0.03573 | 0.03578 | 4.632e-07 | 0.038
| -66.5201 | 66.5201 | 0.03782 | 0.03756 | 4.033e-07 | 0.038
| -66.1001 | 66.1001 | 0.03756 | 0.03671 | 3.861e-07 | 0.038
| -65.6801 | 65.6801 | 0.03572 | 0.03715 | 4.81e-07 | 0.038
| -65.2601 | 65.2601 | 0.03635 | 0.03691 | 5.506e-07 | 0.038
| -64.8401 | 64.8401 | 0.03624 | 0.0361 | 4.978e-07 | 0.038
| -64.4201 | 64.4201 | 0.03751 | 0.03625 | 3.607e-07 | 0.038
| -64.0001 | 64.0001 | 0.03806 | 0.03596 | 4.297e-07 | 0.038
| -63.5801 | 63.5801 | 0.03911 | 0.03584 | 4.695e-07 | 0.038
| -63.1601 | 63.1601 | 0.03855 | 0.03495 | 4.448e-07 | 0.038
| -62.7401 | 62.7401 | 0.03778 | 0.03545 | 3.626e-07 | 0.038
| -62.3201 | 62.3201 | 0.03823 | 0.03716 | 3.727e-07 | 0.038
| -61.9001 | 61.9001 | 0.03645 | 0.03614 | 2.11e-07 | 0.038
| -61.4801 | 61.4801 | 0.03417 | 0.03543 | 3.547e-07 | 0.038
| -61.0601 | 61.0601 | 0.03419 | 0.03329 | 3.634e-07 | 0.038
| -60.6401 | 60.6401 | 0.0356 | 0.03279 | 4.166e-07 | 0.038
| -60.2201 | 60.2201 | 0.03899 | 0.03426 | 4.133e-07 | 0.038
| -59.8001 | 59.8001 | 0.03923 | 0.03588 | 3.32e-07 | 0.038
| -59.3801 | 59.3801 | 0.03815 | 0.03582 | 2.992e-07 | 0.038
| -58.9601 | 58.9601 | 0.03762 | 0.03559 | 3.299e-07 | 0.038
| -58.5401 | 58.5401 | 0.03496 | 0.03695 | 3.752e-07 | 0.038
| -58.1201 | 58.1201 | 0.03409 | 0.03791 | 3.58e-07 | 0.038
| -57.7001 | 57.7001 | 0.03486 | 0.038 | 3.502e-07 | 0.038
| -57.2801 | 57.2801 | 0.03515 | 0.03761 | 3.364e-07 | 0.038
| -56.8601 | 56.8601 | 0.03498 | 0.03734 | 1.817e-07 | 0.038
| -56.4401 | 56.4401 | 0.03434 | 0.03802 | 2.245e-07 | 0.038
| -56.0201 | 56.0201 | 0.03303 | 0.03853 | 3.119e-07 | 0.038
| -55.6001 | 55.6001 | 0.03428 | 0.0377 | 3.902e-07 | 0.038
| -55.1801 | 55.1801 | 0.03467 | 0.03773 | 3.179e-07 | 0.038
| -54.7601 | 54.7601 | 0.03693 | 0.03668 | 3.493e-07 | 0.038
| -54.3401 | 54.3401 | 0.03913 | 0.03593 | 2.831e-07 | 0.038
| -53.9201 | 53.9201 | 0.03954 | 0.03573 | 2.655e-07 | 0.038
| -53.5001 | 53.5001 | 0.03709 | 0.03707 | 2.655e-07 | 0.038
| -53.0801 | 53.0801 | 0.036 | 0.03685 | 3.196e-07 | 0.038
| -52.6601 | 52.6601 | 0.03415 | 0.03754 | 2.524e-07 | 0.038
| -52.2401 | 52.2401 | 0.03539 | 0.037 | 3.432e-07 | 0.038
| -51.8201 | 51.8201 | 0.03742 | 0.03597 | 2.854e-07 | 0.038
| -51.4001 | 51.4001 | 0.03777 | 0.03629 | 2.797e-07 | 0.038
| -50.9801 | 50.9801 | 0.03615 | 0.03699 | 3.166e-07 | 0.038
| -50.5602 | 50.5602 | 0.03558 | 0.03589 | 3.307e-07 | 0.038
| -50.1402 | 50.1402 | 0.03591 | 0.03599 | 2.548e-07 | 0.038
| -49.7202 | 49.7202 | 0.03753 | 0.03697 | 2.97e-07 | 0.038
| -49.3002 | 49.3002 | 0.03991 | 0.03709 | 2.871e-07 | 0.038
| -48.8802 | 48.8802 | 0.03969 | 0.03595 | 3.708e-07 | 0.038
| -48.4602 | 48.4602 | 0.03742 | 0.03498 | 3.069e-07 | 0.038
| -48.0402 | 48.0402 | 0.03637 | 0.03562 | 2.467e-07 | 0.038
| -47.6202 | 47.6202 | 0.03557 | 0.0358 | 2.674e-07 | 0.038
| -47.2002 | 47.2002 | 0.03485 | 0.03872 | 3.066e-07 | 0.038
| -46.7802 | 46.7802 | 0.03508 | 0.04062 | 3.213e-07 | 0.038
| -46.3602 | 46.3602 | 0.03459 | 0.03921 | 3.12e-07 | 0.038
| -45.9402 | 45.9402 | 0.0335 | 0.03847 | 3.053e-07 | 0.038
| -45.5202 | 45.5202 | 0.03368 | 0.03839 | 3.063e-07 | 0.038
| -45.1002 | 45.1002 | 0.03421 | 0.03781 | 1.998e-07 | 0.038
| -44.6802 | 44.6802 | 0.03487 | 0.03653 | 2.561e-07 | 0.038
| -44.2602 | 44.2602 | 0.03571 | 0.03527 | 3.375e-07 | 0.038
| -43.8402 | 43.8402 | 0.03707 | 0.03559 | 2.988e-07 | 0.038
| -43.4202 | 43.4202 | 0.03714 | 0.03706 | 2.797e-07 | 0.038001
| -43.0002 | 43.0002 | 0.03718 | 0.03893 | 2.421e-07 | 0.038001
| -42.5802 | 42.5802 | 0.03771 | 0.03967 | 2.193e-07 | 0.038001
| -42.1602 | 42.1602 | 0.03633 | 0.03748 | 2.252e-07 | 0.038001
| -41.7402 | 41.7402 | 0.0353 | 0.0363 | 2.311e-07 | 0.038001
| -41.3202 | 41.3202 | 0.03543 | 0.03557 | 2.52e-07 | 0.038001
| -40.9002 | 40.9002 | 0.03541 | 0.03634 | 2.833e-07 | 0.038001
| -40.4802 | 40.4802 | 0.03519 | 0.03725 | 2.14e-07 | 0.038001
| -40.0602 | 40.0602 | 0.03614 | 0.0361 | 2.231e-07 | 0.038001
| -39.6402 | 39.6402 | 0.03786 | 0.0355 | 2.576e-07 | 0.038001
| -39.2202 | 39.2202 | 0.03658 | 0.03676 | 2.292e-07 | 0.038001
| -38.8002 | 38.8002 | 0.03598 | 0.03775 | 2.469e-07 | 0.038001
| -38.3802 | 38.3802 | 0.03482 | 0.0375 | 2.389e-07 | 0.038001
| -37.9602 | 37.9602 | 0.03513 | 0.03925 | 2.2e-07 | 0.038001
| -37.5402 | 37.5402 | 0.0373 | 0.03855 | 2.575e-07 | 0.038001
| -37.1202 | 37.1202 | 0.03821 | 0.03729 | 2.341e-07 | 0.038001
| -36.7002 | 36.7002 | 0.03779 | 0.03552 | 2.219e-07 | 0.038001
| -36.2802 | 36.2802 | 0.03792 | 0.03596 | 2.55e-07 | 0.038001
| -35.8602 | 35.8602 | 0.03656 | 0.03811 | 2.177e-07 | 0.038001
| -35.4402 | 35.4402 | 0.03642 | 0.03842 | 2.055e-07 | 0.038001
| -35.0202 | 35.0202 | 0.03591 | 0.03722 | 1.8e-07 | 0.038001
| -34.6002 | 34.6002 | 0.0359 | 0.0371 | 2.638e-07 | 0.038001
| -34.1802 | 34.1802 | 0.03741 | 0.03845 | 2.205e-07 | 0.038001
| -33.7602 | 33.7602 | 0.03804 | 0.03791 | 1.859e-07 | 0.038001
| -33.3402 | 33.3402 | 0.038 | 0.03761 | 2.216e-07 | 0.038001
| -32.9202 | 32.9202 | 0.03709 | 0.03649 | 2.086e-07 | 0.038002
| -32.5002 | 32.5002 | 0.03792 | 0.03742 | 2.336e-07 | 0.038002
| -32.0802 | 32.0802 | 0.03735 | 0.03861 | 2.375e-07 | 0.038002
| -31.6602 | 31.6602 | 0.03728 | 0.0399 | 2.624e-07 | 0.038002
| -31.2402 | 31.2402 | 0.0368 | 0.04009 | 2.396e-07 | 0.038002
| -30.8202 | 30.8202 | 0.03707 | 0.04054 | 2.566e-07 | 0.038002
| -30.4002 | 30.4002 | 0.03791 | 0.03993 | 2.829e-07 | 0.038002
| -29.9802 | 29.9802 | 0.0388 | 0.03953 | 2.163e-07 | 0.038002
| -29.5602 | 29.5602 | 0.03893 | 0.03906 | 1.669e-07 | 0.038002
| -29.1402 | 29.1402 | 0.03823 | 0.03677 | 1.402e-07 | 0.038003
| -28.7202 | 28.7202 | 0.03802 | 0.03693 | 1.926e-07 | 0.038003
| -28.3002 | 28.3002 | 0.03712 | 0.03749 | 1.632e-07 | 0.038003
| -27.8802 | 27.8802 | 0.03642 | 0.03912 | 1.78e-07 | 0.038003
| -27.4602 | 27.4602 | 0.03645 | 0.03957 | 1.865e-07 | 0.038003
| -27.0402 | 27.0402 | 0.03778 | 0.04012 | 2.404e-07 | 0.038003
| -26.6202 | 26.6202 | 0.03816 | 0.04143 | 2.49e-07 | 0.038004
| -26.2002 | 26.2002 | 0.03701 | 0.04082 | 2.372e-07 | 0.038004
| -25.7802 | 25.7802 | 0.03724 | 0.04146 | 2.395e-07 | 0.038004
| -25.3602 | 25.3602 | 0.03775 | 0.04099 | 2.579e-07 | 0.038004
| -24.9402 | 24.9402 | 0.03978 | 0.04178 | 1.707e-07 | 0.038005
| -24.5202 | 24.5202 | 0.04023 | 0.03994 | 1.975e-07 | 0.038005
| -24.1002 | 24.1002 | 0.04136 | 0.03831 | 1.935e-07 | 0.038005
| -23.6802 | 23.6802 | 0.04281 | 0.0381 | 1.982e-07 | 0.038006
| -23.2602 | 23.2602 | 0.04318 | 0.04006 | 1.765e-07 | 0.038006
| -22.8402 | 22.8402 | 0.04511 | 0.04083 | 2.239e-07 | 0.038007
| -22.4202 | 22.4202 | 0.04389 | 0.03955 | 1.85e-07 | 0.038007
| -22.0002 | 22.0002 | 0.04227 | 0.03976 | 2.27e-07 | 0.038008
| -21.5802 | 21.5802 | 0.04152 | 0.03948 | 2.321e-07 | 0.038008
| -21.1602 | 21.1602 | 0.04116 | 0.03833 | 1.475e-07 | 0.038009
| -20.7402 | 20.7402 | 0.04056 | 0.03885 | 1.835e-07 | 0.03801
| -20.3202 | 20.3202 | 0.03829 | 0.03873 | 1.993e-07 | 0.038011
| -19.9002 | 19.9002 | 0.03809 | 0.03944 | 1.297e-07 | 0.038012
| -19.4802 | 19.4802 | 0.04066 | 0.04096 | 9.963e-08 | 0.038013
| -19.0602 | 19.0602 | 0.04436 | 0.04123 | 1.736e-07 | 0.038014
| -18.6402 | 18.6402 | 0.0451 | 0.04045 | 1.981e-07 | 0.038015
| -18.2202 | 18.2202 | 0.04549 | 0.04059 | 1.755e-07 | 0.038016
| -17.8002 | 17.8002 | 0.0438 | 0.04034 | 1.5e-07 | 0.038018
| -17.3802 | 17.3802 | 0.04274 | 0.04081 | 2.099e-07 | 0.03802
| -16.9602 | 16.9602 | 0.04129 | 0.04263 | 2.223e-07 | 0.038022
| -16.5402 | 16.5402 | 0.04065 | 0.04145 | 1.828e-07 | 0.038024
| -16.1202 | 16.1202 | 0.03872 | 0.03992 | 1.545e-07 | 0.038027
| -15.7002 | 15.7002 | 0.04064 | 0.03939 | 1.857e-07 | 0.03803
| -15.2802 | 15.2802 | 0.04162 | 0.04105 | 1.55e-07 | 0.038033
| -14.8602 | 14.8602 | 0.04391 | 0.04151 | 1.625e-07 | 0.038037
| -14.4402 | 14.4402 | 0.04497 | 0.04284 | 1.543e-07 | 0.038042
| -14.0202 | 14.0202 | 0.04419 | 0.04412 | 1.902e-07 | 0.038047
| -13.6002 | 13.6002 | 0.04308 | 0.04353 | 2.201e-07 | 0.038053
| -13.1802 | 13.1802 | 0.04287 | 0.04274 | 1.847e-07 | 0.03806
| -12.7602 | 12.7602 | 0.04141 | 0.04243 | 1.971e-07 | 0.038068
| -12.3402 | 12.3402 | 0.03972 | 0.04338 | 2.091e-07 | 0.038078
| -11.9202 | 11.9202 | 0.03856 | 0.04238 | 2.438e-07 | 0.038089
| -11.5002 | 11.5002 | 0.03908 | 0.04061 | 2.361e-07 | 0.038103
| -11.0802 | 11.0802 | 0.04073 | 0.03913 | 2.851e-07 | 0.038119
| -10.6602 | 10.6602 | 0.03914 | 0.03895 | 2.436e-07 | 0.038139
| -10.2402 | 10.2402 | 0.03758 | 0.04073 | 2.314e-07 | 0.038164
| -9.8202 | 9.8202 | 0.03679 | 0.04345 | 2.49e-07 | 0.038193
| -9.4002 | 9.4002 | 0.03747 | 0.04481 | 2.62e-07 | 0.03823
| -8.9802 | 8.9802 | 0.04027 | 0.04674 | 2.193e-07 | 0.038276
| -8.5602 | 8.5602 | 0.0447 | 0.04531 | 2.198e-07 | 0.038334
| -8.1402 | 8.1402 | 0.04443 | 0.04264 | 2.395e-07 | 0.038408
| -7.7202 | 7.7202 | 0.04376 | 0.04071 | 2.454e-07 | 0.038503
| -7.3002 | 7.3002 | 0.04095 | 0.04019 | 3.039e-07 | 0.038628
| -6.8802 | 6.8802 | 0.03916 | 0.04226 | 3.52e-07 | 0.038795
| -6.4602 | 6.4602 | 0.03929 | 0.04628 | 3.556e-07 | 0.03902
| -6.0402 | 6.0402 | 0.04138 | 0.04636 | 3.649e-07 | 0.039331
| -5.6202 | 5.6202 | 0.04081 | 0.04656 | 3.96e-07 | 0.03977
| -5.2002 | 5.2002 | 0.04118 | 0.04705 | 4.886e-07 | 0.040404
| -4.7802 | 4.7802 | 0.04506 | 0.04823 | 6.217e-07 | 0.041348
| -4.3602 | 4.3602 | 0.0491 | 0.05341 | 7.371e-07 | 0.0428
| -3.9402 | 3.9402 | 0.05517 | 0.05766 | 1.025e-06 | 0.045128
| -3.5202 | 3.5202 | 0.04475 | 0.02735 | 2.365e-05 | 0.049039
| -3.3712 | 3.3712 | 0.05726 | 0.03385 | 1.307e-05 | 0.051045
| -3.2222 | 3.2222 | 0.06001 | 0.04372 | 1.491e-05 | 0.053525
| -3.0732 | 3.0732 | 0.05644 | 0.06407 | 1.621e-05 | 0.056616
| -2.9242 | 2.9242 | 0.05401 | 0.07302 | 1.804e-05 | 0.060506
| -2.7752 | 2.7752 | 0.06148 | 0.07654 | 1.944e-05 | 0.065455
| -2.6262 | 2.6262 | 0.0841 | 0.09865 | 2.123e-05 | 0.071822
| -2.4772 | 2.4772 | 0.1221 | 0.1046 | 2.276e-05 | 0.080114
| -2.3282 | 2.3282 | 0.1153 | 0.09375 | 2.479e-05 | 0.091061
| -2.1792 | 2.1792 | 0.09997 | 0.08302 | 2.644e-05 | 0.10573
| -2.0302 | 2.0302 | 0.09973 | 0.1327 | 2.79e-05 | 0.1257
| -1.8812 | 1.8812 | 0.1365 | 0.2447 | 3.236e-05 | 0.15337
| -1.7322 | 1.7322 | 0.1746 | 0.3232 | 6.713e-05 | 0.19248
| -1.5832 | 1.5832 | 0.2135 | 0.4091 | 0.0005059 | 0.24891
| -1.4342 | 1.4342 | 0.2273 | 0.403 | 0.001089 | 0.33222
| -1.2852 | 1.2852 | 0.2779 | 0.1969 | 0.002711 | 0.45817
| -1.2442 | 1.2442 | 0.219 | 0.3096 | 0.004292 | 0.50348
| -1.2032 | 1.2032 | 0.2064 | 0.5714 | 0.00462 | 0.55467
| -1.1622 | 1.1622 | 0.2983 | 0.8296 | 0.005013 | 0.61262
| -1.1212 | 1.1212 | 0.3296 | 1.004 | 0.008577 | 0.67833
| -1.0802 | 1.0802 | 0.2473 | 1.083 | 0.01001 | 0.75296
| -1.0392 | 1.0392 | 0.2686 | 1.288 | 0.0115 | 0.83786
| -0.9982 | 0.9982 | 0.4423 | 1.64 | 0.016 | 0.93457
| -0.9572 | 0.9572 | 1.017 | 1.928 | 0.02279 | 1.0449
| -0.9162 | 0.9162 | 1.557 | 1.867 | 0.03125 | 1.1708
| -0.8752 | 0.8752 | 1.496 | 1.675 | 0.05507 | 1.3148
| -0.8342 | 0.8342 | 1.128 | 1.769 | 0.06511 | 1.4793
| -0.7932 | 0.7932 | 0.8889 | 2.062 | 0.06067 | 1.6674
| -0.7522 | 0.7522 | 0.9666 | 1.652 | 0.2434 | 1.8822
| -0.7112 | 0.7112 | 1.394 | 1.31 | 0.4035 | 2.1274
| -0.6702 | 0.6702 | 1.757 | 2.023 | 0.6605 | 2.4066
| -0.6292 | 0.6292 | 2.062 | 5.689 | 0.617 | 2.7237
| -0.5882 | 0.5882 | 1.99 | 6.887 | 0.4239 | 3.0823
| -0.5472 | 0.5472 | 1.693 | 7.082 | 0.383 | 3.4856
| -0.5062 | 0.5062 | 1.277 | 4.727 | 0.6893 | 3.936
| -0.4652 | 0.4652 | 0.9387 | 2.539 | 4.974 | 4.4344
| -0.4242 | 0.4242 | 0.7967 | 4.167 | 27.73 | 4.9796
| -0.3832 | 0.3832 | 1.4 | 8.107 | 191.9 | 5.5674
| -0.3422 | 0.3422 | 2.891 | 12.66 | 758.5 | 6.1898
| -0.3312 | 0.3312 | 3.611 | 14.51 | 1098 | 6.3611
| -0.3202 | 0.3202 | 4.333 | 14.73 | 1570 | 6.5338
| -0.3092 | 0.3092 | 4.537 | 15.63 | 2076 | 6.7074
| -0.2982 | 0.2982 | 4.663 | 15.74 | 2653 | 6.8816
| -0.2872 | 0.2872 | 4.909 | 15.41 | 3692 | 7.0561
| -0.2762 | 0.2762 | 4.907 | 15.42 | 3783 | 7.2304
| -0.2652 | 0.2652 | 4.864 | 15.47 | 4480 | 7.4041
| -0.2542 | 0.2542 | 4.431 | 13.81 | 5251 | 7.5767
| -0.2432 | 0.2432 | 4.05 | 13.05 | 5954 | 7.7478
| -0.2322 | 0.2322 | 3.881 | 12.82 | 6532 | 7.9167
| -0.2212 | 0.2212 | 3.6 | 11.86 | 7188 | 8.0831
| -0.2102 | 0.2102 | 3.061 | 8.18 | 7733 | 8.2464
| -0.1992 | 0.1992 | 2.773 | 8.717 | 8190 | 8.406
| -0.1882 | 0.1882 | 2.371 | 6.374 | 8674 | 8.5613
| -0.1772 | 0.1772 | 1.968 | 4.988 | 9199 | 8.7118
| -0.1662 | 0.1662 | 1.403 | 4.964 | 9780 | 8.8569
| -0.1552 | 0.1552 | 0.7812 | 4.384 | 10470 | 8.996
| -0.1442 | 0.1442 | 0.5808 | 4.222 | 11080 | 9.1286
| -0.1332 | 0.1332 | 0.4349 | 3.687 | 11850 | 9.2541
| -0.1222 | 0.1222 | 0.8132 | 4.197 | 12640 | 9.3719
| -0.1112 | 0.1112 | 2.186 | 4.166 | 13420 | 9.4816
| -0.1002 | 0.1002 | 3.474 | 5.517 | 14180 | 9.5827
| -0.0892 | 0.0892 | 7.076 | 7.103 | 14890 | 9.6745
| -0.0782 | 0.0782 | 9.168 | 9.559 | 15330 | 9.7569
| -0.0672 | 0.0672 | 14.03 | 10.49 | 15680 | 9.8292
| -0.0562 | 0.0562 | 18.19 | 13.47 | 15900 | 9.8913
| -0.0452 | 0.0452 | 22.31 | 16.41 | 15920 | 9.9427
| -0.0342 | 0.0342 | 28.45 | 19.96 | 15920 | 9.9833
| -0.0232 | 0.0232 | 32.9 | 22.43 | 15980 | 10.0128
| -0.0122 | 0.0122 | 36.2 | 23.01 | 15900 | 10.031
| -0.0012 | 0.0012 | 36.51 | 23 | 15940 | 10.0379
| 0.0098 |  | 35.8 | 22.27 | 15940
| 0.0208 |  | 34.73 | 21.04 | 15940 | 10.0295
| 0.0318 |  | 31.04 | 19.38 | 15830 | 10.0087
| 0.0428 |  | 27.94 | 18.45 | 15560 | 9.9795
| 0.0538 |  | 24.75 | 17.11 | 15460 | 9.9417
| 0.0648 |  | 20.06 | 14.89 | 15160 | 9.8957
| 0.0758 |  | 15.74 | 13.19 | 14910 | 9.8416
| 0.0868 |  | 14.43 | 12.01 | 14750 | 9.7795
| 0.0978 |  | 13.48 | 10.2 | 14330 | 9.7098
| 0.1088 |  | 12.44 | 8.558 | 13900 | 9.6326
| 0.1198 |  | 12.75 | 7.552 | 13500 | 9.5483
| 0.1308 |  | 12.59 | 6.181 | 12990 | 9.4571
| 0.1418 |  | 12.88 | 5.005 | 12560 | 9.3594
| 0.1528 |  | 12.15 | 3.693 | 11990 | 9.2556
| 0.1638 |  | 11.63 | 2.686 | 11400 | 9.1459
| 0.1748 |  | 10.59 | 1.831 | 10950 | 9.0307
| 0.1858 |  | 9.926 | 1.319 | 10320 | 8.9104
| 0.1968 |  | 8.932 | 0.7289 | 9682 | 8.7854
| 0.2078 |  | 9.307 | 0.7025 | 9121 | 8.6561
| 0.2188 |  | 8.591 | 0.6907 | 8457 | 8.5229
| 0.2298 |  | 8.513 | 0.7546 | 8023 | 8.386
| 0.2408 |  | 7.815 | 0.869 | 7492 | 8.246
| 0.2518 |  | 6.945 | 1.103 | 6996 | 8.1032
| 0.2628 |  | 6.469 | 1.256 | 6449 | 7.958
| 0.2738 |  | 6.235 | 1.324 | 5902 | 7.8107
| 0.2848 |  | 5.723 | 1.283 | 5424 | 7.6617
| 0.2958 |  | 6.273 | 1.035 | 5000 | 7.5113
| 0.3068 |  | 5.54 | 0.8966 | 4602 | 7.3599
| 0.3178 |  | 5.06 | 0.559 | 4246 | 7.2077
| 0.3288 |  | 4.953 | 0.3243 | 3958 | 7.0552
| 0.3398 |  | 5.046 | 0.2333 | 3591 | 6.9025
| 0.3508 |  | 4.184 | 0.2176 | 3223 | 6.75
| 0.3618 |  | 3.616 | 0.2206 | 2804 | 6.5979
| 0.3728 |  | 3.664 | 1.071 | 2540 | 6.4465
| 0.4138 |  | 2.949 | 0.884 | 1110 | 5.8914
| 0.4548 |  | 3.99 | 0.772 | 171.9 | 5.3585
| 0.4958 |  | 5.069 | 0.8998 | 9.364 | 4.8546
| 0.5368 |  | 5.72 | 1.362 | 3.967 | 4.3844
| 0.5778 |  | 4.754 | 2.334 | 2.728 | 3.9503
| 0.6188 |  | 3.493 | 3.275 | 1.436 | 3.5529
| 0.6598 |  | 2.123 | 3.827 | 0.964 | 3.1918
| 0.7008 |  | 1.439 | 3.813 | 0.5334 | 2.8655
| 0.7418 |  | 1.148 | 4.854 | 0.2366 | 2.572
| 0.7828 |  | 1.06 | 4.916 | 0.2216 | 2.309
| 0.8238 |  | 0.7663 | 4.23 | 0.2031 | 2.0739
| 0.8648 |  | 0.5033 | 2.599 | 0.1854 | 1.8642
| 0.9058 |  | 0.2485 | 1.451 | 0.1484 | 1.6774
| 0.9468 |  | 0.2103 | 1.006 | 0.08914 | 1.5112
| 0.9878 |  | 0.3863 | 0.996 | 0.05527 | 1.3633
| 1.0288 |  | 0.6376 | 0.8612 | 0.03784 | 1.2317
| 1.0698 |  | 0.6738 | 0.7455 | 0.03771 | 1.1147
| 1.1108 |  | 0.5315 | 0.6644 | 0.03272 | 1.0105
| 1.1518 |  | 0.4586 | 1.026 | 0.02901 | 0.91771
| 1.1928 |  | 0.5106 | 1.266 | 0.02776 | 0.83499
| 1.2338 |  | 0.4943 | 1.133 | 0.02472 | 0.76117
| 1.2748 |  | 0.3246 | 0.8563 | 0.02159 | 0.69523
| 1.3158 |  | 0.1688 | 0.5862 | 0.01956 | 0.63625
| 1.3568 |  | 0.4729 | 0.5222 | 0.01717 | 0.58343
| 1.5058 |  | 0.3413 | 0.4225 | 0.009113 | 0.43305
| 1.6548 |  | 0.2626 | 0.3637 | 0.002607 | 0.33004
| 1.8038 |  | 0.2424 | 0.3063 | 0.001328 | 0.25815
| 1.9528 |  | 0.212 | 0.2202 | 0.0004212 | 0.20704
| 2.1018 |  | 0.1589 | 0.1484 | 0.0001169 | 0.17007
| 2.2508 |  | 0.1184 | 0.1225 | 7.823e-05 | 0.14288
| 2.3998 |  | 0.1039 | 0.09584 | 4.471e-05 | 0.12258
| 2.5488 |  | 0.1019 | 0.08283 | 2.731e-05 | 0.1072
| 2.6978 |  | 0.09806 | 0.08349 | 2.866e-05 | 0.095409
| 2.8468 |  | 0.09701 | 0.09308 | 2.781e-05 | 0.086251
| 2.9958 |  | 0.09936 | 0.09064 | 2.563e-05 | 0.079059
| 3.1448 |  | 0.08855 | 0.0767 | 2.289e-05 | 0.073354
| 3.2938 |  | 0.07562 | 0.05968 | 2.012e-05 | 0.068785
| 3.4428 |  | 0.04812 | 0.05263 | 1.82e-05 | 0.065093
| 3.5918 |  | 0.04641 | 0.0501 | 1.54e-05 | 0.062085
| 3.7408 |  | 0.04159 | 0.04949 | 1.22e-05 | 0.059615
| 3.8898 |  | 0.05911 | 0.06542 | 6.291e-06 | 0.057573
| 4.3098 |  | 0.05573 | 0.06085 | 3.412e-06 | 0.053454
| 4.7298 |  | 0.05472 | 0.05663 | 1.13e-06 | 0.050886
| 5.1498 |  | 0.05313 | 0.05333 | 5.261e-07 | 0.04922
| 5.5698 |  | 0.04964 | 0.05021 | 4.077e-07 | 0.048103
| 5.9898 |  | 0.04828 | 0.04621 | 4.755e-07 | 0.047331
| 6.4098 |  | 0.04915 | 0.04382 | 3.392e-07 | 0.046784
| 6.8298 |  | 0.04714 | 0.04494 | 3.357e-07 | 0.046389
| 7.2498 |  | 0.0475 | 0.0441 | 3.353e-07 | 0.046097
| 7.6698 |  | 0.04967 | 0.0453 | 3.132e-07 | 0.045877
| 8.0898 |  | 0.05173 | 0.04566 | 2.768e-07 | 0.04571
| 8.5098 |  | 0.05064 | 0.04602 | 2.662e-07 | 0.045581
| 8.9298 |  | 0.04669 | 0.04443 | 2.123e-07 | 0.04548
| 9.3498 |  | 0.0446 | 0.04222 | 2.16e-07 | 0.0454
| 9.7698 |  | 0.0408 | 0.04228 | 2.629e-07 | 0.045336
| 10.1898 |  | 0.04006 | 0.04236 | 2.852e-07 | 0.045284
| 10.6098 |  | 0.04009 | 0.04259 | 2.667e-07 | 0.045242
| 11.0298 |  | 0.03899 | 0.04316 | 2.731e-07 | 0.045207
| 11.4498 |  | 0.03868 | 0.04475 | 2.282e-07 | 0.045179
| 11.8698 |  | 0.04149 | 0.04655 | 2.609e-07 | 0.045155
| 12.2898 |  | 0.04082 | 0.0441 | 1.964e-07 | 0.045135
| 12.7098 |  | 0.03797 | 0.04381 | 2.529e-07 | 0.045118
| 13.1298 |  | 0.03554 | 0.04277 | 2.153e-07 | 0.045103
| 13.5498 |  | 0.03644 | 0.044 | 2.098e-07 | 0.045091
| 13.9698 |  | 0.03568 | 0.04335 | 2.056e-07 | 0.045081
| 14.3898 |  | 0.03573 | 0.04196 | 2.02e-07 | 0.045072
| 14.8098 |  | 0.03573 | 0.04104 | 1.994e-07 | 0.045064
| 15.2298 |  | 0.03616 | 0.04196 | 2.601e-07 | 0.045057
| 15.6498 |  | 0.03526 | 0.04432 | 2.652e-07 | 0.045051
| 16.0698 |  | 0.03548 | 0.04464 | 1.964e-07 | 0.045046
| 16.4898 |  | 0.03676 | 0.0417 | 2.743e-07 | 0.045042
| 16.9098 |  | 0.03465 | 0.03683 | 2.745e-07 | 0.045038
| 17.3298 |  | 0.03159 | 0.03802 | 2.333e-07 | 0.045034
| 17.7498 |  | 0.03095 | 0.0376 | 2.016e-07 | 0.045031
| 18.1698 |  | 0.03399 | 0.03789 | 1.593e-07 | 0.045028
| 18.5898 |  | 0.03716 | 0.03566 | 1.988e-07 | 0.045026
| 19.0098 |  | 0.03863 | 0.03381 | 2.067e-07 | 0.045024
| 19.4298 |  | 0.03693 | 0.03244 | 2.028e-07 | 0.045022
| 19.8498 |  | 0.03025 | 0.03198 | 2.173e-07 | 0.04502
| 20.2698 |  | 0.02834 | 0.03248 | 2.353e-07 | 0.045018
| 20.6898 |  | 0.02784 | 0.03624 | 2.553e-07 | 0.045017
| 21.1098 |  | 0.03124 | 0.0382 | 2.797e-07 | 0.045016
| 21.5298 |  | 0.03133 | 0.03642 | 2.666e-07 | 0.045014
| 21.9498 |  | 0.03248 | 0.03316 | 2.36e-07 | 0.045013
| 22.3698 |  | 0.03105 | 0.03012 | 2.247e-07 | 0.045012
| 22.7898 |  | 0.02991 | 0.03007 | 2.289e-07 | 0.045011
| 23.2098 |  | 0.03051 | 0.0294 | 2.71e-07 | 0.045011
| 23.6298 |  | 0.03024 | 0.0307 | 2.594e-07 | 0.04501
| 24.0498 |  | 0.02617 | 0.02715 | 2.914e-07 | 0.045009
| 24.4698 |  | 0.02857 | 0.02666 | 3.063e-07 | 0.045009
| 24.8898 |  | 0.02689 | 0.02859 | 3.049e-07 | 0.045008
| 25.3098 |  | 0.02524 | 0.03024 | 2.537e-07 | 0.045008
| 25.7298 |  | 0.02643 | 0.02989 | 2.551e-07 | 0.045007
| 26.1498 |  | 0.02798 | 0.02767 | 2.715e-07 | 0.045007
| 26.5698 |  | 0.02741 | 0.02488 | 2.499e-07 | 0.045006
| 26.9898 |  | 0.02468 | 0.02394 | 2.111e-07 | 0.045006
| 27.4098 |  | 0.02241 | 0.02352 | 1.929e-07 | 0.045005
| 27.8298 |  | 0.02272 | 0.02258 | 1.739e-07 | 0.045005
| 28.2498 |  | 0.02213 | 0.02033 | 1.724e-07 | 0.045005
| 28.6698 |  | 0.02083 | 0.01646 | 1.918e-07 | 0.045005
| 29.0898 |  | 0.01926 | 0.01261 | 2.071e-07 | 0.045004
| 29.5098 |  | 0.0187 | 0.0105 | 1.664e-07 | 0.045004
| 29.9298 |  | 0.01772 | 0.009225 | 1.742e-07 | 0.045004
| 30.3498 |  | 0.01494 | 0.007933 | 1.792e-07 | 0.045004
| 30.7698 |  | 0.01067 | 0.007645 | 2.139e-07 | 0.045003
| 31.1898 |  | 0.009721 | 0.006552 | 1.623e-07 | 0.045003
| 31.6098 |  | 0.007706 | 0.005304 | 2.004e-07 | 0.045003
| 32.0298 |  | 0.006259 | 0.003979 | 2.178e-07 | 0.045003
| 32.4498 |  | 0.005179 | 0.002168 | 2.327e-07 | 0.045003
| 32.8698 |  | 0.0061 | 0.005357 | 2.237e-07 | 0.045003
| 33.2898 |  | 9257000 | 7608000 | 2.226e-07 | 0.045003
| 33.7098 |  | 7234000 | 7142000 | 2.152e-07 | 0.045002
| 34.1298 |  | 7157000 | 6770000 | 3.096e-07 | 0.045002
| 34.5498 |  | 6364000 | 5794000 | 2.684e-07 | 0.045002
| 34.9698 |  | 4947000 | 3426000 | 1.905e-07 | 0.045002
| 35.3898 |  | 2691000 | 3205000 | 1.824e-07 | 0.045002
| 35.8098 |  | 2526000 | 2075000 | 1.86e-07 | 0.045002
| 36.2298 |  | 1607000 | 1138000 | 2.134e-07 | 0.045002
| 36.6498 |  | 1015000 | 875200 | 1.949e-07 | 0.045002
| 37.0698 |  | 806000 | 765500 | 2.516e-07 | 0.045002
| 37.4898 |  | 692000 | 777700 | 2.506e-07 | 0.045002
| 37.9098 |  | 735100 | 760200 | 2.603e-07 | 0.045001
2.956e-07
2.731e-07
2.517e-07
2.429e-07
2.573e-07
2.479e-07
2.229e-07
1.694e-07
1.932e-07
2.185e-07
1.807e-07
2.062e-07
2.291e-07
2.673e-07
2.879e-07
2.42e-07
2.25e-07
2.499e-07
2.502e-07
2.621e-07
3.476e-07
2.913e-07
2.826e-07
1.898e-07
2.343e-07
2.537e-07
2.537e-07
1.895e-07
2.502e-07
2.744e-07
3.273e-07
3.212e-07
3.459e-07
2.953e-07
2.193e-07
2.913e-07
3.142e-07
3.062e-07
3.929e-07
3.098e-07
2.535e-07
2.84e-07
3.308e-07
4.056e-07
4.088e-07
3.326e-07
3.382e-07
4.185e-07
3.437e-07
2.985e-07
3.305e-07
3.518e-07
3.519e-07
3.094e-07
3.815e-07
3.657e-07
4.193e-07
3.621e-07
3.515e-07
4.729e-07
5.394e-07
4.278e-07
3.803e-07
3.863e-07
5.449e-07
4.984e-07
5.536e-07
5.185e-07
4.583e-07
3.627e-07
3.707e-07
4.98e-07
4.943e-07
4.983e-07
6.19e-07
4.695e-07
4.709e-07
4.145e-07
5.583e-07
6.303e-07
6.107e-07
5.777e-07
5.183e-07
5.771e-07
6.345e-07
6.493e-07
7.793e-07
8.04e-07
8.979e-07
7.291e-07
6.412e-07
6.833e-07
7.405e-07
1.012e-06
8.487e-07
8.658e-07
1.112e-06
1.216e-06
1.139e-06
1.048e-06
7.632e-07
9.657e-07
1.041e-06
1.243e-06
1.37e-06
1.562e-06
1.601e-06
1.543e-06
1.806e-06
1.965e-06
1.573e-06
1.481e-06