## Sheet1
Listof fastener for Manifold Cryo Pump Baffle
ITEM No. | PART NUMBER | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY | SPARE | TOTAL
1 | 91241A011 | FLAT WASHER NO. 10 SCREW SIZE, 7/16" OD, .022-.04 THICK | 300 SSTL | 146 | 15 | 161
2 | 93615A360 | LOW HEAD SOCKET CAP SREW, # 10-24 UNC-2A X 1" LENGTH | 300 SSTL | 8 | 1 | 9
3 | 91240A011 | HEX NUT, # 10-24 THREAD SIZE, MS 35649-204 | 304 SSTL | 55 | 6 | 61
4 | 91240A411 | HEX NUT, # 10-32 THREAD SIZE, MS 35650-304 | 300 SSTL | 36 | 5 | 41
5 | 95316A400 | MALE-MALE THREADED ADAPTER, #10-32 THREAD SIZE | 300 SSTL | 18 | 3 | 21
6 | 92196A240 | SOCKET HEAD CAP SCREW, # 10-24 UNC -2A X 3/8" LENGTH | 300 SSTL | 41 | 5 | 46
7 | 92196A242 | SOCKET HEAD CAP SCREW, # 10-24 UNC -2A X 1/2" LENGTH | 300 SSTL | 6 | 1 | 7
8 | N35P5000500HT | BLUNTING MAGNETIC-NEODYMIUM 1.00 D | NEO35 | 8 | 1 | 9
9 | 90233A815 | FLAT HEAD PHILIPS MACHINE SCREW, # 10-24 UNC-2A X 1/2" LENGTH | TITANIUM | 4 | 1 | 5
10 | 92200A714 | SOCKET HEAD CAP SCREW, 1/2-13 THREAD X 1-1/4" LENGTH | 300 SSTL | 8 | 1 | 9
11 | 98017A209 | FLAT WASHER 1/2" L SIZE, 7/8" OD, .028-.036 THICK | 300 SSTL | 8 | 1 | 9
12 | 8420K16 | THREADED ROD ENDS, 3/8"-16 THREAD X 1-1/4" LENGTH | 6061-T6 HS AL | 4 | 1 | 5
13 | 92196A539 | SOCKET HEAD CAP SCREW, 1/4-20 THREAD X 5/8" LENGTH | 300 SSTL | 1 | 1 | 2
14 | 90945A760 | FLAT WASHER 1/4" SIZE, .47" OD, .02-.04 THICK | 300 SSTL | 5 | 1 | 6
15 | 91771A539 | FLAT HEAD PHILIPS MACHINE SCREW, 1/4-20 THREAD X 5/8" LENGTH | 300 SSTL | 4 | 1 | 5
16 | 91240A029 | HEX NUT, 1/4-20 THREAD SIZE, MS 35649-2254 | 300 SSTL | 4 | 1 | 5