## Sheet1
SN | PN | Type | Pre Bake |  | Post Bake |  | Notes
S2000676 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000677 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000678 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000679 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000680 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000681 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000682 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000683 | FA40477 | 2 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000708 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000709 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000710 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000711 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000712 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000713 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000714 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000715 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000716 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000717 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000718 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000719 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000720 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000721 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000722 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000723 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000724 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000725 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000726 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000727 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000728 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000729 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000730 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000731 | FA40716 | 3 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
SN | PN | Type | Pre Bake |  | Post Bake |  | Notes
85 | FA40484 | 4 |  |  | PASS | 3/8/21 MF
97 | FA40484 | 4 |  |  | PASS | 3/8/21 MF
99 | FA40484 | 4 |  |  | PASS | 3/8/21 MF
S2000743 | FA40484 | 4
S2000744 | FA40484 | 4
S2000745 | FA40484 | 4
S2000746 | FA40484 | 4
S2000747 | FA40484 | 4
S2000753 | FA40485 | 5 | PASS | 2/11/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000754 | FA40485 | 5 | PASS | 2/11/21 MF | PASS | 3/29/21 MF | Mid row, 4th from the SN, pin 4 is offset
S2000755 | FA40485 | 5 | PASS | 2/11/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000756 | FA40485 | 5 | PASS | 2/11/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2000757 | FA40485 | 5 | PASS | 2/11/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2001260 | FA41629 | 8 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2001261 | FA41629 | 8 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF
S2001262 | FA41629 | 8 | PASS | 2/24/21 MF | PASS | 3/29/21 MF