## C21094-10_100mm>600ppm_points
No | ID | Xoptic (mm) | Yoptic (mm) | Absorption (ppm)
1 |  | 6.3425 | 23.414 | 9278.6395
2 |  | 20.001 | 21.608 | 2003.0396
3 | a | 2.338 | 20.6125 | 88126.9508
4 |  | 12.0985 | 19.6115 | 7585.517
5 |  | 3.316 | 19.0085 | 826.6361
6 | b | -5.3635 | 18.413 | 12920.7629
7 |  | -7.5405 | 18.0095 | 1106.9786
8 |  | 25.6045 | 17.2135 | 707.0618
9 |  | 20.654 | 16.8135 | 8735.6602
10 |  | 9.939 | 16.0075 | 1192.9665
11 |  | 15.593 | 15.409 | 5458.0232
12 |  | 1.2095 | 14.404 | 3888.0108
13 |  | 24.229 | 14.008 | 873.4889
14 |  | -3.5695 | 13.213 | 3810.0336
15 |  | -2.4875 | 11.0105 | 1602.2047
16 |  | -7.858 | 9.0055 | 1063.146
17 |  | 0.4495 | 8.0075 | 3487.8215
18 |  | 27.6705 | 7.012 | 5256.5276
19 |  | 28.0525 | 6.209 | 3521.0407
20 |  | -14.418 | 4.604 | 2070.9676
21 |  | -7.4685 | 4.604 | 731.3922
22 | c | -4.0935 | 4.2115 | 51663.8464
23 |  | 9.198 | 4.2115 | 11159.2772
24 |  | -12.831 | 3.8095 | 1786.8074
25 | d | 4.2395 | 3.8095 | 24500.0926
26 |  | -3.7105 | 0.607 | 1120.5899
27 |  | 32.026 | 0.0065 | 7856.749
28 |  | 30.4405 | 0.0065 | 3558.8706
29 | e | 29.8255 | -1.186 | 24118.2781
30 | f | -5.102 | -1.7945 | 12887.72
31 | g | -6.292 | -2.1895 | 29136.0694
32 |  | -9.066 | -2.786 | 724.5571
33 |  | 32.4025 | -3.1855 | 2024.8299
34 |  | 18.1235 | -3.5895 | 5812.0705
35 |  | 14.7435 | -3.986 | 9047.6133
36 |  | 5.415 | -4.3915 | 1542.6903
37 | h | 10.759 | -5.187 | 12149.361
38 |  | 30.236 | -6.186 | 9252.7112
39 |  | 8.0065 | -7.3895 | 1401.9291
40 |  | 19.9185 | -7.3895 | 1475.6168
41 |  | 8.9805 | -8.789 | 3973.6137
42 |  | -5.3225 | -9.192 | 4265.8762
43 |  | 15.5635 | -9.3875 | 1944.0054
44 |  | -10.291 | -9.9895 | 4696.3753
45 |  | 14.187 | -10.5905 | 8040.0413
46 |  | -9.2935 | -12.3905 | 734.3438
47 |  | 12.0075 | -12.996 | 1381.7139
48 |  | 26.013 | -13.9875 | 4805.7144
49 |  | 18.7515 | -14.191 | 7931.3632
50 |  | 3.8725 | -14.5925 | 4867.1968
51 |  | 24.0255 | -14.79 | 3793.2607
52 |  | 6.6535 | -14.9855 | 670.7349
53 | i | -10.015 | -15.79 | 19347.9047
54 |  | 10.7215 | -16.792 | 4437.6274
55 | j | 4.1765 | -16.792 | 14746.5773
56 |  | -5.6315 | -17.3875 | 1009.7793
57 |  | 8.9205 | -18.787 | 4620.6502
58 |  | 3.366 | -19.5885 | 750.9831
59 |  | 17.246 | -22.99 | 843.1165
60 |  | 12.6435 | -23.1935 | 2412.2524
| M1 (next to "F") | 0 | -30
| M2 | 0 | 30